## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Voltage | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
Andyson International Co., Ltd. | X7000A705A-19 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 87.39% | 90.93% | 91.45% | 88.71% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 26/05/2020
Andyson International Co., Ltd. | X7000A703A-19 | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 85.5% | 90.06% | 90.63% | 88.59% |  | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 26/05/2020
Andyson International Co., Ltd. | AD-Q600 | ATX12V` | 115V Internal | 600 |  |  |  | 82.82% | 87.74% | 89.48% | 87.31% |  | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Silver | 23/04/2018
Andyson International Co., Ltd. | AD-Z700L | ATX12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 81.02% | 85.82% | 86.81% | 82.98% |  | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Standard | 24/05/2017
Andyson International Co., Ltd. | AD-Z500L | ATX12V | 230V EU Internal | 500 |  |  |  | 77.23% | 83.58% | 85.97% | 83.53% |  | 0.68 | 0.9 | 0.98 | 0.99 | Standard | 24/05/2017
Andyson International Co., Ltd. | AD-Z600L | ATX12V | 230V EU Internal | 600 |  |  |  | 79.3% | 84.53% | 86.42% | 83.23% |  | 0.81 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Standard | 24/05/2017
Andyson International Co., Ltd. | AD-1200yyZZZ | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 84.21% | 91.46% | 92.75% | 90.11% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 27/01/2015
Andyson International Co., Ltd. | AD-700yyZZZ | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 91.89% | 94.29% | 94.42% | 92.08% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Titanium | 02/12/2014
Andyson International Co., Ltd. | AD-700yz | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 89.21% | 92.26% | 92.21% | 90.17% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 21/08/2012
Andyson International Co., Ltd. | AD-600GGF | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 85.45% | 89.64% | 91.16% | 87.76% |  | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 19/03/2012
Andyson International Co., Ltd. | AD-800GGF | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | -% | 87.74% | 90.97% | 89.51% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 29/11/2011
Andyson International Co., Ltd. | AD-S550A2-yy | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 91.9% | 92.85% | 90.76% |  |  | 0.99 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 19/05/2011
Andyson International Co., Ltd. | AD-650yz | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 82.57% | 87.96% | 88.08% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 13/08/2010
Andyson International Co., Ltd. | AD-K850AE-D7 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 87.51% | 90.7% | 89.5% |  |  | 0.9826 | 0.9959 | 0.9986 | Gold | 10/03/2010
Andyson International Co., Ltd. | AD-E1050AE-A5 (YY) | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | -% | 83.9% | 86.76% | 83.76% |  |  | 0.9485 | 0.986 | 0.9946 | Bronze | 21/12/2009
Andyson International Co., Ltd. | AD-E850AE-A5 (YY) | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 82.8% | 86.52% | 85.31% |  |  | 0.9443 | 0.9791 | 0.9916 | Bronze | 21/12/2009
Andyson International Co., Ltd. | AD-K550AE-yz1 | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 84.1% | 85.95% | 82.72% |  |  | 0.95 | 0.95 | 0.97 | Bronze | 10/12/2009
Andyson International Co., Ltd. | AD-K1000AE-D6 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 87.69% | 90.69% | 89.04% |  |  | 0.9877 | 0.9969 | 0.9989 | Gold | 30/11/2009
Andyson International Co., Ltd. | AD-K850AE-D6 | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 87.01% | 89.54% | 88.53% |  |  | 0.9717 | 0.9927 | 0.9978 | Silver | 30/11/2009
Andyson International Co., Ltd. | AD-E1200AE-A5 (YY) | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 84.78% | 86.41% | 82.28% |  |  | 0.962 | 0.9892 | 0.9954 | Bronze | 01/09/2009
Andyson International Co., Ltd. | AD-F520A2-36 (YY) | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 84.66% | 86.06% | 82.89% |  |  | 0.96 | 0.95 | 0.97 | Bronze | 02/12/2008
Andyson International Co., Ltd. | AD-F420A2-36 (YY) | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 83.12% | 86.08% | 84.71% |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.95 | Bronze | 01/12/2008
Andyson International Co., Ltd. | AD-F620A2-36 (YY) | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 86.13% | 86.87% | 82.57% |  |  | 0.97 | 0.95 | 0.97 | Bronze | 01/12/2008
Andyson International Co., Ltd. | AD-M0800A2-YY | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | -% | 85.3% | 88.66% | 87.47% |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Silver | 22/09/2008
Andyson International Co., Ltd. | AD-F480A2-YY | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 83.79% | 86.6% | 84.3% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 20/09/2008
Andyson International Co., Ltd. | AD-M0900A2-YY | ATX12V | 115V Internal | 900 |  |  |  | -% | 87.06% | 87.58% | 83.24% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 15/09/2008
Andyson International Co., Ltd. | AD-M1000A2-YY | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 87.13% | 87.86% | 83.44% |  |  | 1 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 10/09/2008
Andyson International Co., Ltd. | AD-F580A2-YY | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 85.99% | 86.22% | 81.06% |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.98 | Standard | 04/09/2008
Andyson International Co., Ltd. | AD-M700A2-71 | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 83.19% | 86.03% | 83.29% |  |  | 0.99 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 21/05/2008
Andyson International Co., Ltd. | AD-1600A2-79 | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 83.09% | 85.01% | 80% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 04/02/2008
Andyson International Co., Ltd. | AD-M800A2-71 | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | -% | 84.37% | 85.4% | 80.82% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Standard | 04/02/2008