## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Voltage | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
Chicony Power | R2K0PA01P | 1U | 230V Internal | 2000 | 3.22 |  | 85.13 | 91.99% | 94.85% | 95.71% | 94.01% | 0.9257 | 0.9721 | 0.9886 | 0.9963 | 0.9943 | Platinum | 15/08/2024
Chicony Power | R3K3TA01P | 1U | 230V Internal | 3300 | - |  | 90.5 | 94.13% | 95.77% | 96.35% | 95.50% | 0.9362 | 0.9775 | 0.9943 | 0.9987 | 0.9993 | Titanium | 09/07/2024
Chicony Power | D17-180P1A | ATX12V | 115V Internal | 180 | 1.47 |  | 77.39 | 84.93% | 88.89% | 89.93% | 85.97% | 0.8627 | 0.935 | 0.9677 | 0.9844 | 0.9701 | Silver | 27/06/2024
Chicony Power | R2K0BB05P | 1U | 230V Internal | 2000 | 3.45 |  | 90.91 | 94.52% | 95.83% | 96.14% | 93.92% | 0.9134 | 0.9666 | 0.9862 | 0.9956 | 0.9971 | Titanium | 16/04/2024
Chicony Power | R2K0BB04P | 1U | 230V Internal | 2000 | 3.45 |  | 90.91 | 94.52% | 95.83% | 96.14% | 93.92% | 0.9134 | 0.9666 | 0.9862 | 0.9956 | 0.9971 | Titanium | 16/04/2024
Chicony Power | R2K0BB02P | 1U | 230V Internal | 2000 | 3.45 |  | 90.91 | 94.52% | 95.83% | 96.14% | 93.92% | 0.9134 | 0.9666 | 0.9862 | 0.9956 | 0.9971 | Titanium | 16/04/2024
Chicony Power | R2K0BB01P | 1U | 230V Internal | 2000 | 3.45 |  | 90.91 | 94.52% | 95.83% | 96.14% | 93.92% | 0.9134 | 0.9666 | 0.9862 | 0.9956 | 0.9971 | Titanium | 16/04/2024
Chicony Power | R2K0BA01P | 1U | 230V Internal | 2000 | 3.28 |  | 91.19 | 94.81% | 96.17% | 96.02% | 93.79% | 0.9145 | 0.9669 | 0.9862 | 0.9956 | 0.9972 | Titanium | 16/04/2024
Chicony Power | R1K6BA01P | 1U | 230V Internal | 1600 | 3.11 |  | 82.45 | 94.43% | 96.08% | 96.44% | 94.89% | 0.8964 | 0.9561 | 0.9835 | 0.994 | 0.998 | Titanium | 06/03/2024
Chicony Power | R1K3BA01P | 1U | 230V Internal | 1300 | 3.27 |  | 89.03 | 93.8% | 95.73% | 96.42% | 95.25% | 0.84747 | 0.9424 | 0.9806 | 0.9938 | 0.9978 | Titanium | 06/03/2024
Chicony Power | R2K0LB02P | 1U | 230V Internal | 2000 | 18.76 |  | 89.15 | 92.69% | 94.64% | 94.78% | 92.36% | 0.9284 | 0.9734 | 0.9887 | 0.9962 | 0.9971 | Platinum | 09/01/2024
Chicony Power | R2K0LB01P | 1U | 230V Internal | 2000 | 18.76 |  | 89.15 | 92.69% | 94.64% | 94.78% | 92.36% | 0.9284 | 0.973 | 0.9887 | 0.9962 | 0.9971 | Platinum | 09/01/2024
Chicony Power | R1K6LB01P | 1U | 230V Internal | 1600 | 2.79 |  | 87.99 | 92.56% | 94.63% | 94.70% | 92.29% | 0.9066 | 0.9647 | 0.987 | 0.9952 | 0.9981 | Platinum | 06/01/2024
Chicony Power | R1K6BB02P | 1U | 230V Internal | 1600 | 3.28 |  | 88.98 | 94.04% | 95.68% | 96.36% | 94.71% | 0.8793 | 0.954 | 0.9826 | 0.9939 | 0.998 | Titanium | 05/01/2024
Chicony Power | R1K3BB02P | 1U | 230V Internal | 1300 | 3.17 |  | 88.59 | 93.46% | 95.39% | 96.44% | 95.31% | 0.8628 | 0.9494 | 0.9826 | 0.9942 | 0.9979 | Titanium | 05/01/2024
Chicony Power | R1K6BB01P | 1U | 230V Internal | 1600 | 3.28 |  | 88.98 | 94.04% | 95.68% | 96.36% | 94.71% | 0.8793 | 0.954 | 0.9826 | 0.9939 | 0.998 | Titanium | 05/01/2024
Chicony Power | R1K3LB01P | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.92 |  | 86.72 | 91.38% | 93.07% | 94.66% | 92.55% | 0.88 | 0.9538 | 0.984 | 0.994 | 0.9968 | Platinum | 05/01/2024
Chicony Power | R21-800P2B | 1U | 230V Internal | 800 | 1.94 |  | 82.57 | 91.59% | 94.30% | 94.69% | 93.54% | 0.9131 | 0.9677 | 0.9838 | 0.9951 | 0.9945 | Platinum | 06/11/2023
Chicony Power | R800PA01P | 1U | 230V Internal | 800 | 3.88 |  | 81.62 | 89.51% | 92.99% | 94.69% | 93.12% | 0.8179 | 0.9265 | 0.9735 | 0.9934 | 0.9975 | Platinum | 09/05/2023
Chicony Power | R1K6LA01P | 1U | 230V Internal | 1600 | 4.24 |  | 87.73 | 92.52% | 94.45% | 94.58% | 92.07% | 0.9158 | 0.9698 | 0.989 | 0.9968 | 0.9988 | Platinum | 09/05/2023
Chicony Power | R22-750P1A | 1U | 230V Internal | 750 |  |  | - | 89.84% | 93.17% | 94.28% | 92.60% | - | 0.8519 | 0.9386 | 0.9775 | 0.9906 | Platinum | 15/03/2023
Chicony Power | R1K3LA01P | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 92.02% | 94.42% | 94.91% | 93.04% |  | 0.9562 | 0.9838 | 0.9946 | 0.9974 | Platinum | 26/01/2023
Chicony Power | R22-2K4P1XA | 1U | 230V Internal | 2400 |  |  |  | 91.16% | 93.39% | 94.43% | 92.40% | [5 empty] | Platinum | 06/12/2022
Chicony Power | D22-1K6P1A | ATX12V | 115V Internal | 1600 |  |  |  | 91.17% | 93.60% | 94.57% | 91.87% | [5 empty] | Titanium | 05/12/2022
Chicony Power | R21-2K0P1XA | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 92.39% | 94.65% | 94.71% | 91.90% |  | 0.9604 | 0.9853 | 0.996 | 0.9976 | Platinum | 29/06/2022
Chicony Power | R21-1K6P1XA | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 91.49% | 94.21% | 94.77% | 93.16% |  | 0.9476 | 0.9813 | 0.9948 | 0.9983 | Platinum | 29/06/2022
Chicony Power | R21-800P2A | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 90.73% | 93.90% | 94.89% | 93.45% |  | 0.8635 | 0.9315 | 0.975 | 0.9884 | Platinum | 21/03/2022
Chicony Power | R21-550P1AA | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 91.02% | 94.58% | 96.25% | 95.65% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Titanium | 14/09/2021
Chicony Power | R18-2K0P1XC | 1U | 230V Internal | 2000 | - |  | - | 92.35% | 94.22% | 94.42% | 91.41% | - | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 04/03/2021
Chicony Power | R19-4K0P1XA | 1U | 230V Internal | 4000 |  |  |  | 94.03% | 95.14% | 96.17% | 94.67% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Titanium | 23/11/2020
Chicony Power | R20-2K4P1XA | 1U | 230V Internal | 2400 |  |  |  | 91.94% | 92.87% | 94.52% | 91.87% |  | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 1 | Platinum | 18/11/2020
Chicony Power | R20-1K0P1 | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 93.51% | 95.8% | 96.25% | 94.07% |  | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | Titanium | 16/09/2020
Chicony Power | R20-600P1A | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 91.44% | 94.84% | 96.37% | 95.54% |  | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.76 | Titanium | 16/09/2020
Chicony Power | R18-800P2VA | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 89.64% | 93.5% | 94.54% | 92.06% |  | 0.91 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | Platinum | 27/04/2020
Chicony Power | R19-550P1VA | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 86.71% | 92.22% | 94.62% | 93.75% |  | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | Platinum | 20/12/2019
Chicony Power | D19-300P1A | TFX | 115V Internal | 300 |  |  |  | 90.3% | 92.46% | 92.94% | 90.66% |  | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1 | Platinum | 01/11/2019
Chicony Power | D19-500P1A | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 91.45% | 92.67% | 92.12% | 88.57% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 30/09/2019
Chicony Power | R18-800P1VA | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 89.91% | 93.35% | 94.32% | 92.95% |  | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | Platinum | 12/06/2019
Chicony Power | R800AV06P | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 89.91% | 93.35% | 94.32% | 92.95% |  | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | Platinum | 12/06/2019
Chicony Power | R18-1K2P1SA | 1u | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 90.34% | 93.55% | 94.98% | 93.34% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 31/01/2019
Chicony Power | R18-1K0P1SA | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 89.17% | 92.97% | 94.61% | 93.65% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 31/01/2019
Chicony Power | R18-1K0P1XA | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 89.27% | 92.97% | 94.61% | 93.65% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 31/01/2019
Chicony Power | R18-1K2P1XA | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 90.34% | 93.55% | 94.98% | 93.34% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 31/01/2019
Chicony Power | R18-1K0P1TA | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 89.27% | 92.97% | 94.61% | 93.65% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 31/01/2019
Chicony Power | R18-1K0P1WA | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 89.27% | 92.97% | 94.61% | 93.65% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 31/01/2019
Chicony Power | R18-1K2P1WA | 1200 | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 90.34% | 93.55% | 94.98% | 93.34% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 31/01/2019
Chicony Power | R18-1K2P1TA | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 90.34% | 93.55% | 94.98% | 93.34% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 31/01/2019
Chicony Power | R18-1K3P1TA | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 90.88% | 93.79% | 94.95% | 92.87% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 30/01/2019
Chicony Power | R18-1K3P1SA | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 90.88% | 93.79% | 94.95% | 92.87% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 30/01/2019
Chicony Power | R1K3AX12P | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 90.88% | 93.79% | 94.95% | 92.87% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 30/01/2019
Chicony Power | R18-1K3P1WA | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 90.88% | 93.79% | 94.95% | 92.87% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 30/01/2019
Chicony Power | R18-1K3P1XA | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 90.88% | 93.79% | 94.95% | 92.87% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 30/01/2019
Chicony Power | R18-1K8P1XA | 1U | 230V Internal | 1800 |  |  |  | 92.14% | 94.09% | 94.78% | 92.09% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 03/01/2019
Chicony Power | R18-1K8P1WA | 1U | 230V Internal | 1800 |  |  |  | 92.14% | 94.09% | 94.78% | 92.09% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 03/01/2019
Chicony Power | R18-1K6P1XA | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 91.81% | 94.37% | 95.04% | 92.75% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 17/11/2018
Chicony Power | R18-1K6P1TA | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 91.81% | 94.37% | 95.04% | 92.75% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 07/11/2018
Chicony Power | R18-1K6P1WA | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 91.81% | 94.37% | 95.04% | 92.75% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 07/11/2018
Chicony Power | R18-1K6P1SA | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 91.81% | 94.37% | 95.04% | 92.75% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 07/11/2018
Chicony Power | R18-2K0P1WA | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 93.31% | 94.24% | 94.72% | 91.41% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 15/10/2018
Chicony Power | D15-850P1A | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 79.7% | 85.19% | 87.93% | 84.02% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Bronze | 14/02/2018
Chicony Power | D17-300P2A | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 88.08% | 91.1% | 92.72% | 90.5% |  | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 06/02/2018
Chicony Power | D17-180P2A | TFX | 115V Internal | 180 |  |  |  | 85.76% | 91.1% | 92.74% | 90.69% |  | 0.77 | 0.9 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 29/01/2018
Chicony Power | D17-180P1A | TFX | 115V Internal | 180 |  |  |  | 82.97% | 87.69% | 89.14% | 85.46% |  | 0.78 | 0.9 | 0.97 | 0.99 | Silver | 29/01/2018
Chicony Power | R17-1K6P1AA | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 88.96% | 92.23% | 94.32% | 92.74% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 28/09/2017
Chicony Power | D17-550P1A | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 80.69% | 85.34% | 86.71% | 83.08% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 18/09/2017
Chicony Power | D17-450P1A | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 78.29% | 84.16% | 86.48% | 83.73% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 15/09/2017
Chicony Power | 3. R16-1K6P1AA | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 87.79% | 92.2% | 94.39% | 92.93% |  | 0.96 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 28/08/2017
Chicony Power | R16-750P1A | 1U | 230V Internal | 750 |  |  |  | 89.63% | 93.28% | 94.46% | 93.43% |  | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 20/12/2016
Chicony Power | D16-500P1A | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 80.84% | 85.53% | 86.75% | 83.39% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 08/09/2016
Chicony Power | N15-457P1A | Other | 115V Internal | 457 |  |  |  | 81.57% | 88.56% | 92.57% | 92.13% |  | 0.79 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | Silver | 19/01/2016
Chicony Power | N15-457P1A | Other | 230V EU Internal | 457 |  |  |  | 81.57% | 88.56% | 92.57% | 92.13% | [5 empty] | Silver | 19/01/2016
Chicony Power | R12-1K6P1B | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 88.49% | 92.28% | 94.15% | 92.67% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 12/01/2016
Chicony Power | S15-550P1A | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 87.04% | 92.87% | 94.57% | 93.54% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 06/01/2016
Chicony Power | S15-550P1B | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 87.04% | 92.87% | 94.57% | 93.54% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 06/01/2016
Chicony Power | R15-800P1A | 2U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 86.29% | 90.32% | 92.73% | 91.34% |  | 0.87 | 0.95 | 0.99 | 1 | Gold | 03/09/2015
Chicony Power | R14-1K2P2AA | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 88.87% | 91.95% | 94.31% | 93.39% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 30/07/2015
Chicony Power | R12-1K6P2D | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 88.7% | 91.93% | 94.27% | 92.73% |  | 0.96 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 29/07/2015
Chicony Power | D14-220P2B | ATX12V | 230V EU Internal | 220 |  |  |  | 77.34% | 82.9% | 85.34% | 82.71% |  | 0.74 | 0.88 | 0.97 | 0.98 | Standard | 15/07/2015
Chicony Power | D15-300P1A | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 85.98% | 89.99% | 91.56% | 90.22% |  | 0.85 | 0.94 | 0.99 | 1 | Gold | 06/07/2015
Chicony Power | R14-585P1A | 1U | 230V Internal | 595 |  |  |  | 86.53% | 90.84% | 94.27% | 90.31% |  | 0.71 | 0.88 | 0.97 | 0.99 | Gold | 26/03/2015
Chicony Power | CPB09-D220E | ATX12V | 115V Internal | 220 |  |  |  | 76.12% | 83.09% | 86.34% | 83.78% |  | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 28/01/2015
Chicony Power | D14-300P1A | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 82.25% | 86.39% | 87.6% | 84.3% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 08/01/2015
Chicony Power | D14-150P1A | ATX12V | 115V Internal | 150 |  |  |  | 85.51% | 90% | 91.55% | 90.17% |  | 0.87 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | Gold | 30/10/2014
Chicony Power | R14-600P1A | 2U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 86.54% | 90.94% | 92.07% | 90.13% |  | 0.76 | 0.9 | 0.98 | 0.99 | Gold | 02/10/2014
Chicony Power | S14-800P1A | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 93.11% | 95.07% | 96.11% | 95.37% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Titanium | 19/06/2014
Chicony Power | D14-220P2A | ATX12V | 230V EU Internal | 220 |  |  |  | 75.29% | 82.95% | 86.73% | 84.94% |  | 0.73 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | Standard | 08/05/2014
Chicony Power | R12-1K6P2C | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 89.71% | 92.87% | 94.19% | 92.53% |  | 0.93 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 12/09/2013
Chicony Power | R12-1K6P2A | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 89.71% | 92.87% | 94.19% | 92.53% |  | 0.93 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 12/09/2013
Chicony Power | R12-1K6P1A | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 88.13% | 92.5% | 94.31% | 92.45% |  | 0.77 | 0.89 | 0.97 | 0.98 | Platinum | 12/09/2013
Chicony Power | D13-300P1A | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 80.02% | 84.88% | 86.73% | 84.92% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 25/06/2013
Chicony Power | S11-460P1A | 1U | 230V Internal | 460 |  |  |  | 93.26% | 95.26% | 96.64% | 95.49% |  | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Titanium | 12/06/2013
Chicony Power | D12-750P1A | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 81.17% | 86.38% | 88.11% | 84.59% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 07/08/2012
Chicony Power | D12-600P1A | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 80.44% | 85.76% | 86.73% | 83.01% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 07/08/2012
Chicony Power | D12-500P1A | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 80.56% | 84.97% | 86.63% | 83.68% |  | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 07/08/2012
Chicony Power | D10-550P1A | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 87.4% | 91% | 92.38% | 90.97% |  | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 29/03/2012
Chicony Power | CPB09-031A | 1U | 230V Internal | 650 |  |  |  | 84.19% | 89.6% | 92.56% | 91.85% |  | 0.7 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | Gold | 05/05/2010
Chicony Power | S10-600P1A | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 86.35% | 91.59% | 94.18% | 92.46% |  | 0.7359 | 0.8363 | 0.9462 | 0.9816 | Platinum | 05/03/2010
Chicony Power | HPP600W-80PLUS | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 84.25% | 85.99% | 83.09% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 14/09/2009
Chicony Power | HP-D3008E0 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 83.18% | 85.95% | 83.18% |  |  | 0.9617 | 0.9776 | 0.9749 | Bronze | 23/06/2009
Chicony Power | HPH1000W-Module | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 83.61% | 85.48% | 81.14% |  |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Standard | 09/07/2008
Chicony Power | HPH750W-Module | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 82.04% | 85.3% | 83.01% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 08/05/2008
Chicony Power | HPH700W-Module | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 81.99% | 85.62% | 83.42% |  |  | 0.98 | 1 | 1 | Standard | 08/05/2008
Chicony Power | HPH850W-Module | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 82.91% | 85.55% | 82.22% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 08/05/2008