## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Voltage | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
DAOKOREA Co., Ltd | X-POWER 500K | EPS12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 84.37% | 85.69% | 81.05% |  |  | 0.9906 | 0.9971 | 0.9987 | Standard | 05/03/2010
DAOKOREA Co., Ltd | X-POWER 450K | EPS12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 82.92% | 84.96% | 81.41% |  |  | 0.9889 | 0.9967 | 0.9988 | Standard | 05/03/2010
DAOKOREA Co., Ltd | X-POWER 400K | EPS12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 80.76% | 83.99% | 81.7% |  |  | 0.9923 | 0.9942 | 0.9973 | Standard | 07/01/2010
DAOKOREA Co., Ltd | X-POWER 600K | EPS12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 83.9% | 85.61% | 81.12% |  |  | 0.9885 | 0.9973 | 0.9981 | Standard | 07/01/2010