## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Voltage | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
HP, Inc. | PCK018 | SFF | 230V EU Internal | 260 | 0.34 |  | 85.09 | 89.33% | 92.63% | 9.73% | 91.69% | 0.5616 | 0.7568 | 0.8713 | 0.9286 | 0.9599 | Gold | 18/11/2024
HP, Inc. | D23-700P1A | Custom | 230V EU Internal | 700 | 1.94 | - | 87.74 | 91.77% | 94.06% | 94.34% | 92.44% | 0.702 | 0.9383 | 0.9757 | 0.9944 | 0.9984 | Platinum | 01/11/2024
HP, Inc. | D24-1K2P1A | Custom | 230V EU Internal | 1200 | 0.75 | - | 88.7 | 91.35% | 93.22% | 94.24% | 92.13% | 0.9077 | 0.9535 | 0.9787 | 0.9925 | 0.9977 | Platinum | 31/10/2024
HP, Inc. | D24-1K2P1A | Custom | 115V Internal | 1200 | 0.72 | - | 87.02 | 89.75% | 91.89% | 92.75% | 89.76% | 0.9536 | 0.9778 | 0.9905 | 0.9976 | 0.998 | Platinum | 31/10/2024
HP, Inc. | D23-700P1A | Custom | 115V Internal | 700 | 0.93 | - | 86.7 | 90.50% | 92.68% | 92.90% | 90.17% | 0.9647 | 0.987 | 0.9935 | 0.9983 | 0.9982 | Platinum | 31/10/2024
HP, Inc. | PA-5122-1 | Custom | 230V EU Internal | 1200 | 0.73 |  | 90.72 | 93.43% | 94.95% | 94.65% | 92.19% | 0.8446 | 0.9697 | 0.9742 | 0.9913 | 0.9973 | Platinum | 31/10/2024
HP, Inc. | D23-400P1B | Custom | 230V EU Internal | 400 | 0.1 | - | 88.11 | 90.73% | 93.46% | 94.31% | 92.57% | 0.5579 | 0.7273 | 0.8767 | 0.9703 | 0.9917 | Platinum | 30/10/2024
HP, Inc. | D23-500P1B | Custom | 230V EU Internal | 500 | 0.86 | - | 88.25 | 90.78% | 93.96% | 94.22% | 92.24% | 0.5862 | 0.7628 | 0.8928 | 0.9697 | 0.9889 | Platinum | 30/10/2024
HP, Inc. | PA-5122-1 | Custom | 115V Internal | 1200 | 0.73 |  | 90 | 92.3% | 93.96% | 93.22% | 89.89% | 0.9504 | 0.9724 | 0.9925 | 0.9964 | 0.9964 | Platinum | 30/10/2024
HP, Inc. | PA-4501-2 | TFX | 230V EU Internal | 500 | 0.26 |  | 90.91 | 93.44% | 94.16% | 94.64% | 92.53% | 0.5784 | 0.8387 | 0.928 | 0.9637 | 0.9857 | Platinum | 29/10/2024
HP, Inc. | PA-3401-3HC | TFX | 230V EU Internal | 400 | 0.3 |  | 87.83 | 91.92% | 93.30% | 94.30% | 92.15% | 0.601 | 0.861 | 0.9511 | 0.9782 | 0.9922 | Platinum | 29/10/2024
HP, Inc. | PA-3401-3HB | TFX | 230V EU Internal | 400 | 0.3 |  | 87.83 | 91.92% | 93.30% | 94.30% | 92.15% | 0.601 | 0.861 | 0.9511 | 0.9782 | 0.9922 | Platinum | 29/10/2024
HP, Inc. | PA-2261-5 | Custom | 230V EU Internal | 260 | 0.28 |  | 88.23 | 92.00% | 94.09% | 94.16% | 91.25% | 0.514 | 0.7163 | 0.9214 | 0.9833 | 0.9889 | Platinum | 19/10/2024
HP, Inc. | GTP-750M | Custom | 230V EU Internal | 260 | 0.28 |  | 88.23 | 92.00% | 94.09% | 94.16% | 91.25% | 0.514 | 0.7163 | 0.9214 | 0.9833 | 0.9889 | Platinum | 19/10/2024
HP, Inc. | PA-2281-1 | TFX | 115V Internal | 280 | 0.27 |  | 86.21 | 90.06% | 91.65% | 92.76% | 90.06% | 0.7976 | 0.8808 | 0.9867 | 0.9973 | 0.9937 | Platinum | 18/10/2024
HP, Inc. | PA-1301-1 | Custom | 115V Internal | 300 | 0.27 |  | 86.13 | 90.01% | 92.41% | 92.67% | 89.93% | 0.7977 | 0.8386 | 0.9547 | 0.996 | 0.9975 | Platinum | 18/10/2024
HP, Inc. | PA-1301-1 | Custom | 230V EU Internal | 300 | 0.28 |  | 86.95 | 91.10% | 93.57% | 94.15% | 92.16% | 0.5204 | 0.7462 | 0.9373 | 0.9901 | 0.996 | Platinum | 18/10/2024
HP, Inc. | PA-1181-6HR | TFX | 115V Internal | 180 | 0.73 |  | 82.82 | 86.44% | 89.28% | 91.72% | 89.10% | 0.4977 | 0.9084 | 0.9811 | 0.9945 | 0.9848 | Gold | 03/10/2024
HP, Inc. | D23-500P1B | Custom | 115V Internal | 500 | 0.05 | - | 87.18 | 89.79% | 92.82% | 92.98% | 90.44% | 0.8835 | 0.9543 | 0.9735 | 0.9925 | 0.996 | Platinum | 27/09/2024
HP, Inc. | D23-400P1B | Custom | 115V Internal | 400 | 0.38 | - | 87.61 | 89.77% | 92.21% | 92.72% | 90.36% | 0.8649 | 0.9484 | 0.9788 | 0.996 | 0.9984 | Platinum | 27/09/2024
HP, Inc. | D23-500P1A | Custom | 115V Internal | 500 | 0.57 |  | 86.72 | 90.18% | 92.93% | 93.02% | 90.51% | 0.8085 | 0.9379 | 0.9773 | 0.9932 | 0.9971 | Platinum | 27/09/2024
HP, Inc. | D23-400P1A | Custom | 115V Internal | 400 | 3.54 |  | 77.01 | 84.88% | 89.79% | 91.79% | 90.55% | 0.876 | 0.9539 | 0.9818 | 0.9964 | 0.9983 | Gold | 26/09/2024
HP, Inc. | D23-280P1A | Custom | 115V Internal | 280 | 0.25 |  | 85.62 | 89.68% | 92.28% | 92.69% | 90.13% | 0.9125 | 0.974 | 0.9853 | 0.9961 | 0.9974 | Platinum | 26/09/2024
HP, Inc. | D23-180P1A | Custom | 115V Internal | 180 | 0.73 |  | 82.42 | 86.45% | 90.30% | 91.79% | 89.63% | 0.7392 | 0.8937 | 0.9662 | 0.9964 | 0.9975 | Gold | 26/09/2024
HP, Inc. | PA-5701-1 | Custom | 115V Internal | 700 | 0.31 |  | 88.86 | 91.80% | 92.35% | 93.17% | 90.35% | 0.9028 | 0.9319 | 0.9722 | 0.9933 | 0.9978 | Platinum | 25/09/2024
HP, Inc. | PA-5701-1 | Custom | 230V EU Internal | 700 | 5.02 |  | 80.99 | 92.98% | 94.51% | 94.65% | 92.41% | 0.7626 | 0.9286 | 0.9386 | 0.9656 | 0.9908 | Platinum | 25/09/2024
HP, Inc. | DPS-300AB-126 | Custom | 115V Internal | 300 | 0.36 | - | 88.28 | 89.45% | 91.41% | 92.63% | 90.59% | 0.5171 | 0.7855 | 0.8451 | 0.9958 | 0.9906 | Platinum | 16/09/2024
HP, Inc. | DPS-300AB-126 | Custom | 230V EU Internal | 300 | 0.05 | - | 89.99 | 91.12% | 93.21% | 94.15% | 92.46% | 0.3045 | 0.5965 | 0.8902 | 0.9825 | 0.9955 | Platinum | 13/09/2024
HP, Inc. | DPS-500AB-74 | Custom | 230V EU Internal | 500 | 0.21 | - | 90.64 | 92.81% | 94.08% | 94.13% | 92.07% | 0.522 | 0.766 | 0.8966 | 0.963 | 0.9836 | Platinum | 12/09/2024
HP, Inc. | PA-2281-1 | TFX | 115V Internal | 280 | 2.71 |  | 75.98 | 84.21% | 88.44% | 91.52% | 89.73% | 0.8907 | 0.8848 | 0.9902 | 0.9981 | 0.994 | Gold | 12/09/2024
HP, Inc. | PA-4501-2 | TFX | 115V Internal | 500 | 0.24 |  | 89.95 | 92.41% | 92.98% | 93.13% | 90.18% | 0.9098 | 0.9326 | 0.964 | 0.988 | 0.9952 | Platinum | 12/09/2024
HP, Inc. | DPS-500AB-74 | Custom | 115V Internal | 500 | 0.22 | - | 89.49 | 91.69% | 92.59% | 92.64% | 90.15% | 0.8604 | 0.9441 | 0.98 | 0.9925 | 0.9947 | Platinum | 22/08/2024
HP, Inc. | DPS-500AB-73 | Custom | 115V Internal | 500 | 0.29 | - | 89.53 | 91.64% | 92.55% | 92.56% | 90.10% | 0.8553 | 0.9453 | 0.9796 | 0.9933 | 0.9948 | Platinum | 22/08/2024
HP, Inc. | PCQ001 | SFF | 115V Internal | 280 | 0.12 |  | 86.68 | 90.16% | 92.57% | 92.61% | 89.53% | 0.834 | 0.9454 | 0.9909 | 0.997 | 0.9952 | Platinum | 20/08/2024
HP, Inc. | DPS-280AB-12 | Custom | 115V Internal | 280 | 0.39 | - | 84 | 88.51% | 91.51% | 92.57% | 89.85% | 0.7546 | 0.8933 | 0.9798 | 0.9969 | 0.9977 | Platinum | 14/08/2024
HP, Inc. | DPS-180AB-36 | Custom | 115V Internal | 180 | 0.52 | - | 78.3 | 87.17% | 89.63% | 91.80% | 90.06% | 0.4124 | 0.9118 | 0.9596 | 0.9881 | 0.9963 | Gold | 13/08/2024
HP, Inc. | PCQ002 | SFF | 115V Internal | 180 | 0.15 |  | 83.4 | 87.52% | 90.666% | 92.12% | 89.11% | 0.8123 | 0.9734 | 0.9944 | 0.9977 | 0.9965 | Platinum | 07/08/2024
HP, Inc. | HK280-89DP | Custom | 115V Internal | 180 | 0.47 |  | 84.67 | 87.51% | 90.63% | 91.49% | 88.88% | 0.5741 | 0.9721 | 0.9922 | 0.9982 | 0.9978 | Gold | 19/07/2024
HP, Inc. | HK380-81DP | Custom | 115V Internal | 280 | 0.39 |  | 86.42 | 90.00% | 91.48% | 92.98% | 90.14% | 0.8804 | 0.9589 | 0.9881 | 0.9946 | 0.9987 | Platinum | 18/07/2024
HP, Inc. | D23-850P1A | ATX12V | 115V Internal | 850 | 2.64 |  | 86.97 | 89.17% | 91.65% | 90.97% | 88.00% | 0.5097 | 0.989 | 0.9953 | 0.99983 | 0.9987 | Gold | 30/04/2024
HP, Inc. | DPS-280AB-11 | Custom | 115V Internal | 280 | 0.03 |  | 84.45 | 89.93% | 92.23% | 93.27% | 91.48% | 0.5731 | 0.9802 | 0.9955 | 0.9986 | 0.9983 | Platinum | 08/04/2024
HP, Inc. | PA-1281-5 | Custom | 115V Internal | 280 | 0.12 |  | 88.93 | 89.91% | 91.53% | 93.00% | 91.58% | 0.5351 | 0.8294 | 0.8217 | 0.9883 | 0.9905 | Platinum | 08/04/2024
HP, Inc. | PS-4851-2 | ATX12V | 115V Internal | 850 | 2.15 |  | 86.3 | 8929% | 90.72% | 91.62% | 88.16% | 0.6591 | 0.8838 | 0.9414 | 0.9855 | 0.9946 | Gold | 11/03/2024
HP, Inc. | PS-4601-2 | ATX12V | 115V Internal | 600 | 1.78 |  | 85.21 | 88.61% | 90.88% | 91.13% | 87.92% | 0.8299 | 0.8856 | 0.9335 | 0.9777 | 0.9933 | Gold | 11/03/2024
HP, Inc. | PS-4102-2 | ATX12V | 115V Internal | 1000 | 2.48 |  | 87.14 | 90.60% | 91.35% | 91.87% | 88.36% | 0.7645 | 0.8556 | 0.9532 | 0.9878 | 0.9953 | Gold | 11/03/2024
HP, Inc. | D23-850P1A | ATX12V | 115V Internal | 850 | 2.48 |  | 88.03 | 89.42% | 91.80% | 91.15% | 88.11% | 0.4987 | 0.9886 | 0.9935 | 0.9982 | 0.9977 | Gold | 02/02/2024
HP, Inc. | PA-2251-6 | Custom | 115V Internal | 250 |  |  |  | 89.89% | 91.94% | 92.58% | 89.66% |  | 0.8323 | 0.9519 | 0.9774 | 0.9934 | Platinum | 20/12/2022
HP, Inc. | D22-675P1A | 1U | 115V Internal | 675 | - |  | - | 85.74% | 89.66% | 91.55% | 89.11% | - | 0.9729 | 0.9921 | 0.9977 | 0.9981 | Gold | 02/12/2022
HP, Inc. | D22-675P1A | 1U | 230V EU Internal | 675 | - |  | - | 86.62% | 90.96% | 93.07% | 91.71% | - | 0.8308 | 0.9356 | 0.9847 | 0.9848 | Gold | 02/12/2022
HP, Inc. | DPS-1200AB-26 | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 87.74% | 92.05% | 92.89% | 89.99% |  | 0.9402 | 0.9755 | 0.9931 | 0.9946 | Platinum | 16/09/2022
HP, Inc. | PS-4122-1 | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 90.60% | 91.66% | 92.01% | 89.04% |  | 0.9649 | 0.9607 | 0.9879 | 0.9949 | Platinum | 02/09/2022
HP, Inc. | DPS-1125AB-4 | Custom | 230V EU Internal | 1450 |  |  |  | 87.21% | 91.94% | 93.12% | 90.52% | [5 empty] | Gold | 12/07/2022
HP, Inc. | DPS-1450AB-2 | Custom | 230V EU Internal | 1700 |  |  |  | 87.49% | 92.51% | 93.40% | 91.02% | [5 empty] | Gold | 12/07/2022
HP, Inc. | DPS-1450AB-2 | Custom | 115V Internal | 1700 |  |  |  | 87.49% | 92.51% | 93.40% | 91.02% |  | 0.757 | 0.8939 | 0.966 | 0.9845 | Gold | 12/07/2022
HP, Inc. | DPS-1125AB-4 | Custom | 115V Internal | 1450 |  |  |  | 87.21% | 91.94% | 93.12% | 90.52% |  | 0.8073 | 0.9081 | 0.9583 | 0.9716 | Gold | 12/07/2022
HP, Inc. | D19-675P1A | 1U | 230V EU Internal | 675 |  |  |  | 86.35% | 91.21% | 93.14% | 92.16% |  | 0.8489 | 0.9328 | 0.9808 | 0.9877 | Gold | 23/05/2022
HP, Inc. | R20-1K1P1A | 1U | 230V EU Internal | 1450 |  |  |  | 88.13% | 91.28% | 92.75% | 91.02% |  | 0.8551 | 0.9512 | 0.9826 | 0.9878 | Gold | 19/05/2022
HP, Inc. | PS-2521-3 | Custom | 230V EU Internal | 525 | - |  | - | 88.28% | 91.33% | 92.72% | 91.39% | - | 0.8987 | 0.9537 | 0.9795 | 0.9932 | Gold | 19/05/2022
HP, Inc. | PS-2771-3 | Custom | 230V EU Internal | 775 | - |  | - | 89.85% | 92.48% | 92.60% | 90.93% | - | 0.9261 | 0.9537 | 0.9864 | 0.9931 | Gold | 19/05/2022
HP, Inc. | DPS-1125AB-5 | Custom | 230V EU Internal | 1450 |  |  |  | 87.26% | 92.25% | 92.94% | 90.68% |  | 0.8291 | 0.9171 | 0.9656 | 0.9785 | Gold | 19/05/2022
HP, Inc. | D20-1K1P1A | 1U | 230V EU Internal | 1450 |  |  |  | 88.41% | 91.46% | 93.21% | 91.79% |  | 0.8982 | 0.9669 | 0.9864 | 0.9884 | Gold | 18/05/2022
HP, Inc. | DPS-775AB-1 | Custom | 230V EU Internal | 775 |  |  |  | 88.51% | 91.84% | 92.84% | 91.09% |  | 0.7778 | 0.8775 | 0.939 | 0.9598 | Gold | 10/05/2022
HP, Inc. | DPS-1125AB-5 | Custom | 115V Internal | 1275 |  |  |  | 85.98% | 90.81% | 91.49% | 88.45% | [5 empty] | Gold | 22/02/2022
HP, Inc. | R20-1K1P1A | 1U | 115V Internal | 1275 |  |  |  | 87.10% | 90.03% | 91.51% | 88.94% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 12/01/2022
HP, Inc. | D20-1K1P1A | 1U | 115V Internal | 1275 |  |  |  | 86.84% | 89.58% | 91.45% | 89.44% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 12/01/2022
HP, Inc. | PS-2771-3 | Custom | 115V Internal | 775 | - |  | - | 89.23% | 91.65% | 92.16% | 89.02% | - | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 14/12/2021
HP, Inc. | PS-2521-3 | Custom | 115V Internal | 525 | - |  | - | 87.89% | 91.39% | 92.72% | 90.87% | - | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 13/12/2021
HP, Inc. | APM001 | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | 87.47% | 90.86% | 92.87% | 91.83% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 15/11/2021
HP, Inc. | PA-3401-3HA | Custom | 115V Internal | 400 |  |  |  | 90.86% | 92.23% | 92.71% | 89.67% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 23/09/2021
HP, Inc. | APM002 | ATX12V | 115V Internal | 280 |  |  |  | 88.26% | 90.98% | 92.46% | 90.46% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 21/09/2021
HP, Inc. | DPS-350AB-44 A | Custom | 115V Internal | 350 | - |  | - | 89.61% | 91.97% | 92.55% | 89.59% | - | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1 | Platinum | 16/09/2021
HP, Inc. | DPS-450AB-30 A | Custom | 115V Internal | 450 | - |  | - | 89.29% | 90.68% | 91.21% | 87.81% | - | 0.85 | 0.93 | 1 | 1 | Gold | 16/09/2021
HP, Inc. | PCK002 | SFF | 115V Internal | 350 |  |  |  | 89.86% | 92.55% | 92.76% | 90.27% | [5 empty] | Platinum | 14/09/2021
HP, Inc. | PA-1241-1 | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | 90.57% | 91.80% | 93.21% | 92.13% |  | 0.69 | 0.83 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 09/09/2021
HP, Inc. | PA-1281-3 | Custom | 115V Internal | 280 |  |  |  | 9.27% | 92.43% | 93.40% | 91.94% |  | 0.84 | 0.9 | 0.99 | 1 | Platinum | 09/09/2021
HP, Inc. | PA-1181-6HP | ATX12V | 115V Internal | 180 |  |  |  | 86.59% | 90.76% | 92.01% | 89.08% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 27/08/2021
HP, Inc. | PA-1181-3HP | ATX12V | 115V Internal | 180 |  |  |  | 87.85% | 91.56% | 92.34% | 89.40% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 27/08/2021
HP, Inc. | PCM006 | SFF | 115V Internal | 400 |  |  |  | 90.29% | 92.74% | 92.56% | 90.60% |  | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1 | Platinum | 27/08/2021
HP, Inc. | PA-2261-5 | Custom | 115V Internal | 260 |  |  |  | 90.24% | 92.82% | 92.72% | 89.61% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 27/08/2021
HP, Inc. | D19-180P2B | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 87.65% | 90.83% | 92.51% | 89.51% |  | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | Platinum | 26/08/2021
HP, Inc. | D19-260P1B | Custom | 115V Internal | 260 |  |  |  | 88.88% | 91.69% | 92.83% | 90.51% |  | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 1 | Platinum | 26/08/2021
HP, Inc. | D19-180P1B | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 86.97% | 90.55% | 92.14% | 89.66% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 26/08/2021
HP, Inc. | D21-240P1A | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | 88.66% | 91.16% | 92.64% | 90.07% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 26/08/2021
HP, Inc. | PA-2241-5 | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | 90.96% | 92.38% | 92.89% | 90.14% |  | 0.87 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 25/08/2021
HP, Inc. | DPS-180AB-34 | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 89.98% | 89.66% | 91.36% | 89.05% |  | 0.47 | 0.87 | 0.97 | 1 | Gold | 23/08/2021
HP, Inc. | APL002 | Custom | 115V Internal | 210 |  |  |  | 87.24% | 90.36% | 92.32% | 90.49% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 22/08/2021
HP, Inc. | PA-1331-1 | Custom | 115V Internal | 330 |  |  |  | 90.81% | 92.54% | 92.65% | 90.85% |  | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 14/07/2021
HP, Inc. | DPS-210AB-2 | Custom | 115V Internal | 210 |  |  |  | 88.04% | 91.29% | 92.60% | 91.05% |  | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 10/06/2021
HP, Inc. | D20-500P1B | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 85.29% | 88.74% | 90.14% | 87.09% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 28/05/2021
HP, Inc. | PS-4801-6 | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | 89.99% | 90.99% | 91.79% | 88.71% |  | 0.94 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 21/05/2021
HP, Inc. | DPS-800AB-62 | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | 83.14% | 90.75% | 91.59% | 88.53% |  | 0.87 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 20/04/2021
HP, Inc. | APL001 | ATX12V | 115V Internal | 330 |  |  |  | 90.22% | 92.46% | 93.69% | 92.39% |  | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 18/03/2021
HP, Inc. | PCL003 | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 86.45% | 90.32% | 91.19% | 88.80% |  | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 18/03/2021
HP, Inc. | PA-2351-1 | Custom | 115V Internal | 350 |  |  |  | 88.66% | 91.89% | 91.79% | 88.45% |  | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 05/01/2021
HP, Inc. | PS-4601-1 | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 89.38% | 91.21% | 91.56% | 88.44% |  | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 20/11/2020
HP, Inc. | DPS-800AB-60 A | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | 84.69% | 89.02% | 91.58% | 88.40% |  | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 10/11/2020
HP, Inc. | D20-350P1A | ATX12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | 89.03% | 91.69% | 92.44% | 89.37% |  | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 1 | Platinum | 09/10/2020
HP, Inc. | D19-675P1A | 1U | 115V Internal | 675 |  |  |  | 84.92% | 90.17% | 90.5% | 88.63% | [5 empty] | Gold | 11/06/2020
HP, Inc. | DPS-180AB-27 B | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 86.85% | 91.07% | 92.43% | 90.53% |  | 0.76 | 0.85 | 0.96 | 1 | Platinum | 04/06/2020
HP, Inc. | PA-1281-1 | Custom | 115V Internal | 280 |  |  |  | 89.63% | 92.6% | 93.43% | 92.04% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 20/04/2020
HP, Inc. | PA-1211-1 | Custom | 115V Internal | 210 |  |  |  | 88.2% | 92.12% | 93.67% | 92.59% |  | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 17/04/2020
HP, Inc. | APK004 | Custom | 115V Internal | 210 |  |  |  | 88.34% | 90.73% | 93.13% | 92.03% |  | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 16/03/2020
HP, Inc. | PA-3451-1HB | Custom | 115V Internal | 450 |  |  |  | 89.99% | 92.53% | 92.10% | 88.91% |  | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | Gold | 19/02/2020
HP, Inc. | PA-3451-1HA | Custom | 115V Internal | 450 |  |  |  | 89.99% | 92.53% | 92.1% | 88.91% |  | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | Gold | 19/02/2020
HP, Inc. | PA-5551-1HA | Custom | 115V Internal | 550 |  |  |  | 90.22% | 92.62% | 92.63% | 90.17% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 18/02/2020
HP, Inc. | PA-5551-1HB | Custom | 115V Internal | 550 |  |  |  | 90.22% | 92.62% | 92.63% | 90.17% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 18/02/2020
HP, Inc. | PA-2251-5HK-HPF | SFF | 115V Internal | 260 |  |  |  | 90.15% | 92.85% | 92.61% | 90.2% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 11/02/2020
HP, Inc. | PCK018 | Custom | 115V Internal | 260 |  |  |  | 88.73% | 91.83% | 92.59% | 90.25% |  | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | Platinum | 31/01/2020
HP, Inc. | PCK002 | Custom | 115V Internal | 350 |  |  |  | 89.94% | 92.43% | 92.33% | 89.98% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 1 | Platinum | 31/01/2020
HP, Inc. | PCK026 | Custom | 115V Internal | 550 |  |  |  | 89.67% | 92.69% | 92.93% | 90.4% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 31/01/2020
HP, Inc. | pck015 | SFF | 115V Internal | 210 |  |  |  | 88.77% | 90.99% | 92.72% | 90.03% |  | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | Platinum | 22/01/2020
HP, Inc. | PA-5501-2HA | Custom | 115V Internal | 500 |  |  |  | 89.97% | 92.49% | 92.61% | 89.41% |  | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 14/01/2020
HP, Inc. | D19-210P1A | Custom | 115V Internal | 210 |  |  |  | 88.64% | 91.68% | 93.05% | 90.31% |  | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 13/01/2020
HP, Inc. | D19-260P1A | Custom | 115V Internal | 260 |  |  |  | 89.59% | 91.61% | 92.62% | 89.72% |  | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 1 | Platinum | 13/01/2020
HP, Inc. | DPS-400AB-43 | Custom | 115V Internal | 400 |  |  |  | 88.38% | 90.76% | 91.40% | 88.92% |  | 0.8 | 0.9 | 0.99 | 1 | Gold | 13/01/2020
HP, Inc. | D19-700P1A | Custom | 115V Internal | 700 |  |  |  | 90.44% | 92.45% | 92.69% | 90.04% |  | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | Platinum | 09/01/2020
HP, Inc. | D19-310P2A | Custom | 115V Internal | 310 |  |  |  | 88.23% | 91.09% | 92.25% | 89.27% |  | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 1 | Platinum | 02/01/2020
HP, Inc. | DPS-350AB-38 | Custom | 115V Internal | 350 |  |  |  | 88.87% | 91.57% | 92.47% | 89.3% |  | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 16/12/2019
HP, Inc. | DPS-750AB-40 D | Custom | 115V Internal | 750 |  |  |  | 87.69% | 91.12% | 92.44% | 90% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 16/12/2019
HP, Inc. | DPS-450AB-23 | Other | 115V Internal | 450 |  |  |  | 89.96% | 91.68% | 91.3% | 87.89% |  | 0.87 | 0.93 | 1 | 1 | Gold | 06/12/2019
HP, Inc. | DPS-500AB-51 | Other | 115V Internal | 500 |  |  |  | 90.06% | 91.48% | 91.45% | 87.96% |  | 0.89 | 0.92 | 1 | 1 | Gold | 06/12/2019
HP, Inc. | PCK017 | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 85.86% | 89.35% | 91.3% | 87.79% |  | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Gold | 03/12/2019
HP, Inc. | PCK016 | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 88.07% | 90.24% | 92.09% | 89.33% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 03/12/2019
HP, Inc. | PA-3401-2HA | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | 89.1% | 92.27% | 92.47% | 89.93% |  | 0.87 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | Platinum | 19/11/2019
HP, Inc. | D19-310P1A | Custom | 115V Internal | 310 |  |  |  | 87.43% | 90.05% | 92% | 89.26% |  | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1 | Platinum | 02/10/2019
HP, Inc. | D19-180P1A | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 86.15% | 90.05% | 92.03% | 89.56% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 02/10/2019
HP, Inc. | D19-180P2A | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 88.38% | 91.3% | 92.66% | 89.75% |  | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 02/10/2019
HP, Inc. | PA-1181-3HK | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 89.28% | 92.45% | 92.35% | 89.81% |  | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 01/10/2019
HP, Inc. | PA-1181-6HK | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 89.23% | 92.17% | 92.04% | 89.27% |  | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 01/10/2019
HP, Inc. | DPS-180AB-30 B | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 87.92% | 89.46% | 91.58% | 89.27% |  | 0.56 | 0.9 | 0.97 | 1 | Gold | 10/09/2019
HP, Inc. | PA-2251-5HK | SFF | 115V Internal | 250 |  |  |  | 90.73% | 92.98% | 92.82% | 89.31% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 04/09/2019
HP, Inc. | HK280-85PP S1 | Other | 115V Internal | 180 |  |  |  | 88.27% | 90.96% | 92.07% | 88.65% |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1 | Gold | 27/08/2019
HP, Inc. | HK280-85PP | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 85.85% | 90.02% | 92% | 89.03% |  | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 05/12/2018
HP, Inc. | D18-180P2A | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 87.41% | 90.94% | 92.94% | 90.65% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 27/11/2018
HP, Inc. | D18-180P1A | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 87.33% | 90.87% | 92.84% | 90.48% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 27/11/2018
HP, Inc. | DPS-650AB-30 A | Other | 115V Internal | 650 |  |  |  | 87.58% | 91.01% | 91.58% | 88.65% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | Gold | 20/09/2018
HP, Inc. | DPS-750AB-40 C | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 88.28% | 91.43% | 92.83% | 90.67% |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 10/09/2018
HP, Inc. | D18-310P1A | Custom | 115V Internal | 310 |  |  |  | 87.64% | 90.55% | 92.23% | 89.28% |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 29/08/2018
HP, Inc. | PS-4501-2 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 83.9% | 88.12% | 88.89% | 84.05% |  | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 04/06/2018
HP, Inc. | PS-4301-2 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 84.02% | 87.56% | 89.66% | 86.96% |  | 0.83 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | Silver | 04/06/2018
HP, Inc. | PA-2251-5 | Other | 115V Internal | 250 |  |  |  | 90.27% | 92.69% | 92.95% | 90.25% |  | 0.86 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 11/05/2018
HP, Inc. | D17-250P2A | Custom | 115V Internal | 250 |  |  |  | 87.06% | 90.48% | 92.53% | 90.8% |  | 0.85 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 19/03/2018
HP, Inc. | D17-250P3A | Custom | 115V Internal | 250 |  |  |  | 87.61% | 90.73% | 92.72% | 90.98% |  | 0.82 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 19/03/2018
HP, Inc. | PCH017 | Custom | 115V Internal | 250 |  |  |  | 88.9% | 91.13% | 92.62% | 90.09% |  | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | Platinum | 16/03/2018
HP, Inc. | PS-310AB-3 A | Other | 115V Internal | 310 |  |  |  | 85.92% | 90.01% | 90.97% | 88.06% |  | 0.63 | 0.81 | 0.95 | 0.99 | Gold | 04/01/2018
HP, Inc. | DPS-310AB-3 A | Custom | 115V Internal | 310 |  |  |  | 85.92% | 90.01% | 90.97% | 88.06% |  | 0.63 | 0.81 | 0.95 | 0.99 | Gold | 04/01/2018
HP, Inc. | PA-4501-1 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 88.21% | 91.85% | 91.84% | 88.58% |  | 0.81 | 0.95 | 0.99 | 1 | Gold | 13/12/2017
HP, Inc. | PA-3401-1 | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | 89.91% | 92.5% | 92.84% | 89.97% |  | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 1 | Platinum | 11/12/2017
HP, Inc. | DPS-500AB-36 A | Custom | 115V Internal | 500 |  |  |  | 86.89% | 90.65% | 91.27% | 87.6% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 08/12/2017
HP, Inc. | DPS-180AB-30 A | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 85.76% | 90.01% | 91.36% | 88.79% |  | 0.67 | 0.84 | 0.95 | 0.99 | Gold | 22/11/2017
HP, Inc. | PA-1181-6HC | Other | 115V Internal | 180 |  |  |  | 86.89% | 91.04% | 92.4% | 90.14% |  | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 16/11/2017
HP, Inc. | D16-180P1B | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 84.7% | 89.39% | 92.06% | 90.03% |  | 0.79 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | Gold | 09/11/2017
HP, Inc. | D17-310P1A | Custom | 115V Internal | 310 |  |  |  | 87.48% | 91.1% | 91.87% | 88.1% |  | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Gold | 17/10/2017
HP, Inc. | PA-1181-3HB | Other | 115V Internal | 180 |  |  |  | 88.15% | 91.67% | 91.48% | 88.26% |  | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Gold | 17/10/2017
HP, Inc. | PCG007 | Other | 115V Internal | 310 |  |  |  | 88.21% | 90.41% | 91.33% | 88.14% |  | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 1 | Gold | 17/10/2017
HP, Inc. | PA-1181-3HC | Other | 115V Internal | 180 |  |  |  | 86.02% | 90.73% | 92.34% | 89.98% |  | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 17/10/2017
HP, Inc. | PA-1181-6HY | Other | 115V Internal | 180 |  |  |  | 87.82% | 91.49% | 91.81% | 88.34% |  | 0.86 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | Gold | 10/10/2017
HP, Inc. | DPS-750AB-36 A | Other | 115V Internal | 750 |  |  |  | 86.96% | 90.36% | 91.16% | 88.01% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 03/05/2017
HP, Inc. | DPS-465AB-3 A | Other | 115V Internal | 465 |  |  |  | 84.61% | 89.28% | 90.77% | 87.78% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 03/05/2017
HP, Inc. | DPS-750AB-40 A | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 87.61% | 91.12% | 92.64% | 90.02% |  | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 04/04/2017
HP, Inc. | D15-1K0P1A | Custom | 115V Internal | 1000 |  |  |  | 85.04% | 89.32% | 90.56% | 87.57% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Gold | 20/01/2017
HP, Inc. | DPS-1125BB A | Other | 115V Internal | 1275 |  |  |  | 84.93% | 89.6% | 91.02% | 87.34% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 10/01/2017
HP, Inc. | DPS-1450AB A | Other | 115V Internal | 1550 |  |  |  | 86.64% | 90.33% | 91.26% | 87.85% |  | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 10/01/2017
HP, Inc. | DPS-180AB-28 A | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 84.8% | 89.41% | 91.66% | 90.18% |  | 0.66 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | Gold | 11/11/2016
HP, Inc. | APG002 | AIO | 115V Internal | 210 |  |  |  | 88.87% | 91.2% | 92.93% | 90.77% |  | 0.84 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 11/10/2016
HP, Inc. | APG001 | AIO | 115V Internal | 180 |  |  |  | 88.53% | 91.37% | 93.28% | 91.65% |  | 0.84 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 10/10/2016
HP, Inc. | DPS-350AB-33 A | Custom | 115V Internal | 350 |  |  |  | 80.93% | 86.45% | 88.56% | 87.21% |  | 0.9 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | Silver | 22/09/2016
HP, Inc. | PA-1181-6HV | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 81.89% | 86.56% | 87.6% | 84.72% |  | 0.78 | 0.92 | 0.98 | 0.98 | Bronze | 21/09/2016
HP, Inc. | PA-1181-6HA | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 87.39% | 91.51% | 92.5% | 90.16% |  | 0.77 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 21/09/2016
HP, Inc. | DPS-500AB-32 A | Custom | 115V Internal | 500 |  |  |  | 87.52% | 90.91% | 90.93% | 87.06% |  | 0.9 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 19/09/2016
HP, Inc. | PA-1181-3HV | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 80.36% | 85.53% | 87.22% | 84.15% |  | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 19/09/2016
HP, Inc. | PA-1181-3HA | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 86.41% | 90.78% | 92.44% | 90.7% |  | 0.84 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 16/09/2016
HP, Inc. | PCG005` | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 88.21% | 90.9% | 93% | 91.37% |  | 0.82 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 14/09/2016
HP, Inc. | PCG004 | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 79.95% | 84.32% | 87.31% | 85% |  | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 14/09/2016
HP, Inc. | PCG003 | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 87.9% | 90.77% | 92.76% | 90.51% |  | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 14/09/2016
HP, Inc. | PCG002 | Custom | 115V Internal | 250 |  |  |  | 87.16% | 91.11% | 92.25% | 90.01% |  | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 14/09/2016
HP, Inc. | DPS-310AB-1 A | SFF | 115V Internal | 310 |  |  |  | 83.73% | 87.26% | 87.25% | 83.84% |  | 0.79 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 12/09/2016
HP, Inc. | DPS-180AB-27 A | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 88.16% | 91.66% | 92.7% | 90.25% |  | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 0.99 | Platinum | 09/09/2016
HP, Inc. | DPS-180AB-26 A | sff | 115V Internal | 180 |  |  |  | 84.14% | 87.84% | 88.72% | 86.25% |  | 0.74 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | Silver | 09/09/2016
HP, Inc. | DPS-180AB-25 A | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 82.54% | 86.16% | 87.99% | 85.68% |  | 0.56 | 0.76 | 0.92 | 0.99 | Bronze | 09/09/2016
HP, Inc. | D16-250P2A | Custom | 115V Internal | 250 |  |  |  | 85.34% | 88.97% | 89.44% | 85.53% |  | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Silver | 25/08/2016
HP, Inc. | D16-250P1A | Custom | 115V Internal | 250 |  |  |  | 87.49% | 91.22% | 92.63% | 90.33% |  | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 24/08/2016
HP, Inc. | D16-180P1A | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 87.39% | 91.4% | 92.93% | 90.86% |  | 0.78 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 24/08/2016
HP, Inc. | D16-180P2A | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 82.86% | 86.8% | 88.11% | 86.49% |  | 0.79 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | Silver | 24/08/2016
HP, Inc. | D16-180P3A | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 81.6% | 86.81% | 89.36% | 86.88% |  | 0.8 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | Silver | 24/08/2016
HP, Inc. | DPS-1300AB-5 A | ATX12V | 115V Internal | 1300 |  |  |  | 87.37% | 90.52% | 90.93% | 88.7% |  | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Gold | 14/07/2016
HP, Inc. | DPS-180AB-22 B | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 78.4% | 84.09% | 86.61% | 84.92% |  | 0.75 | 0.88 | 0.96 | 1 | Bronze | 14/07/2016
HP, Inc. | DPS-180AB-22 A | Other | 115V Internal | 180 |  |  |  | 79.58% | 84.84% | 86.67% | 83.87% |  | 0.76 | 0.89 | 0.97 | 1 | Bronze | 25/05/2016
HP, Inc. | PCF011 | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 82.62% | 85.63% | 86.86% | 82.14% |  | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 17/05/2016
HP, Inc. | PA-1181-7HA | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 79.11% | 84.83% | 87.37% | 85.67% |  | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 1 | Bronze | 07/04/2016
HP, Inc. | PA-3331-1 | Custom | 115V Internal | 330 |  |  |  | 87.95% | 91.77% | 92.61% | 89.24% |  | 0.88 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 30/11/2015
HP, Inc. | DPS-500AB-20 A | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 81.49% | 85.69% | 86.75% | 82.9% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 18/06/2015
HP, Inc. | PA-1161-2 | EPS12V | 115V Internal | 200 |  |  |  | 84.53% | 89.93% | 91.25% | 90.11% |  | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 13/05/2015
HP, Inc. | PA-1201-2 | EPS12V | 115V Internal | 200 |  |  |  | 86.78% | 91.57% | 92.99% | 90.51% |  | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 07/05/2015
HP, Inc. | D14-200P2A | ATX12V | 115V Internal | 200 |  |  |  | 82.53% | 87.39% | 89.26% | 87% |  | 0.84 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | Silver | 24/04/2015
HP, Inc. | D14-200P1A | ATX12V | 115V Internal | 200 |  |  |  | 86.44% | 90.36% | 92.94% | 90.99% |  | 0.8 | 0.93 | 0.99 | 1 | Platinum | 24/04/2015
HP, Inc. | DPS-200PB-196 A | Other | 115V Internal | 200 |  |  |  | 87% | 90.89% | 92.33% | 90.04% |  | 0.81 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | Platinum | 14/04/2015
HP, Inc. | DPS-200PB-198 A | SFF | 115V Internal | 200 |  |  |  | 75.92% | 82.6% | 86.62% | 85.86% |  | 0.8 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 10/04/2015
HP, Inc. | DPS-280AB-5 A | ATX12V | 115V Internal | 280 |  |  |  | 77.33% | 83.19% | 85.82% | 83.81% |  | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 10/04/2015
HP, Inc. | PS-4201-1HB | ATX12V | 115V Internal | 200 |  |  |  | 79.28% | 85.04% | 88.57% | 86.27% |  | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Silver | 02/04/2015
HP, Inc. | PS-4201-1HA | ATX12V | 115V Internal | 200 |  |  |  | 86.21% | 90.98% | 92.7% | 90.62% |  | 0.85 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 31/03/2015
HP, Inc. | PS-5401-1HA | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | 88.92% | 92.3% | 92.85% | 90.04% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 26/03/2015
HP, Inc. | DPS-160AB-5 A | Other | 115V Internal | 160 |  |  |  | 82.97% | 89.26% | 92.03% | 92.23% |  | 0.62 | 0.81 | 0.94 | 0.98 | Gold | 25/03/2015
HP, Inc. | PCE011 | SFF | 115V Internal | 200 |  |  |  | 85.92% | 90.82% | 92.01% | 89.65% |  | 0.84 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | Platinum | 25/03/2015
HP, Inc. | PCE009 | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | 89.35% | 92.34% | 92.88% | 89.57% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 25/03/2015
HP, Inc. | DPS-200PB-199 A | Other | 115V Internal | 200 |  |  |  | 86.66% | 91.2% | 93.1% | 91.83% |  | 0.68 | 0.86 | 0.95 | 0.99 | Platinum | 25/03/2015
HP, Inc. | PCE016 | Other | 115V Internal | 280 |  |  |  | 81.48% | 84.53% | 86.75% | 83.34% |  | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 25/03/2015
HP, Inc. | PS-8501-2 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 84.2% | 88.33% | 89.31% | 85.11% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Silver | 04/02/2015
HP, Inc. | D14-180P1A | ATX12V | 230V EU Internal | 180 |  |  |  | 75.12% | 83.5% | 88.06% | 87.1% |  | 0.65 | 0.81 | 0.95 | 0.98 | Standard | 19/12/2014
HP, Inc. | DPS-180AB-17 A | ATX12V | 115V Internal | 180 |  |  |  | 77.33% | 83.66% | 86.56% | 83.63% |  | 0.66 | 0.81 | 0.92 | 0.96 | Standard | 19/12/2014
HP, Inc. | PS-4181-7 | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 77.1% | 82.91% | 86.6% | 84.73% |  | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 18/12/2014
HP, Inc. | DPS-180AB-15 B | ATX12V | 115V Internal | 180 |  |  |  | 77.66% | 84.05% | 87% | 84.73% |  | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 03/12/2014
HP, Inc. | DPS-180AB-20 A | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 76.73% | 83.22% | 86.08% | 83.98% |  | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 02/12/2014
HP, Inc. | PCE018 | ATX12V | 230V EU Internal | 180 |  |  |  | 77.12% | 83.47% | 86.83% | 84.95% |  | 0.67 | 0.84 | 0.94 | 0.97 | Standard | 26/11/2014
HP, Inc. | PCE019 | SFF | 115V Internal | 180 |  |  |  | 78.74% | 84.35% | 86.87% | 83.8% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 04/11/2014
HP, Inc. | 758653-001 | ATX12V | 115V Internal | 280 |  |  |  | 78.35% | 83.89% | 86.12% | 83.72% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 02/05/2014
HP, Inc. | PS-4281-1HB | ATX12V | 115V Internal | 280 |  |  |  | 85.71% | 89.72% | 90.95% | 89.02% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Gold | 31/03/2014
HP, Inc. | PS-4281-1HA | ATX12V | 115V Internal | 280 |  |  |  | 87.71% | 91.43% | 92.29% | 90.15% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 28/03/2014
HP, Inc. | D13-280P2A | ATX12V | 115V Internal | 280 |  |  |  | 84.69% | 91.96% | 92.91% | 90.34% |  | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 27/03/2014
HP, Inc. | 719795-001 | Other | 115V Internal | 700 |  |  |  | 84.64% | 88.94% | 90.66% | 87.73% |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 25/03/2014
HP, Inc. | 753084-001 | Other | 115V Internal | 525 |  |  |  | 81.09% | 84.64% | 86.1% | 83.37% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 24/03/2014
HP, Inc. | D13-280P1A | ATX12V | 115V Internal | 280 |  |  |  | 86.53% | 89.76% | 91.43% | 88.114% |  | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 21/03/2014
HP, Inc. | PCD019 | ATX12V, PS2 | 115V Internal | 280 |  |  |  | 80.29% | 83.59% | 85.82% | 82.95% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 20/03/2014
HP, Inc. | D12-925P1A | Custom | 115V Internal | 925 |  |  |  | 84.33% | 89.05% | 90.59% | 87.58% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Gold | 27/02/2014
HP, Inc. | 719798-001 | Other | 115V Internal | 850 |  |  |  | 84.67% | 88.37% | 89.73% | 86.54% |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1 | Silver | 26/02/2014
HP, Inc. | 719799-001 | Other | 115V Internal | 1275 |  |  |  | 85.82% | 89.7% | 90.76% | 87.4% |  | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | Gold | 26/02/2014
HP, Inc. | PS-8501-1 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 85.67% | 88.92% | 89.47% | 84.38% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 17/02/2014
HP, Inc. | PS-6301-07 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 78.48% | 84.46% | 86.82% | 84.26% |  | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 09/01/2014
HP, Inc. | PCD010 | ATX12V | 115V Internal | 180 |  |  |  | 78.1% | 83.95% | 86.93% | 84.37% |  | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 13/11/2013
HP, Inc. | PCC005 | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | 84.09% | 90.7% | 92.83% | 89.91% |  | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Platinum | 08/11/2013
HP, Inc. | PCC003 | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | 87.95% | 91% | 91.49% | 88.56% |  | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | Gold | 08/11/2013
HP, Inc. | PCC002 | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | 89.05% | 92.26% | 92.6% | 89.44% |  | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 08/11/2013
HP, Inc. | PCC006 | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | 87.1% | 90.76% | 91.39% | 88.21% |  | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | Gold | 08/11/2013
HP, Inc. | DPS-320QB B | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | 87.62% | 91.48% | 92.86% | 90.24% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 29/10/2013
HP, Inc. | DPS-320RB B | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | 84.01% | 88.87% | 91.15% | 89.24% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 29/10/2013
HP, Inc. | DPS-240AB-3 B | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | 86.56% | 90.74% | 92.26% | 90.16% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 28/10/2013
HP, Inc. | DPS-240AB-4 B | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | 83.75% | 88.11% | 90.73% | 89.14% |  | 0.9 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 28/10/2013
HP, Inc. | PS-4241-1HC | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | 84.59% | 91.31% | 92.34% | 90.08% |  | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 1 | Platinum | 10/10/2013
HP, Inc. | PS-4241-1HD | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | 86.71% | 90.33% | 91.16% | 88.24% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 1 | Gold | 09/10/2013
HP, Inc. | PS-4321-2HD | Custom | 115V Internal | 320 |  |  |  | 86.86% | 90.79% | 91.81% | 88.63% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 10/09/2013
HP, Inc. | PS-4321-2HC | Custom | 115V Internal | 320 |  |  |  | 88.63% | 91.92% | 92.58% | 89.6% |  | 0.9 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 10/09/2013
HP, Inc. | PCC124 | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | 78.54% | 84.03% | 86.51% | 83.78% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 17/07/2013
HP, Inc. | D12-240P3B | ATX12V | 115V Internal | 240 |  |  |  | 81.81% | 86.53% | 88.98% | 86.54% |  | 0.88 | 0.96 | 0.99 | 1 | Silver | 31/05/2013
HP, Inc. | D11-180P1B | ATX12V | 115V Internal | 180 |  |  |  | 79.46% | 87.58% | 91.25% | 89.59% |  | 0.87 | 0.97 | 1 | 1 | Gold | 20/03/2013
HP, Inc. | 704427-001 | Custom | 115V Internal | 400 |  |  |  | 87.61% | 91.3% | 92.27% | 89.46% |  | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 15/03/2013
HP, Inc. | PS-4321-2HA | Custom | 115V Internal | 320 |  |  |  | 88.42% | 92.08% | 93.11% | 90.93% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 27/02/2013
HP, Inc. | PCC130 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 79.57% | 85.25% | 87.41% | 84.58% |  | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 27/02/2013
HP, Inc. | PS-4241-1HA | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | 88.02% | 92.1% | 93.71% | 91.31% |  | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 12/02/2013
HP, Inc. | PS-4241-1HB | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | 87.21% | 90.99% | 92.35% | 90.09% |  | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 12/02/2013
HP, Inc. | APC002-020H2 | Custom | 115V Internal | 200 |  |  |  | 86.54% | 91.53% | 93.66% | 92.28% |  | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 06/02/2013
HP, Inc. | PCC003-020H2 | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | 87.47% | 90.94% | 92.13% | 88.61% |  | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Gold | 06/02/2013
HP, Inc. | PCC006-020H2 | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | 86.82% | 90.21% | 91.7% | 88.86% |  | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Gold | 06/02/2013
HP, Inc. | D12-200P2A | AIO | 115V Internal | 200 |  |  |  | 89.23% | 91.34% | 93.55% | 92.76% |  | 0.59 | 0.85 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 06/02/2013
HP, Inc. | PCC002-020H2 | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | 88.96% | 92.49% | 93.75% | 91.14% |  | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Platinum | 24/01/2013
HP, Inc. | PCC005-020H2 | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | 89.34% | 92.68% | 93.4% | 91.05% |  | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Platinum | 21/01/2013
HP, Inc. | PS-4321-2HB | Custom | 115V Internal | 320 |  |  |  | 86.35% | 90.56% | 91.89% | 89.24% |  | 0.88 | 0.96 | 0.99 | 1 | Gold | 18/01/2013
HP, Inc. | PA-1181-9 | SFX | 115V Internal | 180 |  |  |  | 81.47% | 88.77% | 92.47% | 91.41% |  | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Gold | 11/01/2013
HP, Inc. | DPS-320RB A | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | 85.64% | 90% | 92% | 90.03% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 19/12/2012
HP, Inc. | DPS-320QB A | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | 87.85% | 91.67% | 93.61% | 91.69% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 18/12/2012
HP, Inc. | DPS-240AB-4 A | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | 84.31% | 88.77% | 91.12% | 89.33% |  | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 18/12/2012
HP, Inc. | D12-240P3A | ATX12V | 115V Internal | 240 |  |  |  | 84.17% | 89.02% | 92.57% | 91.13% |  | 0.87 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 18/12/2012
HP, Inc. | DPS-240AB-3 A | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | 88.11% | 92.1% | 93.82% | 91.33% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | Platinum | 18/12/2012
HP, Inc. | D12-240P2A | ATX12V | 115V Internal | 240 |  |  |  | 85.91% | 91.1% | 94.04% | 91.78% |  | 0.84 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 18/12/2012
HP, Inc. | HP-XD301MGF | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 78.17% | 84.64% | 87.28% | 84.09% |  | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Bronze | 08/11/2012
HP, Inc. | FH-ZD11FMGF-C | Custom | 115V Internal | 115 |  |  |  | 77.8% | 83.32% | 86.38% | 85.23% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 1 | Bronze | 29/06/2012
HP, Inc. | D11-115P1A | Other | 115V Internal | 115 |  |  |  | 67.39% | 82.3% | 87.16% | 87.58% |  | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 10/05/2012
HP, Inc. | D11-180P1A | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 79.12% | 87.57% | 91.27% | 89.69% |  | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 19/04/2012
HP, Inc. | D10-320P1A | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | 86.01% | 90.15% | 91.35% | 89.02% |  | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 1 | Gold | 19/04/2012
HP, Inc. | D11-230P1A | Custom | 115V Internal | 230 |  |  |  | 81.57% | 89.34% | 91.96% | 89.55% |  | 0.95 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 19/04/2012
HP, Inc. | PA-1181-8 | SFX | 115V Internal | 180 |  |  |  | 81.24% | 88.88% | 92.47% | 91.25% |  | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Gold | 03/04/2012
HP, Inc. | PA-2231-8 | SFX | 115V Internal | 230 |  |  |  | 84.06% | 90.39% | 92.83% | 90.79% |  | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 03/04/2012
HP, Inc. | 622381-101 | 1U | 115V Internal | 500 |  |  |  | 86.53% | 90.47% | 92.01% | 89.01% | [5 empty] | Platinum | 28/02/2012
HP, Inc. | 622381-101 | 1U | 115V Internal | 500 |  |  |  | 86.53% | 90.47% | 92.01% | 89.01% |  | 0.99 | 1 | 1 | 1 | Platinum | 28/02/2012
HP, Inc. | 623196-001 | Custom | 115V Internal | 1275 |  |  |  | -% | 89.07% | 90.99% | 88.45% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 06/12/2011
HP, Inc. | 650503-001 | Custom | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 89.3% | 90.54% | 87.75% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 17/08/2011
HP, Inc. | 623193-001 | Custom | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 88.7% | 90.24% | 87.59% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 22/06/2011
HP, Inc. | 623195-001 | Custom | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 88.55% | 90.15% | 87.52% |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | Gold | 22/06/2011
HP, Inc. | S10-800P1A | Custom | 115V Internal | 800 |  |  |  | -% | 88.59% | 90.78% | 88.46% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Gold | 16/06/2011
HP, Inc. | PCA132-020H | ATX12V | 115V Internal | 250 |  |  |  | -% | 85.15% | 87.82% | 85.66% |  |  | 0.95 | 0.96 | 0.98 | Bronze | 18/03/2011
HP, Inc. | PS-4321-9HB | MT | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 83.76% | 86.28% | 83.82% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 25/02/2011
HP, Inc. | CFH0320EWWB | Custom | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 87.51% | 88.02% | 83.72% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 02/02/2011
HP, Inc. | PCA019-020H | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 83.8% | 86.66% | 84.62% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 14/01/2011
HP, Inc. | PS-4241-9HB | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 89.06% | 90.93% | 88.6% |  |  | 0.86 | 0.93 | 0.97 | Gold | 06/01/2011
HP, Inc. | DPS-240TB A | SFX | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 90.16% | 91.41% | 89.25% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 17/12/2010
HP, Inc. | PS-4321-1HB | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 89.52% | 91.41% | 88.66% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 03/12/2010
HP, Inc. | PC9055-020H | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 89.49% | 91.43% | 89.6% |  |  | 0.92 | 0.97 | 0.98 | Gold | 03/12/2010
HP, Inc. | PC9057-020H | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 90.16% | 91.97% | 89.53% |  |  | 0.94 | 0.98 | 0.98 | Gold | 03/12/2010
HP, Inc. | CFH240EWWC | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 86.43% | 87.88% | 84.81% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 05/11/2010
HP, Inc. | CFH0320EWWA | Custom | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 89.54% | 91.37% | 89.25% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | Gold | 05/11/2010
HP, Inc. | CFH240EWWB | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 89.2% | 91.39% | 89.23% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Gold | 05/11/2010
HP, Inc. | CFH320EWWA | Custom | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 89.54% | 91.37% | 89.25% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | Gold | 05/11/2010
HP, Inc. | DPS-320NB-1 A | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 89.41% | 91.34% | 88.84% |  |  | 0.94 | 0.97 | 0.98 | Gold | 04/11/2010
HP, Inc. | 619397-001 | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 89.25% | 90.8% | 87.98% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 27/10/2010
HP, Inc. | 626322-001 | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 81.1% | 84.29% | 82.37% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 11/08/2010
HP, Inc. | D10-240P1A | SFX | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 89.36% | 91.25% | 89.31% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 01/01/2010
HP, Inc. | DPS-320KB-1 A | ATX12V | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 88.46% | 90.3% | 89.49% |  |  | 0.982 | 0.9938 | 0.9955 | Gold | 25/08/2009
HP, Inc. | PS-4321-9HA | CUSTOM | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 89.13% | 90.17% | 87.15% |  |  | 0.9625 | 0.9876 | 0.995 | Gold | 19/08/2009
HP, Inc. | HP-D3201E0 | CUSTOM | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 88.84% | 90.01% | 89.17% |  |  | 0.974 | 0.9948 | 0.9973 | Gold | 19/08/2009
HP, Inc. | PC8019 | CUSTOM | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 88.38% | 90.35% | 87.53% |  |  | 0.9653 | 0.9859 | 0.9907 | Gold | 18/08/2009
HP, Inc. | PS-4241-9HA | CUSTOM | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 88.34% | 90.51% | 87.65% |  |  | 0.9536 | 0.9864 | 0.9955 | Gold | 18/08/2009
HP, Inc. | HP-D2402E0 | CUSTOM | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 87.53% | 90.3% | 87.99% |  |  | 0.9721 | 0.9931 | 0.9796 | Gold | 18/08/2009
HP, Inc. | PC8022 | CUSTOM | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 90.21% | 90.96% | 87.1% |  |  | 0.9736 | 0.989 | 0.9932 | Gold | 18/08/2009
HP, Inc. | 506077-001 | 1U | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 88.29% | 91% | 88.85% |  |  | 0.9785 | 0.9951 | 0.9994 | Gold | 13/04/2009
HP, Inc. | PS-6241-5HP | CUSTOM | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 84.87% | 86.91% | 84.12% |  |  | 0.94 | 0.95 | 0.96 | Bronze | 25/09/2008
HP, Inc. | DPS-365BBA | ATX12V | 115V Internal | 365 |  |  |  | -% | 83.4% | 86.03% | 83.36% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Bronze | 25/09/2008
HP, Inc. | DPS-300AB-20D | CUSTOM | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 81.7% | 84.13% | 81.07% |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.98 | Standard | 25/09/2008
HP, Inc. | PC-6019-022G | CUSTOM | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 83.21% | 86.01% | 82.96% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 25/09/2008
HP, Inc. | DPS-240MB-3A | CUSTOM | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 83.85% | 86.14% | 83.33% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 25/09/2008
HP, Inc. | PC7036-020G | CUSTOM | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 80.05% | 83.75% | 80.46% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Standard | 07/08/2008
HP, Inc. | DPS-240MB-1B | CUSTOM | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 81.39% | 83.92% | 81.03% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 07/08/2008
HP, Inc. | PC6019-021G | CUSTOM | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 82.31% | 83.97% | 80.61% |  |  | 0.95 | 0.95 | 0.98 | Standard | 07/08/2008
HP, Inc. | PS-6241-4HP2 | CUSTOM | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 82.04% | 83.79% | 81.44% |  |  | 0.98 | 0.97 | 0.98 | Standard | 06/08/2008
HP, Inc. | PC6015-022G | CUSTOM | 115V Internal | 365 |  |  |  | -% | 84.77% | 85.55% | 82.14% |  |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 17/06/2008
HP, Inc. | PS-6361-5HP | CUSTOM | 115V Internal | 365 |  |  |  | -% | 83.82% | 85.93% | 82.29% |  |  | 0.99 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 06/06/2008
HP, Inc. | PS-6301-02HB | CUSTOM | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 80.46% | 83.19% | 80.1% |  |  | 0.98 | 0.96 | 0.98 | Standard | 06/06/2008
HP, Inc. | PS-6361-02HF | CUSTOM | 115V Internal | 365 |  |  |  | -% | 82.86% | 84.51% | 80.46% |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Standard | 06/06/2008
HP, Inc. | PC6019 | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 80.99% | 83.45% | 80.04% |  |  | 0.95 | 0.95 | 0.98 | Standard | 02/01/2008
HP, Inc. | DPS-300AB-20C | Custom | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 81.67% | 83.84% | 81.13% |  |  | 0.95 | 0.97 | 0.98 | Standard | 29/10/2007
HP, Inc. | DPS-1050CB A | Custom | 115V Internal | 1050 |  |  |  | -% | 81.18% | 84.99% | 81.23% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Standard | 19/10/2007
HP, Inc. | PC-6015-020G | Custom | 115V Internal | 365 |  |  |  | -% | 84.31% | 85.65% | 81.46% |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | Standard | 02/10/2007
HP, Inc. | DPS-800LB A | Custom | 115V Internal | 800 |  |  |  | -% | 84.55% | 85.03% | 80.71% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 20/08/2007
HP, Inc. | PS-6241-4HP | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 81.93% | 83.09% | 80.15% |  |  | 0.98 | 0.97 | 0.98 | Standard | 20/08/2007
HP, Inc. | DPS-240MB-1A | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 81.32% | 83.27% | 80.61% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 13/08/2007
HP, Inc. | PS-6361-02 | Custom | 115V Internal | 365 |  |  |  | -% | 83.04% | 84.85% | 81.23% |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Standard | 01/08/2007
HP, Inc. | DPS_650LBA | Custom | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 81.83% | 84.34% | 80.98% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 03/07/2007
HP, Inc. | DPS 475CBA | Custom | 115V Internal | 475 |  |  |  | -% | 83.16% | 85.29% | 81.98% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Standard | 19/06/2007
HP, Inc. | DPS575BB | Custom | 115V Internal | 575 |  |  |  | -% | 81.7% | 84.37% | 81.49% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 27/03/2007
HP, Inc. | PS-6241-02HP | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 80.27% | 83.01% | 80.13% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Standard | 15/11/2006
HP, Inc. | PS-6241-08HP | Custom | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 80.45% | 82.88% | 80.23% |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.98 | Standard | 06/11/2006
HP, Inc. | PS-6301-02 | Custom | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 80.45% | 82.91% | 80.27% |  |  | 0.96 | 0.95 | 0.98 | Standard | 03/11/2006