## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Voltage | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
HuntKey | HKS2700D1 | 1U | 230V Internal | 2700 | 3.64 |  | 84.43 | 93.48% | 95.84% | 96.35% | 94.97% | 0.8346 | 0.9413 | 0.9603 | 0.9737 | 0.993 | Titanium | 15/04/2025
HuntKey | HK430-71DP | Custom | 115V Internal | 330 | 0.14 | 90.33 | 91 | 91.69% | 91.85% | 92.71% | 89.56% | 0.4522 | 0.629 | 0.9889 | 0.9957 | 0.9972 | Platinum | 11/03/2025
HuntKey | HK1K6-51PG | ATX12V | 115V Internal | 1600 | 4.8 |  | 84.75 | 89.53% | 91.87% | 92.71% | 89.98% | 0.9168 | 0.9602 | 0.9869 | 0.9962 | 0.9968 | Platinum | 02/12/2024
HuntKey | HA-750BA7 | ATX12V | 230V EU Internal | 850 | 4.22 |  | 83.3 | 89.15% | 92.09% | 92.97% | 90.94% | 0.799 | 0.8602 | 0.9093 | 0.972 | 0.9906 | Gold | 07/11/2024
HuntKey | HK950-13PP | ATX12V | 230V EU Internal | 850 | 4.22 | - | 83.3 | 89.15% | 92.09% | 92.97% | 90.94% | 0.799 | 0.8602 | 0.9093 | 0.972 | 0.9906 | Gold | 07/11/2024
HuntKey | HK950-12PN | ATX12V | 230V EU Internal | 850 | 4.22 | - | 83.3 | 89.15% | 92.09% | 92.97% | 90.94% | 0.799 | 0.8602 | 0.9093 | 0.972 | 0.9906 | Gold | 07/11/2024
HuntKey | HKS1300D1 | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.69 |  | 82.55 | 92.36% | 95.25% | 96.45% | 95.09% | 0.7017 | 0.9024 | 0.9652 | 0.9833 | 0.9922 | Titanium | 12/09/2024
HuntKey | HK750-56PN | ATX12V | 230V EU Internal | 650 | 3.64 |  | 80.74 | 87.22% | 91.09% | 92.83% | 91.64% | ..7563 | 0.871 | 0.901 | 0.9638 | 0.9882 | Gold | 08/08/2024
HuntKey | HK750-12PN | ATX12V | 230V EU Internal | 650 | 3.56 |  | 81.04 | 87.70% | 91.47% | 93.00% | 91.60% | 0.8055 | 0.9055 | 0.9526 | 0.9844 | 0.9938 | Gold | 30/07/2024
HuntKey | HK850-56PN | ATX12V | 230V EU Internal | 750 | 3.87 |  | 81.67 | 87.83% | 91.04% | 92.69% | 90.95% | 0.7829 | 0.866 | 0.9013 | 0.965 | 0.98882 | Gold | 17/07/2024
HuntKey | HK950-56PN | ATX12V | 230V EU Internal | 850 | 4.35 |  | 81.32 | 87.79% | 91.39% | 92.61% | 90.77% | 0.8093 | 0.9656 | 0.9093 | 0.9714 | 0.9903 | Gold | 26/06/2024
HuntKey | HK950-11PM | ATX12V | 115V Internal | 850 | 3.22 |  | 84.79 | 88.72% | 91.23% | 91.88% | 89.03% | 0.6451 | 0.8939 | 0.9503 | 0.9842 | 0.9857 | Gold | 05/06/2024
HuntKey | HK450-73PP | Custom | 115V Internal | 350 | 0.53 |  | 87.31 | 90.10% | 91.21% | 92.88% | 90.51% | 0.7818 | 0.9092 | 0.9716 | 0.9885 | 0.9957 | Platinum | 02/05/2024
HuntKey | HK850-12PN | ATX12V | 230V EU Internal | 750 | 2.97 |  | 83.18 | 88.68% | 91.69% | 92.44% | 89.86% | 0.7584 | 0.8698 | 0.9198 | 0.9719 | 0.9904 | Gold | 03/04/2024
HuntKey | HK750-56PP | ATX12V | 115V Internal | 650 | 3.61 |  | 79.86 | 86.12% | 89.94% | 91.57% | 89.79% | 0.8084 | 0.8587 | 0.9154 | 0.9713 | 0.9914 | Gold | 02/04/2024
HuntKey | HK750-11PM | ATX12V | 115V Internal | 650 | 3.07 |  | 81.33 | 86.71% | 89.78% | 91.71% | 89.97% | 0.8342 | 0.89 | 0.939 | 0.9821 | 0.99 | Gold | 14/02/2024
HuntKey | HK850-56PP | ATX12V | 115V Internal | 750 | 4.52 |  | 81.14 | 87.56% | 90.39% | 92.10% | 90.15% | 0.7867 | 0.8458 | 0.9083 | 0.9751 | 0.9885 | Platinum | 31/01/2024
HuntKey | HK450-91PP | FLEX ATX | 115V Internal | 350 | 3.19 |  | 75.34 | 82.79% | 86.37% | 88.87% | 85.93% | 0.9134 | 0.9649 | 0.9899 | 0.9982 | 0.9988 | Silver | 08/12/2023
HuntKey | HK2400B-S1 | 1U | 230V Internal | 2400 | 5.46 |  | 84.2 | 91.85% | 94.72% | 95.37% | 93.52% | 0.833 | 0.9463 | 0.985 | 0.9954 | 0.9973 | Platinum | 09/11/2023
HuntKey | HK2000B-S1 | 1U | 230V Internal | 2000 | 2.76 |  | 84.48 | 92.69% | 94.84% | 95.22% | 92.84% | 0.8703 | 0.9392 | 0.973 | 0.9929 | 0.9984 | Platinum | 02/11/2023
HuntKey | HK750-12FP | ATX12V | 230V EU Internal | 650 | 4.36 |  | 77.83 | 84.77% | 88.01% | 87.99% | 83.95% | 0.6665 | 0.8338 | 0.9324 | 0.9739 | 0.9846 | Standard | 05/10/2023
HuntKey | HK12B-57PP | ATX12V | 115V Internal | 1250 | 2.74 |  | 80.06 | 86.28% | 91.05% | 92.27% | 89.49% | 0.891 | 0.9419 | 0.9729 | 0.9922 | 0.9922 | Platinum | 21/09/2023
HuntKey | HK16B-57PP | ATX12V | 230V EU Internal | 1650 | 4.26 |  | 87.05 | 91.25% | 93.89% | 94.08% | 92.17% | 0.8724 | 0.9361 | 0.9725 | 0.9928 | 0.9974 | Platinum | 20/09/2023
HuntKey | HK2KB-57PP | ATX12V | 230V EU Internal | 2050 | 4.14 |  | 88.66 | 92.41% | 94.23% | 94.06% | 91.07% | 0.898 | 0.9486 | 0.9793 | 0.994 | 0.9979 | Platinum | 19/09/2023
HuntKey | HK850-12FP | ATX12V | 230V EU Internal | 750 | 3.75 |  | 81.42 | 86.91% | 89.11% | 88.11% | 82.64% | 0.6029 | 0.7502 | 0.8598 | 0.9366 | 0.9598 | Standard | 12/09/2023
HuntKey | HK850-47PP | SFX | 115V Internal | 750 | 4.92 |  | 81.89 | 88.33% | 91.57% | 92.45% | 90.27% | 0.8334 | 0.8747 | 0.955 | 0.9877 | 0.9916 | Platinum | 18/08/2023
HuntKey | HK1K3-57PP | ATX12V | 115V Internal | 1300 | 4.45 |  | 81.65 | 87.26% | 91.24% | 92.13% | 89.15% | 0.8868 | 0.9447 | 0.9716 | 0.9909 | 0.9912 | Platinum | 10/08/2023
HuntKey | HK1K1-57PP | ATX12V | 115V Internal | 1100 | 4.05 |  | 76.5 | 82.96% | 90.07% | 92.11% | 89.83% | 0.8818 | 0.9343 | 0.9687 | 0.991 | 0.9915 | Platinum | 09/08/2023
HuntKey | HK750-47PP | SFX | 115V Internal | 650 | 5.1 |  | 79.94 | 87.06% | 90.86% | 92.38% | 90.80% | 0.8079 | 0.8736 | 0.9399 | 0.9844 | 0.9911 | Platinum | 26/07/2023
HuntKey | HK1K4-81PP | Custom | 115V Internal | 1400 | 7.35 |  | 80.47 | 87.59% | 90.98% | 92.35% | 90.73% | 0.9649 | 0.9904 | 0.9649 | 0.995 | 0.9982 | Platinum | 20/07/2023
HuntKey | HK950-57PP | ATX12V | 115V Internal | 850 | 2.62 |  | 79.47 | 85.34% | 90.86% | 92.58% | 91.19% | 0.8572 | 0.9195 | 0.9594 | 0.988 | 0.9911 | Platinum | 22/06/2023
HuntKey | HK800-53PP | ATX12V | 115V Internal | 700 | 3.92 |  | 81.89 | 87.84% | 90.93% | 92.52% | 91.09% | 0.8223 | 0.8707 | 0.9143 | 0.9766 | 0.99 | Platinum | 02/06/2023
HuntKey | HK950-47PP | SFX | 115V Internal | 850 | - |  | - | 88.38% | 91.77% | 92.48% | 89.60% | - | 0.9333 | 0.976 | 0.9943 | 0.9951 | Platinum | 28/02/2023
HuntKey | HK1300B-S1 | 1U | 230V Internal | 1300 | - |  | - | 90.13% | 94.01% | 94.84% | 93.14% | - | 0.9244 | 0.9722 | 0.9873 | 0.9968 | Platinum | 13/02/2023
HuntKey | HK1K0-57PP | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | 87.11% | 90.90% | 92.49% | 90.57% |  | 0.9491 | 0.9759 | 0.9922 | 0.992 | Platinum | 11/01/2023
HuntKey | HK1K0-56PP | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | 89.70% | 92.01% | 92.42% | 89.13% | [5 empty] | Platinum | 15/12/2022
HuntKey | HKF1501-3E | Custom | 115V Internal | 150 |  |  |  | 87.89% | 90.51% | 92.58% | 90.10% | [5 empty] | Platinum | 27/10/2022
HuntKey | HK900-53PP | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | 87.61% | 91.17% | 92.40% | 90.27% |  | 0.8839 | 0.9309 | 0.9819 | 0.9918 | Platinum | 27/09/2022
HuntKey | HK1K2-57PP | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 87.24% | 90.84% | 92.05% | 89.31% |  | 0.9548 | 0.9813 | 0.9929 | 0.9916 | Platinum | 02/09/2022
HuntKey | HK950-56PP | ATX12V | 115V Internal | 850 | - |  | - | 88.17% | 92.00% | 92.66% | 90.01% | - | 0.7442 | 0.9192 | 0.9796 | 0.99 | Platinum | 12/08/2022
HuntKey | HK950-53PP | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 88.17% | 92.00% | 92.66% | 90.01% |  | 0.7442 | 0.9192 | 0.9796 | 0.99 | Platinum | 12/08/2022
HuntKey | HK850-12PP | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 87.12% | 91.05% | 92.19% | 90.04% |  | 0.8412 | 0.9452 | 0.9844 | 0.9934 | Platinum | 27/07/2022
HuntKey | HK1K2-51PP | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 88.58% | 89.09% | 91.43% | 88.52% |  | 0.9741 | 0.9836 | 0.991 | 0.994 | Gold | 13/07/2022
HuntKey | HK1K1-51PP | ATX12V | 115V Internal | 1100 |  |  |  | 88.02% | 92.60% | 92.44% | 89.51% |  | 0.965 | 0.9609 | 0.9928 | 0.9908 | Platinum | 13/07/2022
HuntKey | HK400-14PP S1 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 85.69% | 86.48% | 87.37% | 83.70% |  | 0.9444 | 0.9814 | 0.9962 | 0.9992 | Bronze | 11/07/2022
HuntKey | HK850-53PP S1 | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 90.64% | 92.90% | 92.60% | 90.04% |  | 0.961 | 0.9887 | 0.9981 | 0.999 | Platinum | 11/07/2022
HuntKey | HK600-11PP S1 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 90.21% | 93.23% | 92.64% | 89.88% |  | 0.9544 | 0.9785 | 0.9968 | 0.9989 | Platinum | 11/07/2022
HuntKey | HK1K2-55PP | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 90.33% | 92.770% | 92.54% | 89.40% | [5 empty] | Platinum | 07/06/2022
HuntKey | HK1K2-55PP | ATX12V | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 90.33% | 92.770% | 92.54% | 89.40% |  | 0.8588 | 0.902 | 0.9826 | 0.9903 | Platinum | 07/06/2022
HuntKey | HK850-13PP | ATX12V | 230V EU Internal | 750 | - |  | - | 85.39% | 89.74% | 90.96% | 87.69% | - | 0.8313 | 0.9125 | 0.9456 | 0.9579 | Silver | 04/04/2022
HuntKey | HK850-17PP | ATX12V | 230V EU Internal | 750 |  |  |  | 85.39% | 89.74% | 90.96% | 87.69% |  | 0.8313 | 0.9125 | 0.9456 | 0.9579 | Silver | 04/04/2022
HuntKey | HK1000W-C1 | Custom | 115V Internal | 1000 |  |  |  | 86.14% | 91.03% | 92.14% | 89.93% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 08/03/2022
HuntKey | HK700-17FP | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 82.80% | 88.14% | 90.17% | 87.82% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Gold | 18/01/2022
HuntKey | HK900-12PP | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | 85.74% | 90.33% | 91.31% | 88.33% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 11/01/2022
HuntKey | HK360-86PP | Custom | 115V Internal | 260 |  |  |  | 89.78% | 91.46% | 92.17% | 89.34% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 11/01/2022
HuntKey | HK900-13PP | ATX12V | 230V EU Internal | 800 |  |  |  | 86.47% | 90.42% | 90.57% | 86.02% |  | 0.82 | 0.87 | 0.93 | 0.96 | Bronze | 05/01/2022
HuntKey | HK800-12PP | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 83.83% | 90.96% | 91.92% | 88.92% |  | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Gold | 05/01/2022
HuntKey | HK1600B-S1 | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 92.23% | 94.3% | 94.63% | 92.67% |  | 0.9139 | 0.976 | 0.9916 | 0.9976 | Platinum | 04/01/2022
HuntKey | HK300-72PP S2 | TFX | 230V EU Internal | 200 |  |  |  | 77.15% | 83.18% | 86.85% | 84.81% |  | 0.75 | 0.91 | 0.98 | 1 | Standard | 17/11/2021
HuntKey | HK1200B-S1 | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 85.56% | 90.88% | 94.28% | 92.55% |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 30/08/2021
HuntKey | HK600-15PP | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 82.97% | 87.76% | 88.76% | 85.71% |  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Silver | 27/04/2021
HuntKey | HK600-18PP | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 86.38% | 90.82% | 92.62% | 91.60% |  | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | Platinum | 09/04/2021
HuntKey | PAC2000S12-W | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 89.69% | 91.61% | 94.15% | 92.43% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 26/03/2021
HuntKey | PAC600S12-DB | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 81.72% | 88.63% | 92.40% | 91.77% |  | 0.83 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | Gold | 05/03/2021
HuntKey | PAC600S12-DF | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 81.72% | 88.63% | 92.40% | 91.77% |  | 0.83 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | Gold | 05/03/2021
HuntKey | PAC-600WD-B | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 79.99% | 87.40% | 91.55% | 91.12% |  | 0.79 | 0.9 | 0.97 | 0.97 | Silver | 05/03/2021
HuntKey | HK750-16PP | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 88.15% | 91.52% | 92.67% | 90.56% |  | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 23/02/2021
HuntKey | HK550B-S1 | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 86.70% | 92.47% | 94.65% | 93.83% |  | 0.81 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 10/02/2021
HuntKey | HK350-14PP S1 | ATX12V | 230V EU Internal | 250 |  |  |  | 79.91% | 85.62% | 89.17% | 88.00% |  | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 03/02/2021
HuntKey | HK700-13PP | ATX12V | 230V EU Internal | 600 |  |  |  | 80.85% | 87.29% | 90.03% | 87.56% |  | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | Silver | 27/01/2021
HuntKey | HK800B-S1 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 89.26% | 93.58% | 94.55% | 92.67% |  | 0.87 | 0.95 | 0.99 | 1 | Platinum | 26/01/2021
HuntKey | PAC900S12-BW | 3U | 230V Internal | 900 |  |  |  | 89.76% | 93.12% | 94.55% | 93.15% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 12/01/2021
HuntKey | HK750-13PP | ATX12V | 230V EU Internal | 650 |  |  |  | 81.77% | 88.24% | 89.80% | 86.82% |  | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | Bronze | 11/12/2020
HuntKey | HK650-51PP | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 85.31% | 89.83% | 90.56% | 87.81% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 11/12/2020
HuntKey | HK400-74PP | Other | 115V Internal | 300 |  |  |  | 86.42% | 88.45% | 88.47% | 85.6% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Silver | 21/10/2020
HuntKey | HK800-13PP | ATX12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 83.88% | 89.37% | 90.56% | 87.45% |  | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | Silver | 29/09/2020
HuntKey | HK280-75PP | Other | 115V Internal | 180 |  |  |  | 80.06% | 84.52% | 86.65% | 84.17% |  | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1 | Bronze | 07/08/2020
HuntKey | HK550-11PP | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 83.63% | 88.39% | 89.87% | 87.04% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Silver | 17/06/2020
HuntKey | HK850-51PP | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 86.02% | 90.69% | 91.26% | 88.29% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 07/04/2020
HuntKey | HK800-15PP | ATX12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 84.73% | 90.65% | 91.59% | 87.78% |  | 0.9 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | Silver | 06/12/2019
HuntKey | HK650-13PP | ATX12V | 230V EU Internal | 550 |  |  |  | 82.05% | 88.61% | 90.57% | 88.05% |  | 0.87 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | Silver | 06/12/2019
HuntKey | HK850-52PP | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 84.9% | 88.88% | 90% | 87.65% |  | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Gold | 24/09/2019
HuntKey | HK750-12PP | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 86.81% | 90.4% | 91.3% | 88.33% |  | 0.8 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | Gold | 23/09/2019
HuntKey | HK650-15FP | ATX12V | 230V EU Internal | 550 |  |  |  | 78.91% | 84.26% | 85.99% | 83.43% |  | 0.74 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | Standard | 06/06/2019
HuntKey | HK750-51FP | ATX12V | 230V EU Internal | 650 |  |  |  | 84.87% | 89.06% | 90.02% | 86.06% |  | 0.9 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 13/02/2019
HuntKey | HK750-51PP | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 85.2% | 90.42% | 90.84% | 87.58% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | Gold | 05/02/2019
HuntKey | HK650-57PP | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 84.53% | 89.9% | 91.06% | 88.37% |  | 0.48 | 0.72 | 0.91 | 0.97 | Gold | 01/11/2018
HuntKey | HK650-51FP | ATX12V | 230V EU Internal | 550 |  |  |  | 84.92% | 89.18% | 90.3% | 87.02% | [5 empty] | Silver | 10/09/2018
HuntKey | HK600-12FP Z1 | ATX12V | 230V EU Internal | 500 |  |  |  | 83.29% | 89.83% | 91.52% | 88.6% | [5 empty] | Silver | 22/08/2018
HuntKey | HK700-51PP | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 84.92% | 87.75% | 90.38% | 87.3% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 14/08/2018
HuntKey | HK700-15FP | ATX12V | 230V EU Internal | 600 |  |  |  | 78.95% | 84.5% | 86.32% | 82.97% |  | 0.76 | 0.82 | 0.9 | 0.95 | Standard | 19/07/2018
HuntKey | HK1K0-52PP | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | 87.01% | 90.64% | 90.74% | 87.27% |  | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Gold | 06/06/2018
HuntKey | HK950-52PP | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 85.83% | 89.86% | 90.9% | 88.13% |  | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Gold | 06/06/2018
HuntKey | HK600-15FP | ATX12V | 230V EU Internal | 600 |  |  |  | 78.66% | 84.38% | 86.3% | 83.55% |  | 0.64 | 0.77 | 0.92 | 0.96 | Standard | 29/05/2018
HuntKey | HK700-12PP | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 86.35% | 90.53% | 91.38% | 88.5% |  | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 29/05/2018
HuntKey | HK1K8-31PP | ATX12V | 230V EU Internal | 1800 |  |  |  | 86.36% | 90.67% | 92.29% | 89.5% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 15/02/2018
HuntKey | HK700-35FP | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 81.75% | 85.26% | 85.46% | 80.41% |  | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | Standard | 14/02/2018
HuntKey | HK450-71FP | ATX12V | 230V EU Internal | 350 |  |  |  | 77.07% | 83.32% | 85.3% | 82.94% |  | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 0.96 | Standard | 02/10/2017
HuntKey | HK600-12PP | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 85.17% | 89.61% | 90.98% | 88.59% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 02/10/2017
HuntKey | HK500-31PP | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | 76.44% | 82.02% | 84.07% | 80.35% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1 | Standard | 22/09/2017
HuntKey | HDZ3006-3B | 1U | 230V EU Internal | 300 |  |  |  | 75.2% | 82.07% | 85.87% | 85.28% |  | 0.64 | 0.77 | 0.91 | 0.9 | Standard | 12/09/2017
HuntKey | HK600-55FP | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 76.88% | 82.96% | 85.32% | 82.89% |  | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 30/08/2017
HuntKey | NS-PCW4508 | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 75.72% | 81.3% | 83.71% | 81.19% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 28/07/2017
HuntKey | HK950-92PP | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 88.48% | 91.92% | 92.06% | 89.3% |  | 0.85 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 28/06/2017
HuntKey | HK850-92PP | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 87.82% | 91.44% | 92.13% | 89.15% |  | 0.81 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 28/06/2017
HuntKey | HK850-90PP | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 85.59% | 89.88% | 90.64% | 87.55% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 17/05/2017
HuntKey | HK500-32PP | ATX12V | 230V EU Internal | 400 |  |  |  | 78.54% | 84.22% | 86.39% | 83.98% |  | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Standard | 27/04/2017
HuntKey | NS-PCW5508-C | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 80.65% | 85.51% | 87.02% | 83.68% |  | 0.7 | 0.83 | 0.94 | 0.95 | Bronze | 10/04/2017
HuntKey | NS-PCW5508 | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 80.65% | 85.51% | 87.02% | 83.68% |  | 0.7 | 0.83 | 0.94 | 0.95 | Bronze | 10/04/2017
HuntKey | HK550ACH | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 80.65% | 85.51% | 87.02% | 83.68% |  | 0.7 | 0.83 | 0.94 | 0.95 | Bronze | 10/04/2017
HuntKey | HK550A-CH | Custom | 115V Internal | 550 |  |  |  | 80.65% | 85.51% | 87.02% | 83.68% |  | 0.7 | 0.83 | 0.94 | 0.95 | Bronze | 10/04/2017
HuntKey | HK650-91PP | ATX12V,EPS12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 84.17% | 88.99% | 90.72% | 88.32% |  | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1 | Gold | 30/03/2017
HuntKey | HK750-31PP | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 84.59% | 88.82% | 91.03% | 88.93% |  | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Gold | 24/01/2017
HuntKey | HK550-36PP | ATX12V | 230V EU Internal | 450 |  |  |  | 78.95% | 84.3% | 86.22% | 83.35% |  | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Standard | 16/01/2017
HuntKey | HK450-60PP | ATX12V | 230V EU Internal | 350 |  |  |  | 76.97% | 83.42% | 86.03% | 83.55% |  | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | Standard | 13/01/2017
HuntKey | HK600A-CH | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 80.72% | 84.92% | 85.57% | 81.62% |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Standard | 07/11/2016
HuntKey | HK750-12PEP | Custom | 115V Internal | 650 |  |  |  | 84.92% | 88.68% | 89.45% | 85.06% |  | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 1 | Silver | 08/12/2015
HuntKey | HK650-12PEP | Custom | 115V Internal | 550 |  |  |  | 83.46% | 87.83% | 89.66% | 86.33% |  | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Silver | 07/12/2015
HuntKey | HK1K2-11PP | EPS12V | 230V EU Internal | 1200 |  |  |  | 84.7% | 88.49% | 88.36% | 83.61% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1 | Standard | 04/12/2015
HuntKey | PPC33 A021 | Custom | 230V Internal | 550 |  |  |  | 85.41% | 91.5% | 94.28% | 93.67% |  | 0.77 | 0.9 | 0.96 | 1 | Platinum | 30/11/2015
HuntKey | HK500-31FP | ATX12V | 230V EU Internal | 400 |  |  |  | 77.04% | 83.32% | 85.89% | 83.53% |  | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | Standard | 24/11/2015
HuntKey | HK600-31FP | ATX12V | 230V EU Internal | 500 |  |  |  | 79.36% | 84.58% | 86.15% | 82.72% |  | 0.87 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | Standard | 23/11/2015
HuntKey | HK750-91PP | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 85.43% | 89.41% | 90.99% | 88.47% |  | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 | Gold | 14/08/2015
HuntKey | ZP650P-HK | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 85.43% | 89.41% | 90.99% | 88.47% |  | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 | Gold | 14/08/2015
HuntKey | PPC33 A018 | 1U | 230V EU Internal | 800 |  |  |  | 88.18% | 92% | 94.01% | 92.26% |  | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | Platinum | 05/03/2015
HuntKey | HK450-41PP | SFX | 115V Internal | 350 |  |  |  | 83.68% | 88.87% | 90.67% | 88.01% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 18/12/2014
HuntKey | HK1K0-11PP | ATX12V | 230V EU Internal | 1000 |  |  |  | 83.43% | 88.25% | 89.17% | 85.19% |  | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 31/10/2014
HuntKey | HU365EM-00 | ATX12V | 115V Internal | 365 |  |  |  | 83.05% | 88.34% | 90.61% | 88.02% |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1 | Gold | 09/11/2012
HuntKey | HK850-11PEPB | EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 81.82% | 87.83% | 91.12% | 89.46% |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 18/09/2012
HuntKey | HKF1301-3B | Custom | 115V Internal | 130 |  |  |  | -% | 86.42% | 86.6% | 85.54% |  |  | 0.54 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 29/11/2011
HuntKey | DUO HE R80 500 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 84.12% | 84.88% | 80.47% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 11/08/2011
HuntKey | DUO HE DH6 400 | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 82.8% | 84.73% | 81.4% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 09/08/2011
HuntKey | DUO HE R80 400 | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 82.8% | 84.73% | 81.4% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 09/08/2011
HuntKey | HK400-71PP | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 83.8% | 85.89% | 82.3% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 13/07/2011
HuntKey | X7 500 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 90.63% | 92.62% | 90.31% |  |  | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 23/12/2010
HuntKey | JUMPER 400 | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 84.01% | 85.01% | 81.57% | [5 empty] | Standard | 06/12/2010
HuntKey | JUMPER 400 | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 84.01% | 85.01% | 81.57% |  |  | 0.96 | 0.98 | 1 | Standard | 06/12/2010
HuntKey | DUO HE R85 | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 84.2% | 85.55% | 82.68% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 20/07/2010
HuntKey | JUMPER 300G | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 88.47% | 91.15% | 88.15% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.98 | Gold | 29/06/2010
HuntKey | HK400-52PP | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 88.47% | 91.15% | 88.15% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.98 | Gold | 29/06/2010
HuntKey | DUO HE F1 | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 82.84% | 85.53% | 82.65% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 10/06/2010
HuntKey | JUMPER 600B | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 82.84% | 85.53% | 82.65% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 10/06/2010
HuntKey | HK700-33PP | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 82.84% | 85.53% | 82.65% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 10/06/2010
HuntKey | HK1K2-11PEP | EPS12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 89.45% | 90.8% | 87.51% |  |  | 0.9843 | 0.9891 | 0.9979 | Gold | 17/03/2010
HuntKey | JUMPER 450B | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 84.51% | 85.78% | 82.56% |  |  | 0.9639 | 0.9694 | 0.9817 | Bronze | 16/03/2010
HuntKey | JUMPER 350 | ATX12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | -% | 83.09% | 85% | 82.06% |  |  | 0.9398 | 0.9895 | 0.9973 | Bronze | 11/03/2010
HuntKey | DUOHE X2 | ATX12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | -% | 83.09% | 85% | 82.06% |  |  | 0.94 | 0.99 | 1 | Bronze | 11/03/2010
HuntKey | JUMPER 550 | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 80.56% | 84.14% | 81.1% |  |  | 0.7115 | 0.9873 | 0.9926 | Standard | 01/02/2010
HuntKey | HK550-55PP | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 84.02% | 84.63% | 82.61% |  |  | 0.9823 | 0.9777 | 0.9915 | Standard | 29/01/2010
HuntKey | DUOHE R80 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 81.78% | 84% | 81.49% |  |  | 0.9813 | 0.9871 | 0.9972 | Standard | 28/01/2010
HuntKey | JUMPER 500 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 84.01% | 85.47% | 80.64% |  |  | 0.955 | 0.9757 | 0.9937 | Standard | 16/12/2009
HuntKey | HK600-31PP | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 84.01% | 85.47% | 80.64% |  |  | 0.955 | 0.9757 | 0.9937 | Standard | 16/12/2009
HuntKey | HK700-53PP | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 81.75% | 84.14% | 80.23% |  |  | 0.9308 | 0.9693 | 0.9795 | Standard | 23/11/2009
HuntKey | HK650-53PP | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 81.1% | 84.18% | 80.87% |  |  | 0.9587 | 0.9917 | 0.9969 | Standard | 29/10/2009
HuntKey | HK400-13PP | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 82.48% | 85.16% | 83.01% |  |  | 0.9632 | 0.9704 | 0.9906 | Bronze | 28/09/2009
HuntKey | HK400-51PP | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 82.66% | 84.5% | 82.14% |  |  | 0.9766 | 0.9758 | 0.9937 | Standard | 28/09/2009
HuntKey | HK450-53PP | ATX12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | -% | 84.23% | 85.48% | 81.34% |  |  | 0.9444 | 0.9688 | 0.9946 | Standard | 28/09/2009
HuntKey | HK400-53PP | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 82.65% | 85.04% | 82.03% |  |  | 0.9578 | 0.985 | 0.9973 | Bronze | 12/08/2009
HuntKey | HK400-16PP | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 84.15% | 86.43% | 83.68% |  |  | 0.942 | 0.9825 | 0.9973 | Bronze | 10/08/2009
HuntKey | HKF2002-3X | CUSTOM | 115V Internal | 190 |  |  |  | -% | 82.74% | 85.61% | 84.03% |  |  | 0.9595 | 0.9873 | 0.9921 | Bronze | 14/07/2009
HuntKey | HK550-13PP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 84.4% | 86.63% | 84.8% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 06/04/2009
HuntKey | HK1000-11PEP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 900 |  |  |  | -% | 85.73% | 89.26% | 85.2% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Silver | 22/10/2008
HuntKey | X7 900 | ATX 12V | 115V Internal | 900 |  |  |  | -% | 85.73% | 89.26% | 85.2% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Silver | 22/10/2008
HuntKey | HK901-11PEP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | -% | 84.31% | 88.29% | 85.65% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 11/10/2008
HuntKey | HK900-11PEP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | -% | 82.79% | 85.59% | 81.72% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.98 | Standard | 29/05/2008
HuntKey | HK500-53PP | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 82.48% | 84.48% | 80.71% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 27/05/2008
HuntKey | HK701-11PEP | EPS12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 81.45% | 83.81% | 80.23% |  |  | 1 | 1 | 1 | Standard | 14/12/2007
HuntKey | HK400-56GP | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 83.24% | 84.47% | 80.41% |  |  | 0.98 | 1 | 1 | Standard | 22/10/2007
HuntKey | HK380-13PP | ATX12V | 115V Internal | 280 |  |  |  | -% | 81.52% | 83.49% | 80.21% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Standard | 08/03/2007
HuntKey | HK320-63PP | Custom | 115V Internal | 220 |  |  |  | -% | 80.74% | 83.9% | 81.95% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Standard | 08/03/2007