## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Voltage | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
Lite-On Technology Corporation | PS-2322-9L2 | 1U | 230V Internal | 3200 | 4.59 |  | 85.35 | 93.92% | 95.93% | 96.07% | 93.99% | 0.9048 | 0.9609 | 0.9907 | 0.9967 | 0.9991 | Titanium | 19/03/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-2322-9L1 | 1U | 230V Internal | 3200 | 4.59 |  | 85.35 | 93.92% | 95.93% | 96.07% | 93.99% | 0.9048 | 0.9609 | 0.9907 | 0.9967 | 0.9991 | Titanium | 19/03/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-2322-9L | 1U | 230V Internal | 3200 | 4.59 |  | 85.35 | 93.92% | 95.93% | 96.07% | 93.99% | 0.9048 | 0.9609 | 0.9907 | 0.9967 | 0.9991 | Titanium | 19/03/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-2322-9B | 1U | 230V Internal | 3200 | 4.59 |  | 85.35 | 93.92% | 95.93% | 96.07% | 93.99% | 0.9048 | 0.9609 | 0.9907 | 0.9967 | 0.9991 | Titanium | 19/03/2025
Lite-On Technology Corporation | PA-1272-2LB | 1U | 230V Internal | 2700 | 3.74 |  | 84.48 | 94.05% | 95.84% | 96.44% | 94.62% | 0.9285 | 0.9787 | 0.9906 | 0.9976 | 0.9987 | Titanium | 03/03/2025
Lite-On Technology Corporation | PA-1272-2L | 1U | 230V Internal | 2700 | 3.74 |  | 84.48 | 94.05% | 95.84% | 96.44% | 94.62% | 0.9285 | 0.9787 | 0.9906 | 0.9976 | 0.9987 | Titanium | 03/03/2025
Lite-On Technology Corporation | PA-1272-2 | 1U | 230V Internal | 2700 | 3.74 |  | 84.48 | 94.05% | 95.84% | 96.44% | 94.62% | 0.9285 | 0.9787 | 0.9906 | 0.9976 | 0.9987 | Titanium | 03/03/2025
Lite-On Technology Corporation | PT-1102-1MSA | 1U | 230V Internal | 1100 | 9.25 |  | 76.58 | 87.81% | 92.11% | 94.21% | 93.52% | 0.7074 | 0.8692 | 0.9555 | 0.9914 | 0.9983 | Platinum | 12/02/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-5651-50 | ATX12V | 115V Internal | 650 | 1.15 | 91.14 | 87.52 | 92.13% | 91.95% | 88.74% |  | 0.749 | 0.8739 | 0.9367 | 0.9838 | 0.9944 | Gold | 11/02/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-5851-60 | ATX12V | 115V Internal | 850 | 1.37 | 82.15 | 88.22 | 91.28% | 92.81% | 91.74% | 87.34% | 0.9244 | 0.9531 | 0.9768 | 0.994 | 0.9962 | Gold | 10/02/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-5501-50 | ATX12V | 115V Internal | 500 | 1.41 | 78.1 | 85.63 | 88.28% | 91.59% | 91.86% | 88.93% | 0.8751 | 0.9206 | 0.9464 | 0.9795 | 0.9938 | Gold | 10/02/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-5651-60 | ATX12V | 115V Internal | 650 | 1.21 | 80.88 | 86.87 | 90.37% | 92.21% | 91.31% | 87.22% | 0.8846 | 0.9236 | 0.9538 | 0.9858 | 0.9951 | Gold | 07/02/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-5751-50 | ATX12V | 115V Internal | 750 | 1.56 | 81.38 | 87.56 | 90.65% | 92.59% | 91.92% | 88.20% | 0.9122 | 0.9423 | 0.9681 | 0.9893 | 0.9963 | Gold | 07/02/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-5751-60 | ATX12V | 115V Internal | 750 | 1.57 | 76.09 | 87.88 | 90.72% | 92.46% | 91.81% | 87.82% | 0.9772 | 0.9359 | 0.9631 | 0.9897 | 0.9959 | Gold | 06/02/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-5601-60 | ATX12V | 115V Internal | 600 | 1.36 | 80.4 | 86.72 | 89.06% | 92.06% | 91.38% | 87.90% | 0.8776 | 0.9208 | 0.9506 | 0.9838 | 0.9948 | Gold | 06/02/2025
Lite-On Technology Corporation | SP-2552-1R | 1U | 277V Internal | 5500 | 25.93 |  | 84.3 | 91.44% | 95.04% | 96.99% | 96.39% | 0.839 | 0.9442 | 0.9829 | 0.9967 | 0.9958 | Titanium | 05/02/2025
Lite-On Technology Corporation | SP-2552-1R | 1U | 230V Internal | 5500 | 25.88 |  | 84.28 | 91.44% | 94.98% | 96.76% | 95.97% | 0.8978 | 0.9702 | 0.9926 | 0.9979 | 0.9982 | Titanium | 05/02/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-4102-6 | ATX12V | 115V Internal | 1000 | 2.51 | 81.28 | 87.29 | 89.66% | 90.98% | 91.81% | 88.36% | 0.5287 | 0.9344 | 0.9723 | 0.9954 | 0.997 | Gold | 15/01/2025
Lite-On Technology Corporation | PS-4851-6U | ATX12V | 115V Internal | 850 | 2.4 | 86.06 | 86.06 | 92.45% | 92.45% | 91.48% | 87.47% | 0.9275 | 0.9723 | 0.9912 | 0.9965 | 0.9967 | Gold | 03/12/2024
Lite-On Technology Corporation | PS-4601-1U | ATX12V | 115V Internal | 600 | 1.92 | - | 85.15 | 89.82% | 91.97% | 91.64% | 87.81% | 0.913 | 0.933 | 0.968 | 0.9921 | 0.9972 | Gold | 03/12/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1202-1LO | 1U | 230V Internal | 2000 | 10.16 |  | 89.7 | 93.83% | 95.92% | 97.22% | 96.31% | 0.9162 | 0.9662 | 0.9878 | 0.9987 | 0.9992 | Titanium | 22/11/2024
Lite-On Technology Corporation | HS-4251-06 | FLEX ATX | 115V Internal | 250 | 3.48 | - | 75.39 | 84.31% | 89.25% | 91.64% | 90.35% | 0.8322 | 0.9477 | 0.9863 | 0.9974 | 0.9978 | Gold | 14/11/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1322-1L7 | 1U | 230V Internal | 3200 | 3.64 |  | 90.29 | 93.85% | 95.91% | 96.33% | 94.24% | 0.8967 | 0.9642 | 0.987 | 0.9952 | 0.9993 | Titanium | 15/10/2024
Lite-On Technology Corporation | HS-5251-07 | FLEX ATX | 115V Internal | 250 | 3.92 |  | 72.77 | 82.36% | 87.86% | 90.40% | 88.83% | 0.8708 | 0.9618 | 0.9888 | 0.9966 | 0.9981 | Gold | 30/09/2024
Lite-On Technology Corporation | HS-5251-06 | FLEX ATX | 115V Internal | 250 | 3.89 |  | 73.24 | 82.83% | 88.35% | 90.99% | 89.96% | 0.8426 | 0.9479 | 0.9837 | 0.9976 | 0.9981 | Gold | 30/09/2024
Lite-On Technology Corporation | PS-2152-5L3 | 1U | 230V Internal | 1500 | 4.86 |  | 84.36 | 91.30% | 95.09% | 96.20% | 94.21% | 0.7968 | 0.9178 | 0.9674 | 0.9957 | 0.9964 | Titanium | 24/09/2024
Lite-On Technology Corporation | PS-2302-13L | 1U | 230V Internal | 3000 | 10.91 |  | 91.31 | 94.65% | 96.02% | 96.24% | 94.47% | 0.9045 | 0.9738 | 0.9937 | 0.9981 | 0.9994 | Titanium | 25/07/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1301-7A | 1U | 230V Internal | 300 | 2.3 |  | 75.95 | 85.62% | 91.16% | 94.34% | 94.74% | 0.6241 | 0.8355 | 0.9416 | 0.9821 | 0.9911 | Platinum | 11/06/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1301-7AR | 1U | 230V Internal | 300 | 2.3 |  | 75.95 | 85.62% | 91.16% | 94.34% | 94.74% | 0.6241 | 0.8355 | 0.9416 | 0.9821 | 0.9911 | Platinum | 11/06/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1132-2L1 | 1U | 277V Internal | 1300 | 3.6 |  | 87.52 | 92.46% | 94.83% | 95.67% | 94.23% | 0.8112 | 0.95 | 0.9816 | 0.995 | 0.9975 | Platinum | 06/06/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1132-2L1 | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.61 |  | 88.14 | 92.19% | 94.35% | 94.53% | 92.68% | 0.9022 | 0.9572 | 0.9916 | 0.9982 | 0.999 | Platinum | 04/06/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-2112-2A | 1U | 230V Internal | 1050 | 3.97 |  | 77.4 | 85.72% | 92.24% | 95.36% | 95.90% | 0.7666 | 0.9051 | 0.96662 | 0.9922 | 0.9973 | Platinum | 04/06/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1132-2LB | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.61 |  | 88.14 | 92.19% | 94.35% | 94.53% | 92.68% | 0.9022 | 0.9572 | 0.9916 | 0.9982 | 0.999 | Platinum | 04/06/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1132-2L | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.61 |  | 88.14 | 92.19% | 94.35% | 94.53% | 92.68% | 0.9022 | 0.9572 | 0.9916 | 0.9982 | 0.999 | Platinum | 04/06/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1132-2 | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.61 |  | 88.14 | 92.19% | 94.35% | 94.53% | 92.68% | 0.9022 | 0.9575 | 0.9916 | 0.9982 | 0.999 | Platinum | 04/06/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1202-5L7 | 1U | 230V Internal | 2000 | 3.06 |  | 90.13 | 93.89% | 95.53% | 96.27% | 94.83% | 0.8634 | 0.9566 | 0.9898 | 0.9955 | 0.9992 | Titanium | 30/05/2024
Lite-On Technology Corporation | PS-2302-15L | 1U | 277V Internal | 3000 | 2.2 |  | 90.29 | 93.85% | 95.63% | 96.12% | 94.85% | 0.9021 | 0.9523 | 0.9817 | 0.9944 | 0.9947 | Titanium | 08/05/2024
Lite-On Technology Corporation | PS-1182-1LA | 1U | 230V Internal | 1800 | 2.32 |  | 85.29 | 91.56% | 95.43% | 96.25% | 94.67% | 0.8485 | 0.9513 | 0.9899 | 0.9983 | 0.9981 | Titanium | 29/04/2024
Lite-On Technology Corporation | PS-1302-2F4U-LF | 1U | 277V Internal | 3030 | 14.01 |  | 90.26 | 94.56% | 96.58% | 97.16% | 96.08% | 0.7312 | 0.8962 | 0.9715 | 0.9958 | 0.9987 | Titanium | 22/04/2024
Lite-On Technology Corporation | PS-1302-2F1U-LF | 1U | 277V Internal | 3030 | 8.84 |  | 82.21 | 94.29% | 96.45% | 97.17% | 96.05% | 0.7618 | 0.9137 | 0.9751 | 0.9961 | 0.9988 | Titanium | 22/04/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-2331-11 | TFX | 115V Internal | 330 | 0.12 |  | 88 | 90.78% | 92.19% | 92.79% | 89.52% | 0.9 | 0.9631 | 0.9897 | 0.9959 | 0.9937 | Platinum | 28/03/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1132-3L7 | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.81 |  | 89.03 | 92.82% | 94.72% | 94.76% | 92.64% | 0.8818 | 0.9465 | 0.9898 | 0.9981 | 0.999 | Platinum | 26/01/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1801-1L7 | 1U | 230V Internal | 800 | 2.55 |  | 79.25 | 91.75% | 94.28% | 95.18% | 93.93% | 0.817 | 0.9412 | 0.9826 | 0.995 | 0.999 | Platinum | 26/01/2024
Lite-On Technology Corporation | PA-1181-10P | TFX | 115V Internal | 180 | 0.98 |  | 80.5 | 80.52% | 86.16% | 88.28% | 85.75% | 0.4583 | 0.8789 | 0.9514 | 0.9863 | 0.9875 | Silver | 19/01/2024
Lite-On Technology Corporation | PS-2272-3L1 | 1U | 230V Internal | 2700 | 4.06 |  | 89.75 | 93.70% | 95.54% | 96.36% | 93.57% | 0.9091 | 0.9724 | 0.993 | 0.9978 | 0.9993 | Titanium | 03/01/2024
Lite-On Technology Corporation | PS-2332-3B | 1U | 230V Internal | 3300 | 3.59 |  | 86.24 | 93.30% | 95.77% | 96.67% | 95.55% | 0.8781 | 0.9523 | 0.9814 | 0.9958 | 0.9989 | Titanium | 06/12/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2272-1L | 1U | 230V Internal | 2700 | 3.3 |  | 84.24 | 93.82% | 95.76% | 96.39% | 94.72% | 0.9265 | 0.9778 | 0.9902 | 0.9976 | 0.9985 | Titanium | 16/11/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-2321-11 | TFX | 115V Internal | 320 | 0.1 |  | 88.04 | 90.86% | 91.88% | 92.40% | 89.66% | 0.9335 | 0.9801 | 0.9911 | 0.998 | 0.9936 | Platinum | 15/11/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-2301-11PB | TFX | 115V Internal | 300 | 0.1 |  | 87.09 | 89.62% | 91.13% | 91.90% | 89.01% | 0.5405 | 0.9473 | 0.9862 | 0.998 | 0.9917 | Gold | 15/11/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-1272-1L1 | 1U | 230V Internal | 2700 | 2.72 |  | 84.22 | 94.11% | 95.98% | 96.56% | 94.86% | 0.9253 | 0.9775 | 0.9897 | 0.9977 | 0.9985 | Titanium | 15/11/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-1272-1B | 1U | 230V Internal | 2700 | 2.72 |  | 84.22 | 94.11% | 95.98% | 96.56% | 94.86% | 0.9253 | 0.9775 | 0.9897 | 0.9977 | 0.9985 | Titanium | 15/11/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-1272-1L | 1U | 230V Internal | 2700 | 2.72 |  | 84.22 | 94.11% | 95.98% | 96.56% | 94.86% | 0.9253 | 0.9775 | 0.9897 | 0.9977 | 0.9985 | Titanium | 15/11/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-3501-11P | ATX12V | 115V Internal | 500 | 0.09 |  | 88.56 | 90.88% | 92.23% | 92.47% | 89.68% | 0.7525 | 0.9435 | 0.9658 | 0.9903 | 0.9951 | Platinum | 10/11/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-2751-1 | ATX12V | 115V Internal | 750 | 0.03 |  | 85.4 | 91.96% | 93.65% | 92.84% | 89.43% | 0.9317 | 0.9623 | 0.9777 | 0.9958 | 0.997 | Platinum | 06/11/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2751-1 | ATX12V | 115V Internal | 750 | 0.03 |  | 85.14 | 91.96% | 93.65% | 92.84% | 89.43% | 0.9317 | 0.9623 | 0.9777 | 0.9958 | 0.997 | Platinum | 06/11/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-1501-3L7 | 1U | 230V Internal | 500 | 6.83 |  | 69.35 | 83.60% | 89.34% | 93.35% | 93.23% | 0.8089 | 0.9458 | 0.9765 | 0.9979 | 0.9966 | Gold | 30/10/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-3501-11 | TFX | 115V Internal | 500 | 0.11 |  | 89.17 | 90.61% | 92.11% | 92.47% | 89.75% | 0.7066 | 0.938 | 0.9572 | 0.9898 | 0.995 | Platinum | 10/10/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2302-11L | 1U | 230V Internal | 3000 | 17.06 |  | 88.22 | 92.92% | 95.44% | 96.42% | 95.65% | 0.8842 | 0.9593 | 0.9858 | 0.9956 | 0.9958 | Titanium | 10/10/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2242-11L | 1U | 230V Internal | 2400 | 2.68 |  | 86.25 | 90.04% | 93.93% | 94.50% | 92.05% | 0.9056 | 0.9691 | 0.9911 | 0.9978 | 0.9983 | Platinum | 25/09/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-6 | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.83 |  | 87.85 | 93.40% | 95.46% | 96.27% | 94.39% | 0.8563 | 0.9593 | 0.9907 | 0.9979 | 0.9983 | Titanium | 01/09/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-6 | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.83 |  | 87.85 | 93.40% | 95.46% | 96.27% | 94.39% | 0.8563 | 0.9593 | 0.9907 | 0.9979 | 0.9983 | Titanium | 01/09/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-1132-6R | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.99 |  | 88.04 | 93.23% | 95.37% | 96.23% | 94.33% | 0.845 | 0.9566 | 0.9903 | 0.9977 | 0.9983 | Titanium | 01/09/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-1132-6L1 | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.99 |  | 88.04 | 93.23% | 95.37% | 96.23% | 94.33% | 0.845 | 0.9566 | 0.9903 | 0.9977 | 0.9983 | Titanium | 01/09/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-1132-6 | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.99 |  | 88.04 | 93.23% | 95.37% | 96.23% | 94.33% | 0.845 | 0.9566 | 0.9903 | 0.9977 | 0.9983 | Titanium | 01/09/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-6L | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.83 |  | 87.85 | 93.40% | 95.46% | 96.27% | 94.39% | .8563. | 9593 | 0.9907 | 0.9979 | 0.9983 | Titanium | 01/09/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-6B | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.99 |  | 88.04 | 93.23% | 95.37% | 96.23% | 94.33% | 0.845 | 0.9566 | 0.9903 | 0.9977 | 0.9983 | Titanium | 01/09/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-6T | 1U | 230V Internal | 1300 | 2.83 |  | 87.85 | 93.40% | 95.46% | 96.27% | 94.39% | 0.8563 | 0.9593 | 0.9907 | 0.9979 | 0.9983 | Titanium | 01/09/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-5122-12 | ATX12V | 115V Internal | 1200 | 3.32 |  | 80.44 | 86.96% | 92.45% | 92.60% | 89.93% | 0.928 | 0.9649 | 0.9845 | 0.9958 | 0.998 | Platinum | 28/07/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-22L3 | 1U | 230V Internal | 800 | - |  | - | 91.73% | 94.23% | 94.47% | 92.61% | - | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 08/07/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2422-1ADU | 1U | 230V Internal | 4100 | 26.11 |  | 89.08 | 93.95% | 96.29% | 96.37% | 94.17% | 0.8852 | 0.9673 | 0.9926 | 0.9981 | 0.9994 | Titanium | 16/06/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2242-9AR | 1U | 230V Internal | 2400 | 2.96 |  | 82.98 | 93.03% | 95.35% | 96.14% | 94.67% | 0.9154 | 0.9694 | 0.9874 | 0.9941 | 0.9975 | Titanium | 02/06/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2242-9A | 1U | 230V Internal | 2400 | 2.96 |  | 82.98 | 93.03% | 95.35% | 96.14% | 94.67% | 0.9154 | 0.9694 | 0.9874 | 0.9941 | 0.9975 | Titanium | 02/06/2023
Lite-On Technology Corporation | HS-5122-12 | ATX12V | 115V Internal | 1200 | 1.84 |  | 89.08 | 91.53% | 93.69% | 93.57% | 89.78% | 0.9269 | 0.9623 | 0.9841 | 0.9957 | 0.9981 | Platinum | 05/05/2023
Lite-On Technology Corporation | HS-5102-12 | ATX12V | 115V Internal | 1000 | 1.79 |  | 84.09 | 87.01% | 92.25% | 92.64% | 90.00% | 0.9 | 0.9616 | 0.9811 | 0.9943 | 0.9978 | Platinum | 05/05/2023
Lite-On Technology Corporation | PAC2K4D12-PL | 1U | 230V Internal | 2400 | - |  | - | 90.03% | 93.95% | 94.48% | 92.03% | - | 0.9664 | 0.9902 | 0.9862 | 0.9981 | Platinum | 17/04/2023
Lite-On Technology Corporation | PA-2301-11 | TFX | 115V Internal | 300 | - |  | - | 88.50% | 90.84% | 92.35% | 89.61% | - | 0.9686 | 0.9821 | 0.9977 | 0.991 | Platinum | 10/04/2023
Lite-On Technology Corporation | PAC1K3D12-PL | 1U | 230V Internal | 1300 | - |  | - | 91.27% | 94.07% | 94.34% | 92.13% | - | 0.8497 | 0.9532 | 0.9872 | 0.9937 | Platinum | 14/03/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2601-6R | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 86.98% | 91.55% | 93.96% | 93.23% |  | 0.9022 | 0.9613 | 0.9879 | 0.9978 | Gold | 06/03/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2601-6L | 1U | 230V Internal | 600 | - |  | - | 86.98% | 91.55% | 93.96% | 93.23% | - | 0.9022 | 0.9613 | 0.9879 | 0.9978 | Gold | 06/03/2023
Lite-On Technology Corporation | PAC2K0D12-PL | 1U | 230V Internal | 2000 | - |  | - | 91.00% | 94.25% | 94.49% | 92.12% | - | 0.9666 | 0.9907 | 0.9975 | 0.9981 | Platinum | 22/02/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-10E | 1U | 230V Internal | 2000 | - |  | - | 93.48% | 95.52% | 96.12% | 94.11% | - | 0.9477 | 0.9808 | 0.9944 | 0.9991 | Titanium | 04/01/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2302-3N3R | 1U | 230V Internal | 3000 | - |  | - | 92.37% | 95.03% | 96.22% | 95.19% | - | 0.9429 | 0.9803 | 0.9928 | 0.9963 | Titanium | 03/01/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2302-3N2R | 1U | 230V Internal | 3000 | - |  | - | 92.37% | 95.03% | 96.22% | 95.19% | - | 0.9429 | 0.9803 | 0.9928 | 0.9963 | Titanium | 03/01/2023
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-17J | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 93.90% | 95.79% | 96.20% | 94.59% | [5 empty] | Titanium | 17/11/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2302-10L | 1U | 230V Internal | 3000 |  |  |  | 93.35% | 95.49% | 96.17% | 94.84% | [5 empty] | Titanium | 15/11/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2522-1L1 | 13 | 230V Internal | 5200 |  |  |  | 92.35% | 95.46% | 96.30% | 94.95% | [5 empty] | Titanium | 05/10/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2522-1L | 1U | 230V Internal | 5200 |  |  |  | 92.35% | 95.46% | 96.30% | 94.95% | [5 empty] | Titanium | 05/10/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2242-7J | 1U | 230V Internal | 2400 |  |  |  | 9429% | 95.93% | 96.18% | 93.96% | [5 empty] | Titanium | 04/10/2022
Lite-On Technology Corporation | PA-3751-1 | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 91.90% | 93.46% | 92.83% | 89.77% | [5 empty] | Platinum | 27/09/2022
Lite-On Technology Corporation | HS-5501-12 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 88.26% | 90.58% | 91.43% | 88.64% | [5 empty] | Gold | 19/09/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2332-2N | 1U | 230V Internal | 3300 |  |  |  | 92.68% | 95.46% | 96.38% | 94.76% | [5 empty] | Titanium | 08/09/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-12L5 | 1U | 230V Internal | 1600 | - |  | - | 92.13% | 95.36% | 96.28% | 95.19% | - | 0.9193 | 0.9793 | 0.9982 | 0.9988 | Titanium | 29/08/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-12L2 | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 92.13% | 95.36% | 96.28% | 95.19% | [5 empty] | Titanium | 29/08/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-12L1 | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 92.13% | 95.36% | 96.28% | 95.19% | [5 empty] | Titanium | 29/08/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-12L | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 92.13% | 95.36% | 96.28% | 95.19% | [5 empty] | Titanium | 29/08/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-12 | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 92.13% | 95.36% | 96.28% | 95.19% | [5 empty] | Titanium | 29/08/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-12T | 1U | 230V Internal | 1600 | - |  | - | 92.13% | 95.36% | 96.28% | 95.19% | - | 0.9193 | 0.9793 | 0.9982 | 0.9988 | Titanium | 29/08/2022
Lite-On Technology Corporation | HS-5301-12 | ATX12V | 115V Internal | 300 | - |  | - | 86.28% | 88.51% | 90.78% | 88.60% | - | 0.7485 | 0.8193 | 0.9879 | 0.9971 | Gold | 24/08/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-5L5 | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 90.63% | 94.79% | 94.69% | 92.22% | [5 empty] | Platinum | 01/08/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-5851-1 | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 91.10% | 92.88% | 92.16% | 88.30% |  | 0.8968 | 0.9573 | 0.9907 | 0.9961 | Gold | 14/07/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2242-8LR | 1U | 230V Internal | 2400 |  |  |  | 93.54% | 95.61% | 96.10% | 94.24% |  | 0.9556 | 0.9791 | 0.9968 | 0.9997 | Titanium | 17/06/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-8 | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 91.97% | 95.66% | 96.22% | 93.85% |  | 0.9521 | 0.9883 | 0.9966 | 0.9986 | Titanium | 25/05/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-8L2 | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 91.97% | 95.66% | 96.22% | 93.85% |  | 0.9521 | 0.9883 | 0.9966 | 0.9986 | Titanium | 25/05/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-8L1 | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 91.97% | 95.66% | 96.22% | 93.85% |  | 0.9521 | 0.9883 | 0.9966 | 0.9986 | Titanium | 25/05/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-8L | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 91.97% | 95.66% | 96.22% | 93.85% |  | 0.9521 | 0.9883 | 0.9966 | 0.9986 | Titanium | 25/05/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-8L5 | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 91.97% | 95.66% | 96.22% | 93.85% |  | 0.9521 | 0.9883 | 0.9966 | 0.9986 | Titanium | 25/05/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-8T | 1U | 230V Internal | 2000 | - |  | - | 91.97% | 95.66% | 96.22% | 93.85% | - | 0.9521 | 0.9883 | 0.9966 | 0.9986 | Titanium | 25/05/2022
Lite-On Technology Corporation | HS-2251-12 | FLEX ATX | 115V Internal | 250 |  |  |  | 78.82% | 84.87% | 87.15% | 83.67% | [5 empty] | Bronze | 17/05/2022
Lite-On Technology Corporation | HS-2251-12 | FLEX ATX | 115V Internal | 250 |  |  |  | 78.82% | 84.87% | 87.15% | 83.67% |  | 0.9293 | 0.9551 | 0.978 | 0.9958 | Bronze | 17/05/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2851-14L | 1U | 230V Internal | 850 |  |  |  | 90.60% | 93.29% | 94.01% | 92.55% |  | 0.8945 | 0.9609 | 0.9878 | 0.9934 | Platinum | 03/05/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-11L | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 91.03% | 94.34% | 94.55% | 92.28% |  | 0.9697 | 0.9914 | 0.9977 | 0.9983 | Platinum | 30/03/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-5551-1 | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 89.57% | 91.79% | 91.30% | 88.02% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 18/02/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-5651-1 | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 89.97% | 92.24% | 91.50% | 88.19% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 15/02/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-5751-1 | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 89.66% | 92.21% | 91.81% | 88.31% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 1 | Gold | 03/02/2022
Lite-On Technology Corporation | HA-4281-24 | Custom | 115V Internal | 280 |  |  |  | 80.64% | 86.64% | 88.92% | 85.89% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Silver | 03/02/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-17B | 1U | 230V Internal | 800 | - |  | - | 93.39% | 95.33% | 96.26% | 94.54% | - | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Titanium | 31/01/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-17L1 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 93.39% | 95.33% | 96.26% | 94.54% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Titanium | 31/01/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-17 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 93.39% | 95.33% | 96.26% | 94.54% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Titanium | 31/01/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-17L | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 93.39% | 95.33% | 96.26% | 94.54% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Titanium | 31/01/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-17L2 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 93.39% | 95.33% | 96.26% | 94.54% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Titanium | 31/01/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-4851-6 | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 90.54% | 91.12% | 91.76% | 88.04% |  | 0.95 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 24/01/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-12L | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 90.62% | 94.08% | 94.56% | 92.76% |  | 0.95 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 12/01/2022
Lite-On Technology Corporation | PS-2122-9S | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 92.17% | 94.97% | 96.33% | 93.29% |  | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1 | Titanium | 16/12/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-7L | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 90.08% | 93.89% | 94.14% | 92.09% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 03/11/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-7701-2 | PS2 | 115V Internal | 700 |  |  |  | 85.77% | 89.45% | 89.90% | 85.41% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | Silver | 22/10/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-12LR | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 90.60% | 93.82% | 94.06% | 91.85% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 20/08/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2302-6LR | 1U | 230V Internal | 3000 |  |  |  | 90.11% | 94.02% | 94.52% | 92.37% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 07/07/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2302-6L | 1U | 230V Internal | 3000 |  |  |  | 90.21% | 94.00% | 94.51% | 92.07% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 06/07/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-21L3 | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 91.01% | 94.22% | 94.38% | 92.16% |  | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 29/06/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-21L2 | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 91.01% | 94.22% | 94.38% | 92.16% |  | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 29/06/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-21L1 | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 91.01% | 94.22% | 94.38% | 92.16% |  | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 29/06/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-21L | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 91.01% | 94.22% | 94.38% | 92.16% |  | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 29/06/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-4801-6 | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | 89.99% | 90.99% | 91.79% | 88.71% |  | 0.94 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 21/05/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-4801-6 | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | 89.99% | 90.99% | 91.79% | 88.71% | [5 empty] | Gold | 21/05/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-1112-3A | 1U | 230V Internal | 1100 |  |  |  | 89.11% | 93.46% | 95.43% | 94.92% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 20/05/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-21L2 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 91.45% | 94.19% | 94.44% | 91.41% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 04/05/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-21L3 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 91.45% | 94.19% | 94.44% | 91.41% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 04/05/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-21L | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 91.45% | 94.19% | 94.44% | 91.41% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 04/05/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-21L1 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 91.45% | 94.19% | 94.44% | 91.41% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 04/05/2021
Lite-On Technology Corporation | PA-1181-10AC | TFX | 115V Internal | 180 |  |  |  | 81.28% | 86.51% | 88.53% | 86.23% |  | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Silver | 29/04/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2182-3D | 1U | 230V Internal | 1800 |  |  |  | 92.60% | 95.26% | 96.17% | 94.87% |  | 0.9 | 0.97 | 0.99 | 1 | Titanium | 26/04/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2212-1D | 1U | 230V Internal | 2100 |  |  |  | 93.30% | 95.40% | 96.23% | 94.67% |  | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 1 | Titanium | 26/04/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2401-3S2 | 1U | 230V Internal | 400 |  |  |  | 81.49% | 88.62% | 92.02% | 91.61% |  | 0.76 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | Gold | 26/04/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2182-3D1 | 1U | 230V Internal | 1800 |  |  |  | 92.60% | 95.26% | 96.17% | 94.87% |  | 0.9 | 0.97 | 0.99 | 1 | Titanium | 26/04/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-4421-1 | FLEX, ATX12V | 115V Internal | 420 |  |  |  | 82.64% | 87.52% | 90.72% | 89.33% |  | 0.87 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | Gold | 14/04/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2242-3AR | 1U | 230V Internal | 2400 |  |  |  | 90.01% | 92.34% | 94.44% | 92.99% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 11/03/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2222-2L2 | 1U | 230V Internal | 2200 |  |  |  | 91.06% | 94.40% | 94.48% | 92.33% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 11/01/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2222-2L1 | 1U | 230V Internal | 2200 |  |  |  | 91.35% | 94.56% | 94.57% | 92.10% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 11/01/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2302-5L | 1U | 230V Internal | 3000 |  |  |  | 89.04% | 93.49% | 94.51% | 92.41% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 11/01/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2222-2L4 | 1U | 230V Internal | 2200 |  |  |  | 91.06% | 94.40% | 94.48% | 92.33% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 11/01/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2222-2L3 | 1U | 230V Internal | 2200 |  |  |  | 91.06% | 94.40% | 94.48% | 92.33% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 11/01/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2222-2L | 1U | 230V Internal | 2200 |  |  |  | 91.35% | 94.56% | 94.57% | 92.10% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 11/01/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2222-2L5 | 1U | 230V Internal | 2200 |  |  |  | 91.06% | 94.40% | 94.48% | 92.33% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 11/01/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-6H2R | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 89.92% | 92.64% | 94.23% | 92.75% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 08/01/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-6L2R | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 89.92% | 92.64% | 94.23% | 92.75% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 08/01/2021
Lite-On Technology Corporation | PS-4601-1 | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 89.27% | 91.05% | 91.54% | 88.61% |  | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 20/11/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-4601-1 | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 89.27% | 91.05% | 91.54% | 88.61% | [5 empty] | Gold | 20/11/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2152-2H | 1U | 230V Internal | 1500 |  |  |  | 89.82% | 92.68% | 94.62% | 93.38% | [5 empty] | Platinum | 11/11/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-5L7 | 1U | 230V Internal | 2000 | - |  | - | 90.65% | 94.38% | 94.45% | 92.36% | - | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 05/10/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-5L3B | 1U | 230V Internal | 2000 | - |  | - | 90.65% | 94.38% | 94.45% | 92.36% | - | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 05/10/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-5L3 | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 90.65% | 94.38% | 94.45% | 92.36% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 05/10/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-5L2 | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 90.65% | 94.38% | 94.45% | 92.36% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 05/10/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-5T | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 90.65% | 94.38% | 94.45% | 92.36% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 05/10/2020
Lite-On Technology Corporation | PA-3701-1 | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 90.87% | 92.99% | 92.36% | 89.04% |  | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 27/08/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-5L1 | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 90.48% | 94.21% | 94.23% | 92.32% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 18/08/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-5L | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 90.48% | 94.21% | 94.23% | 92.32% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 18/08/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-22LB | 1U | 230V Internal | 800 | - |  | - | 91.73% | 94.23% | 94.47% | 92.61% | - | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 08/07/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-22LR2 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 91.30% | 94.27% | 95.18% | 92.72% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 06/07/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-22QR | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 91.3% | 94.27% | 95.18% | 92.72% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 06/07/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-22LR1 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 91.30% | 94.27% | 95.18% | 92.72% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 06/07/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-11LB | 1U | 230V Internal | 1300 | - |  | - | 91.14% | 94.40% | 94.53% | 92.13% | - | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 11/03/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-11L1 | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 91.14% | 94.4% | 94.53% | 92.13% |  | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 11/03/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-11JD | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 91.14% | 94.4% | 94.53% | 92.13% |  | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 11/03/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-11T | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 91.14% | 94.4% | 94.53% | 92.13% |  | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 11/03/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-11L | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 91.14% | 94.4% | 94.53% | 92.13% |  | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 11/03/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-11L3 | 1U | 230V Internal | 1300 | - |  | - | 91.14% | 94.40% | 94.53% | 92.13% | - | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 11/03/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-15L1 | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 90.52% | 94.14% | 94.53% | 92.61% |  | 0.92 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 18/02/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-15T | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 90.52% | 94.14% | 94.53% | 92.61% |  | 0.92 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 18/02/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-15L | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 90.52% | 94.14% | 94.53% | 92.61% |  | 0.92 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 18/02/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2302-3N2 | 1U | 230V Internal | 3000 |  |  |  | 92.23% | 95.26% | 96.42% | 95.13% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Titanium | 29/01/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2242-3A | 1U | 230V Internal | 2400 |  |  |  | 90.28% | 92.79% | 94.57% | 93.32% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 29/01/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2302-3N | 1U | 230V Internal | 3000 |  |  |  | 92.09% | 95.28% | 96.45% | 95.18% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Titanium | 15/01/2020
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-15LB | 1U | 230V Internal | 1600 | - |  | - | 90.47% | 93.95% | 94.67% | 92.97% | - | 0.93 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 26/11/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-15L3 | 1U | 230V Internal | 1600 | - |  | - | 90.47% | 93.95% | 94.67% | 92.97% | - | 0.93 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 26/11/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-22L1 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 90.73% | 93.71% | 94.26% | 92.61% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 20/11/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-22JD | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 90.73% | 93.71% | 94.26% | 92.61% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 20/11/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-22L | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 90.73% | 93.71% | 94.26% | 92.61% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 20/11/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-22T | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 90.73% | 93.71% | 94.26% | 92.61% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 20/11/2019
Lite-On Technology Corporation | PA-2301-3AC | Custom | 115V Internal | 300 |  |  |  | 88.28% | 91.47% | 91.58% | 88.16% |  | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 21/10/2019
Lite-On Technology Corporation | PA-4501-1AC | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 88.21% | 91.78% | 91.59% | 87.91% |  | 0.83 | 0.95 | 1 | 1 | Gold | 10/09/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2152-5L | 1U | 380V DC | 1500 |  |  |  | 91.75% | 95.33% | 96.03% | 94.36% | [5 empty] | Titanium | 24/07/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2152-5L | 1U | 230V Internal | 1500 |  |  |  | 91.75% | 95.33% | 96.03% | 94.36% | [5 empty] | Titanium | 24/07/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-1322-1-LF | 1U | 230V Internal | 3200 |  |  |  | 85.52% | 91.03% | 97.69% | 93.09% |  | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 1 | Platinum | 06/05/2019
Lite-On Technology Corporation | PT-1102-1MS (3P-DELTA CONNECTION) | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 87.86% | 92.45% | 94.45% | 93.97% |  | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 12/02/2019
Lite-On Technology Corporation | PT-1102-1MS (SINGLE PHASE (3 sets) | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 88.07% | 92.46% | 94.62% | 93.95% |  | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 12/02/2019
Lite-On Technology Corporation | PT-1102-1MS (3P-Y CONNECTION) | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 88.37% | 92.51% | 94.59% | 94.03% |  | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 11/02/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2102-1AR | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 90.37% | 93.35% | 94.8% | 93.41% |  | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 01/02/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2102-1A | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 90.37% | 93.35% | 94.8% | 93.41% |  | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 01/02/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2501-8QR | 1U | 230V Internal | 500 |  |  |  | 85.79% | 90.67% | 94.31% | 93.24% |  | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 10/01/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-8F | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 89.28% | 92.67% | 94.41% | 92.7% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 09/01/2019
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-9LR | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 88.81% | 92.51% | 94.19% | 92.67% |  | 0.9 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 18/12/2018
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-9S | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 89.69% | 92.98% | 94.31% | 92.28% |  | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 1 | Platinum | 18/12/2018
Lite-On Technology Corporation | PS-2152-4H | 1U | 230V Internal | 1500 |  |  |  | 89.37% | 92.54% | 94.08% | 92.7% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 13/11/2018
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-12LR | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 89.04% | 92.51% | 94.13% | 92.65% |  | 0.9 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 23/10/2018
Lite-On Technology Corporation | PS-2202-3 | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 89.31% | 93.21% | 94.29% | 92.4% |  | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 1 | Platinum | 18/09/2018
Lite-On Technology Corporation | PS-8501-2A | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 83.84% | 87.9% | 88.74% | 83.61% | [5 empty] | Bronze | 27/08/2018
Lite-On Technology Corporation | PA-4501-1A | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 83.72% | 88.98% | 90.67% | 88.17% |  | 0.84 | 0.95 | 1 | 1 | Gold | 08/03/2018
Lite-On Technology Corporation | PA-2301-3U | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 88.44% | 91.7% | 92.46% | 90.15% |  | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 23/02/2018
Lite-On Technology Corporation | PA-2301-3 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 88.44% | 91.7% | 92.46% | 90.15% |  | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 23/02/2018
Lite-On Technology Corporation | PA-2251-2 | ATX12V | 115V Internal | 250 |  |  |  | 95.54% | 91.35% | 92.74% | 90.54% |  | 0.87 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 23/02/2018
Lite-On Technology Corporation | PA-1181-10AB | ATX12V | 115V Internal | 180 |  |  |  | 85.11% | 90.1% | 92.36% | 90.62% |  | 0.81 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 22/02/2018
Lite-On Technology Corporation | PA-2181-1LA | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 90.19% | 93.33% | 94.34% | 92.81% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | Titanium | 31/01/2018
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-1L | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 89.52% | 93.03% | 94.5% | 92.92% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 19/01/2018
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-1L2 | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 89.52% | 93.03% | 94.5% | 92.92% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 19/01/2018
Lite-On Technology Corporation | PS-2132-1L1 | 1U | 230V Internal | 1300 |  |  |  | 89.52% | 93.03% | 94.5% | 92.92% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 19/01/2018
Lite-On Technology Corporation | PS-7501-5 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 82.67% | 87.14% | 87.8% | 82.64% |  | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 13/12/2017
Lite-On Technology Corporation | PA-3251-1 | ATX12V | 115V Internal | 250 |  |  |  | 89.29% | 92.39% | 92.45% | 89.74% |  | 0.87 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 16/11/2017
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-12L | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 88.94% | 92.62% | 94.18% | 92.78% |  | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 18/08/2017
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-12L1 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 88.5% | 92.66% | 94.21% | 92.99% |  | 0.8 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | Platinum | 25/07/2017
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-4H | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 87.82% | 91.67% | 94.54% | 93.86% |  | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1 | Platinum | 08/06/2017
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-9L3 | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 88.64% | 92.39% | 94.11% | 92.69% |  | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 1 | Platinum | 17/05/2017
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-9L | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 88.64% | 92.39% | 94.11% | 92.69% |  | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 1 | Platinum | 17/05/2017
Lite-On Technology Corporation | PS-2122-6Q | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 92.55% | 95.37% | 96.12% | 93.47% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | Titanium | 05/04/2017
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-5L | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 90.35% | 93.13% | 94.42% | 92.54% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 20/03/2017
Lite-On Technology Corporation | PS-2152-2H | 1U | 230V Internal | 1500 |  |  |  | 89.5% | 92.44% | 94.34% | 93.28% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 16/03/2017
Lite-On Technology Corporation | PS-2122-8L | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 89.37% | 93.61% | 94.68% | 92.58% |  | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 12/12/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-9L3 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 88.4% | 92.43% | 94.03% | 92.64% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 26/10/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-6L | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 90.22% | 92.93% | 94.29% | 92.6% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 26/10/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-9L | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 88.4% | 92.43% | 94.03% | 92.64% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 26/10/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2252-6Q1U | 1U | 230V Internal | 2530 |  |  |  | 86.72% | 93.34% | 94.32% | 92.48% |  | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 20/10/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-8Q | ATX12V | 230V Internal | 800 |  |  |  | 89.82% | 92.92% | 94.08% | 91.65% |  | 0.85 | 0.95 | 0.98 | 1 | Platinum | 30/08/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2152-1H | 1U | 230V Internal | 1500 |  |  |  | 90.72% | 93.49% | 94.09% | 91.14% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 14/07/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2252-1QDU | 1U | 230V Internal | 2500 |  |  |  | 87.37% | 92.99% | 94.17% | 92.49% |  | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 30/06/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2122-7Q | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 88.7% | 91.86% | 94.25% | 92.13% |  | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 21/06/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2501-8Q | ATX12V | 230V Internal | 500 |  |  |  | 86.26% | 90.48% | 94.3% | 93.39% |  | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 14/04/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2122-2SB1 | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 89.49% | 92.86% | 94.18% | 92.33% |  | 0.96 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 12/04/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2122-2SA2 | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 89.49% | 92.86% | 94.18% | 92.33% |  | 0.96 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 12/04/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-6LR | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 89.73% | 92.42% | 94% | 92.23% |  | 0.88 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 08/03/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-5LR | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 88.69% | 92.67% | 94.03% | 92.5% |  | 0.86 | 0.95 | 0.99 | 1 | Platinum | 03/03/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-7L1 | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 87.23% | 91.4% | 94.03% | 93.21% |  | 0.9 | 0.95 | 0.99 | 1 | Platinum | 11/02/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-8G | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 88.65% | 92.15% | 94.13% | 92.13% |  | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 1 | Platinum | 01/02/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-8L | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 88.65% | 92.15% | 94.13% | 92.13% |  | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 1 | Platinum | 01/02/2016
Lite-On Technology Corporation | PS-2651-3SA4 | 2U | 230V Internal | 650 |  |  |  | 88.11% | 91.99% | 94.45% | 93.22% |  | 0.86 | 0.95 | 0.99 | 1 | Platinum | 08/12/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2651-3SB4 | 2U | 230V Internal | 650 |  |  |  | 88.11% | 91.99% | 94.45% | 93.22% |  | 0.86 | 0.95 | 0.99 | 1 | Platinum | 08/12/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2252-4H-LF | 1U | 230V Internal | 2500 |  |  |  | 86.83% | 93.4% | 94.42% | 92.45% |  | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 20/10/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-1Q1 | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 88.7% | 91.96% | 94% | 91.73% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 08/10/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-1L1 | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 88.7% | 91.82% | 94.17% | 91.8% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 08/10/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-1F1 | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 88.7% | 91.82% | 94.17% | 91.8% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 08/10/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-1F | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 89.53% | 91.8% | 94.18% | 91.92% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 30/09/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-7501-5AE | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 82.68% | 87.17% | 88.17% | 83.65% |  | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 23/09/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-5LQ1 | EPS12V | 230V Internal | 550 |  |  |  | 88.5% | 92.37% | 94.12% | 92.46% |  | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 27/08/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2401-1SA5 | Other | 230V Internal | 400 |  |  |  | 82.83% | 89.01% | 92.09% | 91.63% |  | 0.75 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | Gold | 03/08/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2401-1SA9 | Custom | 230V Internal | 400 |  |  |  | 82.83% | 89.01% | 92.09% | 91.63% |  | 0.75 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | Gold | 03/08/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2401-1SA6 | Other | 230V Internal | 400 |  |  |  | 82.83% | 89.01% | 92.09% | 91.63% |  | 0.75 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | Gold | 03/08/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2401-1S6 | Other | 230V Internal | 400 |  |  |  | 82.83% | 89.01% | 92.09% | 91.63% |  | 0.75 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | Gold | 03/08/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-6301-09 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 78.61% | 84.55% | 87.03% | 83.86% | [5 empty] | Bronze | 16/07/2015
Lite-On Technology Corporation | PE-3221-2 | Custom | 230V EU Internal | 220 |  |  |  | 74.13% | 82.48% | 86.69% | 84.88% |  | 0.72 | 0.84 | 0.93 | 0.96 | Standard | 07/07/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2142-5Q | 1U | 230V Internal | 1400 |  |  |  | 87.93% | 91.08% | 94.22% | 92.45% |  | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 02/07/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-6LS | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 86.69% | 91.69% | 94.85% | 93.28% |  | 0.84 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 02/07/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-5L | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 89.19% | 93.06% | 94.22% | 92.14% |  | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 01/07/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-3221-1 | ATX12V | 115V Internal | 220 |  |  |  | 79.1% | 85.43% | 87.92% | 85.49% |  | 0.73 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | Standard | 11/06/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-3221-1 | ATX12V | 230V EU Internal | 220 |  |  |  | 79.1% | 85.43% | 87.92% | 85.49% | [5 empty] | Standard | 11/06/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-1Q | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 88.71% | 92.31% | 94.06% | 91.5% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | Platinum | 10/06/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-1L-LF | EPS12V | 230V Internal | 550 |  |  |  | 86.82% | 91.02% | 94.06% | 92.14% |  | 0.89 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 10/06/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-7L | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 84.65% | 91.7% | 94.38% | 93.18% |  | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 21/05/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-7D | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 84.65% | 91.7% | 94.38% | 93.18% |  | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 21/05/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-7Q | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 84.65% | 91.7% | 94.38% | 93.18% |  | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 21/05/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2162-1L | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 89.81% | 92.48% | 94.14% | 91.48% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | Platinum | 21/05/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2142-5L | 1U | 230V Internal | 1400 |  |  |  | 88.95% | 91.52% | 94.36% | 92.75% |  | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 14/05/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2252-6Q-LF | 1U | 230V Internal | 2500 |  |  |  | 86.64% | 93.41% | 94.34% | 92.25% |  | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 23/04/2015
Lite-On Technology Corporation | PA-2181-1 | PS3 | 230V EU Internal | 180 |  |  |  | 76.92% | 83.97% | 87.68% | 85.45% |  | 0.7 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | Standard | 23/04/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-6301-09 | ATX12V | 230V Internal | 300 |  |  |  | 79.84% | 85.94% | 88.6% | 86.12% |  | 0.74 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | Bronze | 03/04/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-6301-09 | ATX12V | 230V EU Internal | 300 |  |  |  | 79.84% | 85.94% | 88.6% | 86.12% | [5 empty] | Bronze | 03/04/2015
Lite-On Technology Corporation | L240EPM-00 | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | 85.88% | 91.22% | 93.61% | 92.52% |  | 0.69 | 0.84 | 0.93 | 0.97 | Gold | 02/04/2015
Lite-On Technology Corporation | L240EM-00 | SFX | 115V Internal | 240 |  |  |  | 78.38% | 84.82% | 87.56% | 85.71% |  | 0.71 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | Standard | 02/04/2015
Lite-On Technology Corporation | L240EM-00 | SFX | 230V EU Internal | 240 |  |  |  | 78.38% | 84.82% | 87.56% | 85.71% | [5 empty] | Standard | 02/04/2015
Lite-On Technology Corporation | L240EPM-00 | SFF | 230V EU Internal | 240 |  |  |  | 85.88% | 91.22% | 93.61% | 92.52% | [5 empty] | Gold | 02/04/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-2801-4H-LF | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 86.95% | 91.52% | 94.03% | 91.58% |  | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 25/02/2015
Lite-On Technology Corporation | PS-4181-7 | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 77.1% | 82.91% | 86.6% | 84.73% |  | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 18/12/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-4181-7 | Custom | 115V Internal | 180 |  |  |  | 77.1% | 82.91% | 86.6% | 84.73% | [5 empty] | Bronze | 18/12/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-5251-05 | ATX12V | 115V Internal | 250 |  |  |  | 78.88% | 84.23% | 86.18% | 83% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 21/08/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-2551-3L | 1U | 230V Internal | 550 |  |  |  | 85.71% | 90.99% | 94.19% | 92.92% |  | 0.88 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 06/08/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-2471-1Q3 | 1U | 230V Internal | 470 |  |  |  | 79.96% | 88.06% | 92.02% | 91.99% |  | 0.36 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | Gold | 31/07/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-2471-1Q3 | 1U | 230V Internal | 470 |  |  |  | 79.96% | 88.06% | 92.02% | 91.99% | [5 empty] | Gold | 31/07/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-3181-03 | PS3 | 230V EU Internal | 180 |  |  |  | 76.63% | 83.59% | 87.58% | 85.94% |  | 0.6 | 0.77 | 0.92 | 0.97 | Standard | 10/07/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-3181-03 | PS3 | 115V Internal | 180 |  |  |  | 76.75% | 83.33% | 86.5% | 84% | [5 empty] | Bronze | 10/07/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-2471-1AZ | 1U | 230V Internal | 470 |  |  |  | 79.64% | 88.16% | 92.18% | 91.85% |  | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | Gold | 20/06/2014
Lite-On Technology Corporation | PE-5221-02 | ATX12V | 230V EU Internal | 220 |  |  |  | 76.59% | 82.47% | 85.7% | 83.83% |  | 0.68 | 0.81 | 0.91 | 0.94 | Standard | 21/05/2014
Lite-On Technology Corporation | PE-5221-01 | ATX12V | 230V EU Internal | 220 |  |  |  | 75.78% | 82.24% | 85.24% | 82.85% |  | 0.69 | 0.82 | 0.91 | 0.94 | Standard | 20/05/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-2471-1AZ1 | 1U | 230V Internal | 470 |  |  |  | 78.95% | 88.07% | 92.29% | 92.09% |  | 0.73 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | Gold | 19/05/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-2112-5Q | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 88.55% | 92.36% | 94.08% | 92.57% |  | 0.85 | 0.96 | 0.99 | 1 | Platinum | 11/04/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-2112-5Q | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 88.55% | 92.36% | 94.08% | 92.57% | [5 empty] | Platinum | 11/04/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-2252-3 | 1U | 230V Internal | 2500 |  |  |  | 86.72% | 93.33% | 94.28% | 92.33% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 15/01/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-2252-3L-LF | 1U | 230V Internal | 2500 |  |  |  | 86.72% | 93.33% | 94.28% | 92.33% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 15/01/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-2751-9H | 1U | 230V Internal | 750 |  |  |  | 92.19% | 94.53% | 96.03% | 94.15% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | Titanium | 14/01/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-6301-07 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 78.48% | 84.46% | 86.82% | 84.26% |  | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 09/01/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-6301-07 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 78.48% | 84.46% | 86.82% | 84.26% | [5 empty] | Bronze | 09/01/2014
Lite-On Technology Corporation | PS-2751-7H | 1U | 230V Internal | 750 |  |  |  | 89.85% | 92.84% | 94.72% | 93.25% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 14/06/2013
Lite-On Technology Corporation | PS-2122-3H | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 90.34% | 93.16% | 94.58% | 91.82% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 13/06/2013
Lite-On Technology Corporation | PS-2461-7H | 1U | 230V Internal | 460 |  |  |  | 86.39% | 92.06% | 94.37% | 93.33% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 12/06/2013
Lite-On Technology Corporation | PS-3221-9AE | Custom | 115V Internal | 220 |  |  |  | 78.44% | 84.02% | 86.11% | 84.41% |  | 0.84 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 21/02/2013
Lite-On Technology Corporation | PS-3221-9AB | Custom | 115V Internal | 220 |  |  |  | 83.3% | 89.03% | 91.14% | 89.4% |  | 0.84 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | Gold | 07/02/2013
Lite-On Technology Corporation | PS-2751-5Q3-LF | Other | 230V Internal | 750 |  |  |  | 84.44% | 89.12% | 92.38% | 91.15% |  | 0.81 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | Gold | 26/09/2012
Lite-On Technology Corporation | PS-2112-2L | 1U | 230V Internal | 1100 |  |  |  | 85.19% | 89.99% | 92.16% | 89.73% |  | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | Gold | 12/04/2012
Lite-On Technology Corporation | PS-2142-2L | 1U | 230V Internal | 1400 |  |  |  | 87.32% | 91.69% | 92.64% | 89.68% |  | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | Gold | 12/04/2012
Lite-On Technology Corporation | PS-2751-5Q | 1U | 230V Internal | 750 |  |  |  | 84.94% | 89% | 92.37% | 91.3% |  | 0.78 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | Gold | 12/04/2012
Lite-On Technology Corporation | PS-2471-1Q | 1U | 230V Internal | 470 |  |  |  | 79.61% | 88.08% | 92.07% | 91.75% |  | 0.72 | 0.85 | 0.95 | 0.98 | Gold | 12/04/2012
Lite-On Technology Corporation | PS-2112-2L | 1U | 230V Internal | 1100 |  |  |  | 85.19% | 89.99% | 92.16% | 89.73% | [5 empty] | Gold | 12/04/2012
Lite-On Technology Corporation | L350E-S1 | 1U | 230V Internal | 350 |  |  |  | 84.76% | 90.38% | 94.04% | 92.16% |  | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 21/12/2011
Lite-On Technology Corporation | L350E-S1 | 1U | 230V Internal | 350 |  |  |  | 84.76% | 90.38% | 94.04% | 92.16% | [5 empty] | Platinum | 21/12/2011
Lite-On Technology Corporation | PS-2112-5L | 2U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 88.76% | 93.05% | 94.54% | 92.36% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 01/12/2011
Lite-On Technology Corporation | PS-2461-6F-LF | 1U | 230V Internal | 460 |  |  |  | 85.6% | 91.38% | 94.32% | 93.97% |  | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 11/08/2011
Lite-On Technology Corporation | J9581A | 1U | 230V Internal | 400 |  |  |  | 81.56% | 88.46% | 92.44% | 92.78% |  | 0.75 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | Gold | 12/07/2011
Lite-On Technology Corporation | PS-2112-2M | 1U | 230V Internal | 1100 |  |  |  | 85.19% | 90.53% | 92.66% | 89.24% |  | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | Gold | 05/04/2011
Lite-On Technology Corporation | PS-3251-3AB | ATX12V | 115V Internal | 250 |  |  |  | -% | 83.1% | 86.72% | 83.99% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 18/03/2011
Lite-On Technology Corporation | L200EU-00 | SFF | 115V Internal | 200 |  |  |  | -% | 89.17% | 90.87% | 87.75% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 14/10/2010
Lite-On Technology Corporation | PS-2151-01VA-ROHS | Custom | 115V Internal | 150 |  |  |  | -% | 83.08% | 86.3% | 85.47% |  |  | 0.96 | 0.99 | 1 | Bronze | 26/03/2010
Lite-On Technology Corporation | PS-6451-5 | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 87.16% | 87.75% | 82.74% |  |  | 0.9574 | 0.9894 | 0.9943 | Bronze | 21/01/2010
Lite-On Technology Corporation | L265EM-00 | ATX12V | 115V Internal | 265 |  |  |  | -% | 89.09% | 91% | 88.57% |  |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Gold | 01/01/2010
Lite-On Technology Corporation | L300E-00 | CUSTOM | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 85.65% | 88.16% | 85.1% |  |  | 0.9661 | 0.9847 | 0.9915 | Silver | 16/09/2009
Lite-On Technology Corporation | PS-5241-01VA-ROHS | SFF | 115V Internal | 240 |  |  |  | -% | 82.99% | 86.28% | 83.63% |  |  | 0.9686 | 0.9896 | 0.9793 | Bronze | 28/08/2009
Lite-On Technology Corporation | PS-5221-8AB | CUSTOM | 115V Internal | 250 |  |  |  | -% | 84.54% | 86.74% | 83.2% |  |  | 0.9631 | 0.9817 | 0.9875 | Bronze | 28/07/2009
Lite-On Technology Corporation | PS-5221-8AE | CUSTOM | 115V Internal | 220 |  |  |  | -% | 84.05% | 86.61% | 83.06% |  |  | 0.9601 | 0.9818 | 0.9872 | Bronze | 09/07/2009
Lite-On Technology Corporation | PS-5281-02VA-ROHS | ATX12V | 115V Internal | 280 |  |  |  | -% | 83.96% | 86.11% | 83.04% |  |  | 0.9787 | 0.9917 | 0.9944 | Bronze | 09/07/2009
Lite-On Technology Corporation | PS-5281-02VA-ROHS | ATX12V | 115V Internal | 280 |  |  |  | -% | 83.96% | 86.11% | 83.04% | [5 empty] | Bronze | 09/07/2009
Lite-On Technology Corporation | PS-5221-9 | CUSTOM | 115V Internal | 220 |  |  |  | -% | 83.84% | 86.38% | 84.21% |  |  | 0.9576 | 0.983 | 0.9907 | Bronze | 09/03/2009
Lite-On Technology Corporation | PS-6301-5 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 84.15% | 85.64% | 82.57% |  |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 02/12/2008
Lite-On Technology Corporation | PS-5271-6VE | Custom | 115V Internal | 275 |  |  |  | -% | 81.24% | 84.13% | 81.17% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Standard | 26/09/2007
Lite-On Technology Corporation | PS-5281-8VE | ATX12V | 115V Internal | 280 |  |  |  | -% | 80.42% | 83.7% | 80.65% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Standard | 21/09/2007
Lite-On Technology Corporation | PS-6301-02 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 80.89% | 82.55% | 80.19% |  |  | 0.97 | 0.96 | 0.98 | Standard | 06/08/2007
Lite-On Technology Corporation | PS-6301-02 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 80.89% | 82.55% | 80.19% | [5 empty] | Standard | 06/08/2007