## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Voltage | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
Suza | SOG-E700B | ATX12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 84.03% | 87.65% | 89.04% | 87.44% |  | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 27/04/2017
Suza | SOG-E500B | ATX12V | 230V EU Internal | 500 |  |  |  | 83.51% | 87.69% | 88.92% | 86.54% |  | 0.8 | 0.9 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 27/04/2017
Suza | SOG-E700B | ATX12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 84.03% | 87.65% | 89.04% | 87.44% | [5 empty] | Bronze | 27/04/2017
Suza | GL-E700 | ATX12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 82.21% | 86.28% | 86.67% | 83.54% |  | 0.86 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Standard | 04/08/2016
Suza | GL-E600 | ATX12V | 230V EU Internal | 600 |  |  |  | 82.4% | 86.31% | 86.72% | 82.64% |  | 0.81 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Standard | 04/08/2016
Suza | GL-E500 | ATX12V | 230V EU Internal | 500 |  |  |  | 80.71% | 85.34% | 86.18% | 82.92% |  | 0.7 | 0.9 | 0.97 | 0.98 | Standard | 04/08/2016
Suza | SOG-E600B | ATX12V | 230V EU Internal | 600 |  |  |  | 81.75% | 86.14% | 88.02% | 85.99% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 04/08/2016
Suza | GL-E400 | ATX12V | 230V EU Internal | 400 |  |  |  | 79.23% | 84.4% | 85.97% | 83.1% |  | 0.58 | 0.83 | 0.97 | 0.98 | Standard | 15/07/2016
Suza | SL-400 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | 79.04% | 83.66% | 85.9% | 83.97% |  | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 1 | Bronze | 02/07/2014
Suza | H80-B650M | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 77.88% | 83.64% | 85.78% | 82.16% |  | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 19/07/2012
Suza | M80-W500S | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 77.49% | 83.06% | 85.02% | 81.77% |  | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | Standard | 17/07/2012
Suza | M80-W600S | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 78.58% | 83.79% | 85.37% | 82.08% |  | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | Bronze | 17/07/2012
Suza | K80-460 | ATX12V | 115V Internal | 460 |  |  |  | 77.31% | 82.72% | 84.54% | 80.38% |  | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Standard | 26/04/2012
Suza | K80-450 | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 77.99% | 83.19% | 85.32% | 82.28% |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 02/02/2012
Suza | K80-350 | ATX12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | 74.93% | 81.74% | 85.35% | 84.41% |  | 0.95 | 1 | 0.99 | 0.99 | Standard | 01/02/2012
Suza | K80-500 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 80.8% | 83.98% | 80.14% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Standard | 06/09/2011
Suza | SL-700 | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 83.17% | 85.43% | 82.73% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 06/10/2010
Suza | SL-500 | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 82.94% | 86.35% | 85.06% |  |  | 0.98 | 1 | 1 | Bronze | 06/10/2010
Suza | SL-600 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 83.35% | 86.12% | 84.15% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 06/10/2010
Suza | H80-B500S | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 84.66% | 86.06% | 82.89% |  |  | 0.96 | 0.95 | 0.97 | Bronze | 02/12/2008
Suza | H80-B600S | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 86.13% | 86.87% | 82.57% |  |  | 0.97 | 0.95 | 0.97 | Bronze | 01/12/2008
Suza | TD-7002A | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 85.46% | 85.77% | 81.27% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 02/10/2008
Suza | H80-B700S | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 83.19% | 86.03% | 83.29% |  |  | 0.99 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 21/05/2008
Suza | H80-B750M | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 82.04% | 85.3% | 83.01% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 08/05/2008
Suza | TD-6002A | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 83.07% | 84.57% | 80.45% |  |  | 0.96 | 0.98 | 1 | Standard | 29/04/2008