## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Voltage | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
Thermaltake | SPS-750AH2NXB SMART BX1 SE 750W | ATX12V | 230V EU Internal | 750 | 6.63 | 62.32 | 77.06 | 84.82% | 88.69% | 89.28% | 86.15% | 0.7915 | 0.8952 | 0.95 | 0.9792 | 0.9879 | Bronze | 03/02/2025
Thermaltake | SPS-650AH2NXB SMART BX1 SE 650W | ATX12V | 230V EU Internal | 650 | 8.02 | 57.96 | 73.68 | 82.98% | 87.72% | 88.98% | 86.05% | 0.7535 | 0.8815 | 0.9514 | 0.9844 | 0.9921 | Bronze | 31/01/2025
Thermaltake | SPS-550AH2NXB SMART BX1 SE 550W | ATX12V | 230V EU Internal | 550 | 5.84 | 85.52 | 74.32 | 83.10% | 87.78% | 89.06% | 85.91% | 0.7142 | 0.849 | 0.9293 | 0.9723 | 0.985 | Bronze | 31/01/2025
Thermaltake | TPD-0750AH2FLP TOUGHPOWER PF3 750W | ATX 3.1 | 115V Internal | 750 | 7.66 |  | 81.37 | 87.33% | 90.54% | 92.64% | 90.85% | 0.8815 | 0.9407 | 0.9674 | 0.99 | 0.9952 | Platinum | 25/11/2024
Thermaltake | SPD-850AH2NXB | ATX12V | 115V Internal | 850 | 6.67 |  | 77.62 | 84.55% | 87.84% | 87.87% | 83.03% | 0.9493 | 0.9676 | 0.9886 | 0.9972 | 0.9916 | Bronze | 14/11/2024
Thermaltake | TTP-0750AH2FLG TOUGHPOWER GF A3 750W | ATX 3.1 | 115V Internal | 750 | 9.32 | - | 80.29 | 86.75% | 90.06% | 92.12% | 89.88% | 0.9016 | 0.9553 | 0.9722 | 0.9927 | 0.9967 | Platinum | 29/10/2024
Thermaltake | TPD-1200AH2FLP TOUGHPOWER PF3 1200W | ATX 3.1 | 115V Internal | 1200 | 9.66 |  | 84.09 | 89.40% | 92.02% | 92.55% | 89.98% | 0.9325 | 0.9733 | 0.9792 | 0.9931 | 0.9967 | Platinum | 25/10/2024
Thermaltake | TTP-1200AH2FLG TOUGHPOWER GF A3 1200W | ATX 3.1 | 115V Internal | 1200 | 10.22 | - | 84.46 | 89.65% | 91.97% | 92.29% | 89.21% | 0.9485 | 0.9818 | 0.9782 | 0.993 | 0.9969 | Platinum | 25/10/2024
Thermaltake | TTP-0850AH2FLG TOUGHPOWER GF A3 850W | ATX 3.1 | 115V Internal | 850 | 9.81 | - | 81.19 | 87.40% | 91.12% | 92.67% | 91.34% | 0.9318 | 0.9669 | 0.9788 | 0.9887 | 0.9955 | Platinum | 25/10/2024
Thermaltake | TPD-0850AH2FLP TOUGHPOWER PF3 850W | ATX 3.1 | 115V Internal | 850 | 6.5 |  | 82.99 | 88.43% | 91.314% | 92.52% | 90.11% | 0.9008 | 0.9474 | 0.9678 | 0.9877 | 0.9934 | Platinum | 17/10/2024
Thermaltake | TPD-1050AH2FLP TOUGHPOWER PF3 1050W | ATX 3.1 | 115V Internal | 1050 | 8.32 |  | 84.29 | 89.31% | 92.07% | 92.71% | 90.47% | 0.9453 | 0.9708 | 0.9792 | 0.9903 | 0.9963 | Platinum | 07/10/2024
Thermaltake | TTP-1050AH2FLG TOUGHPOWER GF A3 1050W | ATX 3.1 | 115V Internal | 1050 | 9.11 | - | 83.05 | 88.72% | 91.39% | 92.53% | 90.05% | 0.9393 | 0.9729 | 0.9784 | 0.9907 | 0.9954 | Platinum | 07/10/2024
Thermaltake | TPD-1200AH3FLG TOUGHPOWER GF3 1200W | ATX 3.1 | 115V Internal | 1200 | 11.62 | - | 83.16 | 89.00% | 91.89% | 92.42% | 89.24% | 0.9476 | 0.9767 | 0.9766 | 0.9921 | 0.9966 | Platinum | 07/10/2024
Thermaltake | TOUGHPOWER GX3 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 | 8.1 |  | 77.87 | 84.84% | 89.43% | 91.49% | 88.85% | 0.7017 | 0.9745 | 0.9754 | 0.9957 | 0.999 | Gold | 09/09/2024
Thermaltake | TOUGHPOWER GX3 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 | 7.83 |  | 77.05 | 84.43% | 89.56% | 91.87% | 89.57% | 0.6766 | 0.9691 | 0.9737 | 0.99445 | 0.9986 | Gold | 09/09/2024
Thermaltake | TOUGHPOWER GT 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 | 8.33 |  | 81.51 | 87.78% | 90.99% | 91.71% | 88.16% | 0.9252 | 0.9781 | 0.9754 | 0.9895 | 0.9957 | Gold | 06/09/2024
Thermaltake | TOUGHPOWER GT 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 | 7.63 |  | 80.21 | 87.00% | 90.61% | 91.13% | 87.81% | 0.9167 | 0.9629 | 0.9766 | 0.9903 | 0.9956 | Gold | 06/09/2024
Thermaltake | TOUGHPOWER GT 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 | 8.16 |  | 77.14 | 85.26% | 89.61% | 91.10% | 88.02% | 0.8954 | 0.9602 | 0.9795 | 0.9908 | 0.996 | Gold | 05/09/2024
Thermaltake | TR2 SP 750W | ATX12V | 230V EU Internal | 750 | 12.06 |  | 74.12 | 83.1% | 87.95% | 87.95% | 88.97% | 0.8067 | 0.9043 | 0.9591 | 0.9859 | 0.9927 | Bronze | 03/06/2024
Thermaltake | TR2 SP 650W | ATX12V | 230V EU Internal | 650 | 7.23 |  | 73.01 | 82.41% | 87.43% | 88.70% | 85.34% | 0.795 | 0.8939 | 0.9495 | 0.9823 | 0.9829 | Bronze | 31/05/2024
Thermaltake | SMART BX2 500W | ATX12V | 115V Internal | 500 | 6.02 |  | 71.57 | 80.36% | 85.57% | 87.38% | 84.82% | 0.9455 | 0.9764 | 0.992 | 0.9957 | 0.9979 | Bronze | 30/05/2024
Thermaltake | Litepower Gen3 500W | ATX12V | 230V EU Internal | 500 | 9.92 |  | 67.54 | 78.59% | 85.35% | 87.92% | 85.26% | 0.7063 | 0.8473 | 0.9382 | 0.9847 | 0.9947 | Standard | 16/05/2024
Thermaltake | TR2 S 700W | ATX12V | 230V EU Internal | 700 | 10.66 |  | 72.02 | 81.71% | 86.88% | 88.21% | 84.41% | 0.8087 | 0.9082 | 0.9639 | 0.9899 | 0.9956 | Standard | 16/05/2024
Thermaltake | TR2 S 600W | ATX12V | 230V EU Internal | 600 | 10.95 |  | 68.83 | 79.53% | 85.48% | 87.59% | 84.29% | 0.7713 | 0.8894 | 0.9564 | 0.9884 | 0.9954 | Standard | 16/05/2024
Thermaltake | TR2 S 500W | ATX12V | 230V EU Internal | 500 | 9.92 |  | 67.54 | 78.59% | 85.35% | 87.92% | 85.26% | 0.7063 | 0.8473 | 0.9382 | 0.9847 | 0.9947 | Standard | 16/05/2024
Thermaltake | SMART 700W | ATX12V | 115V Internal | 700 | 11.93 |  | 69.48 | 79.11% | 84.96% | 86.77% | 82.20% | 0.9655 | 0.9772 | 0.9912 | 0.9978 | 0.999 | Bronze | 14/05/2024
Thermaltake | SMART 600W | ATX12V | 115V Internal | 600 | 6.68 |  | 73.15 | 81.46% | 85.89% | 86.50% | 81.53% | 0.9485 | 0.9813 | 0.9856 | 0.9961 | 0.9983 | Standard | 14/05/2024
Thermaltake | SMART BX1 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 | 7.4 |  | 73.83 | 82.47% | 86.67% | 87.56% | 84.03% | 0.9706 | 0.9768 | 0.9885 | 0.9976 | 0.9989 | Bronze | 14/05/2024
Thermaltake | SMART 500W | ATX12V | 115V Internal | 500 | 6.49 |  | 70.62 | 79.86% | 85.29% | 86.22% | 82.09% | 0.9315 | 0.9726 | 0.9896 | 0.9945 | 0.9975 | Bronze | 14/05/2024
Thermaltake | SMART BX1 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 | 6.27 |  | 73.41 | 82.28% | 86.14% | 87.31% | 83.19% | 0.9584 | 0.9829 | 0.9873 | 0.9963 | 0.9986 | Bronze | 13/05/2024
Thermaltake | SMART BX1 550W | ATX12V | 115V Internal | 550 | 5.92 |  | 71.5 | 80.67% | 85.94% | 87.24% | 83.81% | 0.9548 | 0.9811 | 0.9877 | 0.9969 | 0.9986 | Bronze | 10/05/2024
Thermaltake | Litepower Gen3 750W | ATX12V | 230V EU Internal | 750 | 78.65 |  | 78.65 | 85.70% | 89.01% | 88.91% | 84.30% | 0.7936 | 0.9007 | 0.9588 | 0.9864 | 0.9942 | Standard | 04/04/2024
Thermaltake | Litepower Gen3 650W | ATX12V | 230V EU Internal | 650 | 6.17 |  | 76.1 | 84.16% | 88.10% | 88.59% | 84.12% | 0.763 | 0.8888 | 0.95574 | 0.9883 | 0.9933 | Standard | 04/04/2024
Thermaltake | Litepower Gen3 550W | ATX12V | 230V EU Internal | 550 | 5.89 |  | 74.06 | 82.94% | 87.71% | 88.83% | 85.48% | 0.7315 | 0.869 | 0.9493 | 0.9873 | 0.9929 | Bronze | 04/04/2024
Thermaltake | TR2 S 750W | ATX12V | 230V EU Internal | 750 | 5.91 |  | 78.65 | 85.70% | 89.01% | 88.91% | 84.30% | 0.7936 | 0.9007 | 0.9588 | 0.9864 | 0.9942 | Standard | 04/04/2024
Thermaltake | TR2 S 550W | ATX12V | 230V EU Internal | 550 | 5.89 |  | 74.06 | 82.94% | 87.71% | .88.8% | 85.48% | 0.7315 | 0.869 | 0.9493 | 0.9873 | 0.9929 | Bronze | 04/04/2024
Thermaltake | TR2 S 650W | ATX12V | 230V EU Internal | 650 | 6.17 |  | 76.1 | 84.16% | 88.10% | 88.59% | 84.12% | 0.763 | 0.8888 | 0.9574 | 0.9883 | 0.9933 | Standard | 04/04/2024
Thermaltake | TOUGHPOWER GX2 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 | 5.78 |  | 76.59 | 84.34% | 89.11% | 91.49% | 89.86% | 0.9335 | 0.9727 | 0.9912 | 0.9977 | 0.999 |  | 06/02/2024
Thermaltake | TPD-850AH2FLG TOUGHPOWER GF1 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 | 10.05 |  | 82.41 | 88.28% | 91.14% | 92.44% | 89.72% | 0.9142 | 0.962 | 0.9748 | 0.9929 | 0.9967 | Platinum | 08/12/2023
Thermaltake | SMART BM3 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 | 14.8 |  | 81.72 | 87.87% | 89.92% | 89.98% | 85.93% | 0.9276 | 0.981 | 0.9865 | 0.9971 | 0.9987 | Silver | 16/10/2023
Thermaltake | SMART BM3 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 | 11.75 |  | 79.07 | 85.96% | 88.83% | 89.10% | 84.74% | 0.9433 | 0.9782 | 0.9853 | 0.9921 | 0.9971 | Bronze | 16/10/2023
Thermaltake | SMART BM3 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 | 11.05 |  | 77.33 | 84.63% | 88.48% | 89.10% | 85.58% | 0.924 | 0.9692 | 0.9889 | 0.9943 | 0.997 | Silver | 16/10/2023
Thermaltake | SMART BM3 550W | ATX12V | 115V Internal | 550 | 7.52 |  | 76.13 | 83.76% | 87.94% | 88.56% | 85.04% | 0.9311 | 0.9677 | 0.9867 | 0.9947 | 0.9973 | Silver | 13/10/2023
Thermaltake | TRO-750L | ATX12V | 230V EU Internal | 750 | 3 |  | 78.16 | 84.31% | 87.69% | 87.93% | 83.96% | 0.3493 | 0.4938 | 0.6877 | 0.9156 | 0.9541 | Standard | 14/08/2023
Thermaltake | TRO-650L | ATX12V | 230V EU Internal | 650 | 4.56 |  | 71.7 | 80.23% | 85.33% | 86.41% | 83.06% | 0.3397 | 0.4601 | 0.6625 | 0.9107 | 0.9636 | Standard | 16/06/2023
Thermaltake | DRA-1250 | ATX12V | 115V Internal | 1250 | 10.12 |  | 78.72 | 86.01% | 90.48% | 91.70% | 88.94% | 0.9681 | 0.9903 | 0.9961 | 0.9961 | 0.995 | Gold | 01/06/2023
Thermaltake | TOUGHPOWER GF A3 1050W | ATX12V | 115V Internal | 1050 | 7.3 |  | 80.13 | 87.25% | 90.56% | 91.85% | 89.29% | 0.9506 | 0.9722 | 0.9808 | 0.9909 | 0.9962 | Gold | 31/05/2023
Thermaltake | TOUGHPOWER GF A3 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 | 7.54 |  | 83 | 88.43% | 91.06% | 91.87% | 89.21% | 0.927 | 0.9789 | 0.9733 | 0.9892 | 0.9955 | Gold | 31/05/2023
Thermaltake | TOUGHPOWER GF A3 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 | 6.01 |  | 76.49 | 85.72% | 90.48% | 91.73% | 89.63% | 0.9293 | 0.9628 | 0.9753 | 0.9888 | 0.9949 | Gold | 31/05/2023
Thermaltake | TPI-1650DH3FCT TOUGHPOWER iRGB PLUS 1650W | ATX12V | 115V Internal | 1650 | 4.12 |  | 86.07 | 93.34% | 94.87% | .94.45% | 90.95% | 0.9197 | 0.9892 | 0.9941 | 0.9986 | 0.9982 | Titanium | 31/05/2023
Thermaltake | TOUGHPOWER GF A3 1200W | ATX12V | 115V Internal | 1200 | 8.18 |  | 81.89 | 87.14% | 90.79% | 92.01% | 88.51% | 0.9515 | 0.9861 | 0.9795 | 0.9919 | 0.9966 | Gold | 31/05/2023
Thermaltake | TOUGHPOWER GF A3 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 | 6.93 |  | 79.29 | 86.93% | 90.599% | 91.19% | 89.07% | 0.8878 | 0.9548 | 0.9776 | 0.9899 | 0.9953 | Gold | 30/05/2023
Thermaltake | DRA-0850 | ATX12V | 115V Internal | 850 | - |  | - | 84.94% | 89.62% | 91.71% | 89.41% | - | 0.9644 | 0.988 | 0.9949 | 0.9945 | Gold | 12/04/2023
Thermaltake | TOUGHPOWER PF3 1200W | ATX12V | 115V Internal | 1200 | - |  | - | 90.81% | 93.28% | 93.30% | 90.17% | - | 0.952 | 0.9714 | 0.9762 | 0.9836 | Platinum | 05/04/2023
Thermaltake | TOUGHPOWER PF3 1050W | ATX12V | 115V Internal | 1050 | - |  | - | 89.44% | 92.39% | 93.22% | 90.65% | - | 0.9563 | 0.9756 | 0.9841 | 0.9894 | Platinum | 05/04/2023
Thermaltake | TOUGHPOWER PF3 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 | - |  | - | 88.29% | 91.86% | 93.12% | 91.00% | - | 0.9498 | 0.9695 | 0.9833 | 0.9873 | Platinum | 05/04/2023
Thermaltake | TOUGHPOWER PF3 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 | - |  | - | 87.15% | 91.30% | 93.06% | 91.42% | - | 0.9395 | 0.9653 | 0.9836 | 0.9875 | Platinum | 04/04/2023
Thermaltake | TRO-850G | ATX12V | 115V Internal | 850 | - |  | - | 88.35% | 91.41% | 91.52% | 88.42% | - | 0.9595 | 0.9681 | 0.9863 | 0.9938 | Gold | 07/03/2023
Thermaltake | TTP-750AH3FSG-3 TOUGHPOWER GF3 ARGB 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 | - |  | - | 84.50% | 89.47% | 91.19% | 88.71% | - | 0.9705 | 0.989 | 0.9956 | 0.9974 | Gold | 18/01/2023
Thermaltake | TTP-850AH3FSG-3 TOUGHPOWER GF3 ARGB 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 | - |  | - | 86.26% | 91.45% | 91.54% | 88.48% | - | 0.9746 | 0.9908 | 0.9958 | 0.9974 | Gold | 18/01/2023
Thermaltake | TPD-1650AH3FSG TOUGHPOWER GF3 1650W | ATX12V | 115V Internal | 1650 |  |  |  | 89.52% | 91.92% | 91.91% | 88.42% |  | 0.9871 | 0.9966 | 0.9987 | 0.9967 | Gold | 12/10/2022
Thermaltake | TPD-1200AH3FCG TOUGHPOWER GF3 1200W | ATX12V | 115V Internal | 1200 | - |  | - | 85.23% | 89.90% | 91.17% | 88.06% | - | 0.982 | 0.9902 | 0.9887 | 0.9939 | Gold | 11/10/2022
Thermaltake | TPD-1350AH3FSG TOUGHPOWER GF3 1350W | ATX12V | 115V Internal | 1350 |  |  |  | 87.13% | 90.95% | 91.56% | 89.31% |  | 0.9795 | 0.994 | 0.9975 | 0.9984 | Gold | 11/10/2022
Thermaltake | TPD-0850AH3FCG TOUGHPOWER GF3 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 84.79% | 89.16% | 90.41% | 87.59% |  | 0.98 | 0.9894 | 0.9899 | 0.9941 | Gold | 22/09/2022
Thermaltake | TPD-0750AH3FCG TOUGHPOWER GF3 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 85.28% | 89.89% | 90.46% | 87.00% |  | 0.9784 | 0.9882 | 0.9909 | 0.9946 | Gold | 22/09/2022
Thermaltake | TPD-1000AH3FCG TOUGHPOWER GF3 1000W | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | 84.77% | 90.35% | 90.79% | 87.88% |  | 0.9772 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9912 | Gold | 21/09/2022
Thermaltake | SFX-1000AH2FKG TOUGHPOWER SFX 1000W | SFX | 115V Internal | 1000 |  |  |  | 88.02% | 91.46% | 92.15% | 88.73% |  | 0.9618 | 0.9636 | 0.988 | 0.9938 | Gold | 21/09/2022
Thermaltake | SFX-850AH8FKG TOUGHPOWER SFX 850W | SFX | 115V Internal | 850 |  |  |  | 85.98% | 90.29% | 91.51% | 88.28% |  | 0.9481 | 0.9639 | 0.9885 | 0.995 | Gold | 21/09/2022
Thermaltake | SFX-750AH8FKG TOUGHPOWER SFX 750W | SFX | 115V Internal | 750 |  |  |  | 87.49% | 90.67% | 91.61% | 88.83% |  | 0.9446 | 0.9689 | 0.9911 | 0.996 | Gold | 21/09/2022
Thermaltake | DRA-0650 | ATX12V | 230V EU Internal | 650 |  |  |  | 80.90% | 86.19% | 87.27% | 83.21% |  | 0.64 | 0.86 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 06/12/2021
Thermaltake | DRA-0750 | ATX12V | 230V EU Internal | 750 |  |  |  | 76.01% | 82.95% | 85.95% | 83.29% |  | 0.88 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 06/12/2021
Thermaltake | TOUGHPOWER GF1 1200W | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 87.66% | 90.96% | 92.01% | 90.13% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 14/05/2021
Thermaltake | TOUGHPOWER GF1 1000W | ATX12V | 115V Internal | 1000 | - |  | - | 86.12% | 90.47% | 91.29% | 88.63% | - | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | Gold | 13/05/2021
Thermaltake | TOUGHPOWER SFX 650W | SFX | 115V Internal | 650 |  |  |  | 86.78% | 90.49% | 91.35% | 88.36% |  | 0.9 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | Gold | 17/02/2021
Thermaltake | TOUGHPOWER GF 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 88.30% | 91.15% | 91.44% | 88.01% |  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 17/02/2021
Thermaltake | TOUGHPOWER GF 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 87.71% | 90.83% | 91.08% | 87.92% |  | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Gold | 17/02/2021
Thermaltake | TOUGHPOWER SFX 550W | SFX | 115V Internal | 550 |  |  |  | 84.92% | 89.38% | 91.33% | 88.46% |  | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | Gold | 16/02/2021
Thermaltake | TOUGHPOWER SFX 450W | SFX | 115V Internal | 450 |  |  |  | 83.29% | 88.36% | 91.11% | 89.19% |  | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | Gold | 16/02/2021
Thermaltake | SP-750AH3CCB-B SMART BM2 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 84.81% | 88.79% | 89.21% | 84.42% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 09/07/2020
Thermaltake | SP-650AH3CCB-B SMART BM2 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 84.03% | 87.72% | 87.95% | 83.45% |  | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 08/07/2020
Thermaltake | SP-550AH3CCB-B SMART BM2 550W | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 83.82% | 87.43% | 86.42% | 83.51% |  | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 08/07/2020
Thermaltake | SP-450AH3CCB-B SMART BM2 450W | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 80.02% | 84.93% | 86.71% | 83.05% |  | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 07/07/2020
Thermaltake | TTP-750AH2FKP TOUGHPOWER PF1 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 88.89% | 91.80% | 92.57% | 90.41% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 06/05/2020
Thermaltake | TTP-850AH2FKP TOUGHPOWER PF1 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 89.00% | 91.38% | 92.19% | 89.74% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 06/05/2020
Thermaltake | TTP-650AH2FKP TOUGHPOWER PF1 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 87.99% | 91.37% | 92.55% | 91.13% |  | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 06/05/2020
Thermaltake | GT 750 | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 85.22% | 88.9% | 91.1% | 89.4% |  | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 08/10/2019
Thermaltake | GT 650 | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 87.21% | 90.19% | 91.33% | 89.42% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 08/10/2019
Thermaltake | GT 550 | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 84.83% | 88.89% | 90.96% | 89.83% |  | 0.85 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Gold | 08/10/2019
Thermaltake | BT 600 | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 81.04% | 86.62% | 89.44% | 88.06% |  | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Silver | 03/10/2019
Thermaltake | BT 500 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 78.62% | 85.19% | 89.12% | 88.57% |  | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Silver | 03/10/2019
Thermaltake | SPD-750AH2NCB-V SMART BX1 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 84.78% | 87.98% | 87.45% | 82.55% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 07/08/2019
Thermaltake | SPD-450AH2NCB-V SMART BX1 450W | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 80.75% | 85.16% | 86.66% | 82.81% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 0.99 | Bronze | 06/08/2019
Thermaltake | SPD-650AH2NCB-V SMART BX1 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 84.21% | 87.25% | 87.54% | 82.99% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 06/08/2019
Thermaltake | SPD-550AH2NCB-V SMART BX1 550W | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 82.3% | 86.21% | 86.9% | 82.73% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 0.99 | Bronze | 06/08/2019
Thermaltake | SPR-400AH2NK-2 SMART RGB 400W | ATX12V | 230V EU Internal | 400 |  |  |  | 78.02% | 83.75% | 86.18% | 83.56% |  | 0.8 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | Standard | 20/05/2019
Thermaltake | TTP-850AH3FCG-U TOUGHPOWER GF1 ARGB 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 88.21% | 91.45% | 91.7% | 88.25% |  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 09/05/2019
Thermaltake | TTP-650AH3FCG-U | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 86.96% | 90.46% | 91.24% | 88.04% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 08/05/2019
Thermaltake | TTP-750AH3FCG-U TOUGHPOWER GF1 ARGB 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 88.73% | 91.58% | 92.1% | 89.14% |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 08/05/2019
Thermaltake | TPD-850AH3FCP-A TOUGHPOWER PF1 ARGB 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 87.87% | 90.92% | 92.2% | 90.55% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 18/04/2019
Thermaltake | TPD-1050AH3FCP-A TOUGHPOWER PF1 ARGB 1050W | ATX12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 86.49% | 90.23% | 92.28% | 90.64% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 17/04/2019
Thermaltake | TPD-1200AH3FCP-A TOUGHPOWER PF1 ARGB 1200W | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 87.63% | 91.6% | 92.68% | 90.43% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 17/04/2019
Thermaltake | TTP-1550AH3FCT TOUGHPOWER TF1 1550W | ATX12V | 115V Internal | 1550 | - |  | - | 93.08% | 94.76% | 94.19% | 90.81% | - | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Titanium | 04/02/2019
Thermaltake | TTP-1550AH3FCT-A TOUGHPOWER TF3 1550W | ATX12V | 115V Internal | 1550 | - |  | - | 93.08% | 94.76% | 94.19% | 90.81% | - | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Titanium | 04/02/2019
Thermaltake | TTP-650AH3FCG Toughpower GF1 650W | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 650 |  |  |  | 87.19% | 90.73% | 91.48% | 88.58% |  | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 29/11/2018
Thermaltake | SMART 650 | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 87.49% | 90.45% | 91.07% | 89.22% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.99 | Gold | 29/11/2018
Thermaltake | TTP-750AH3FCG Toughpower GF1 750W | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 750 |  |  |  | 88.32% | 91.27% | 92.09% | 89% |  | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 29/11/2018
Thermaltake | TTP-850AH3FCG Toughpower GF1 850W | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 850 |  |  |  | 87.9% | 91.27% | 91.77% | 88.46% |  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 29/11/2018
Thermaltake | TPI-850DH3FCG TOUGHPOWER iRGB PLUS 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 85.81% | 90.2% | 91.22% | 88.06% |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 28/11/2018
Thermaltake | TPI-1000DH3FCG TOUGHPOWER iRGB PLUS 1000W | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | 86.06% | 90.29% | 91.5% | 87.92% |  | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Gold | 28/11/2018
Thermaltake | TPI-750DH3FCG TOUGHPOWER iRGB PLUS 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 85.48% | 89.94% | 91.23% | 88.3% |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 28/11/2018
Thermaltake | SPD-450AH2NKB SMART BX1 450W | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 79.94% | 84.21% | 86.36% | 83.53% |  | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 29/10/2018
Thermaltake | TP-500AH2NKG TOUGHPOWER GX1 RGB 500W | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 500 |  |  |  | 83.54% | 88.87% | 90.78% | 89.27% |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Gold | 23/10/2018
Thermaltake | TP-600AH2NKG TOUGHPOWER GX1 RGB 600W | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 600 |  |  |  | 86.03% | 89.8% | 90.65% | 88.33% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.99 | Gold | 15/10/2018
Thermaltake | TP-700AH2NKG TOUGHPOWER GX1 RGB 700W | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 700 |  |  |  | 87.43% | 90.55% | 91.38% | 88.4% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.99 | Gold | 15/10/2018
Thermaltake | SPD-750AH2NKB-2 SMART BX1 750W | ATX12V | 230V EU Internal | 750 |  |  |  | 86.4% | 90.37% | 90.51% | 86.68% |  | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 11/10/2018
Thermaltake | SPD-550AH2NKB-2 SMART BX1 550W | ATX12V | 230V EU Internal | 550 |  |  |  | 83.31% | 87.09% | 88.11% | 85.4% |  | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | Bronze | 10/10/2018
Thermaltake | SPD-450AH2NKB-2 SMART BX1 450W | ATX12V | 230V EU Internal | 450 |  |  |  | 83.24% | 87.55% | 88.75% | 85.78% |  | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 10/10/2018
Thermaltake | SPD-650AH2NKB-2 SMART BX1 650W | ATX12V | 230V EU Internal | 650 |  |  |  | 84.94% | 88.02% | 88.51% | 85.06% |  | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | Bronze | 10/10/2018
Thermaltake | SPD-750AH2NKB SMART BX1 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 84.83% | 88.69% | 88.73% | 83.5% |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 10/10/2018
Thermaltake | SPD-650AH2NKB SMART BX1 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 81.81% | 85.93% | 87.08% | 83.17% |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 10/10/2018
Thermaltake | SPD-550AH2NKB SMART BX1 550W | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 81.07% | 85.55% | 86.17% | 82.65% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | Bronze | 09/10/2018
Thermaltake | SP-550AH2NKB-2 SMART BX1 RGB 550W | ATX12V | 230V EU Internal | 550 |  |  |  | 83.57% | 87.41% | 88.59% | 86.1% |  | 0.84 | 0.9 | 0.95 | 0.97 | Bronze | 23/05/2018
Thermaltake | SP-750AH2NKB-2 SMART BX1 RGB 750W | ATX12V | 230V EU Internal | 750 |  |  |  | 86.31% | 90.18% | 90.37% | 86.92% |  | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 23/05/2018
Thermaltake | SP-650AH2NKB-2 SMART BX1 RGB 650W | ATX12V | 230V EU Internal | 650 |  |  |  | 84.58% | 87.9% | 88.73% | 85.54% |  | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 23/05/2018
Thermaltake | SP-750AH2NKB SMART BX1 RGB 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 85% | 88.67% | 88.92% | 84.76% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 22/05/2018
Thermaltake | SP-550AH2NKB SMART BX1 RGB 550W | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 79.74% | 84.94% | 86.26% | 83% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 22/05/2018
Thermaltake | SP-650AH2NKB SMART BX1 RGB 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 81.13% | 85.61% | 86.97% | 83.08% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 22/05/2018
Thermaltake | SP-500AH2NCG Toughpower GX1 500W | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 500 |  |  |  | 84.38% | 89.15% | 90.81% | 87.85% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Gold | 20/04/2018
Thermaltake | SP-700AH2NCG Toughpower GX1 700W | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 700 |  |  |  | 86.05% | 90.04% | 91.14% | 87.44% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 20/04/2018
Thermaltake | SP-600AH2NCG Toughpower GX1 600W | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 600 |  |  |  | 85.73% | 89.75% | 90.96% | 87.63% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 20/04/2018
Thermaltake | SMART 550 | EPS12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 82.68% | 89.79% | 91.28% | 88.85% |  | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 06/11/2017
Thermaltake | TPI-1050DH3FCP Toughpower RGB Plus 1050W Platinum | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 86.63% | 90.98% | 92.81% | 90.34% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 29/09/2017
Thermaltake | TPI-850DH3FCP Toughpower RGB Plus 850W Platinum | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 850 |  |  |  | 85.13% | 92.18% | 92.65% | 90.33% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 29/09/2017
Thermaltake | TPG-850AH3FCP Toughpower Grand RGB 850W Platinum | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 850 |  |  |  | 88.77% | 92.23% | 92.95% | 90.32% |  | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 | Platinum | 29/09/2017
Thermaltake | TPI-1200DH3FCP Toughpower iRGB Plus 1200W Platinum | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 85.51% | 91.46% | 92.68% | 89.64% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 29/09/2017
Thermaltake | TPG-1050AH3FCP Toughpower Grand RGB 1050W Platinum | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 86.94% | 91.32% | 93.02% | 90.65% |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 28/09/2017
Thermaltake | TPG-1200AH3FCP Toughpower Grand RGB 1200W Platinum | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 87.76% | 91.72% | 92.92% | 89.88% |  | 0.96 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 28/09/2017
Thermaltake | SPR-850AH3FSB-R | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 82.88% | 86.73% | 87.53% | 83.07% |  | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 24/01/2017
Thermaltake | SPR-650AH3FSB-R | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 81.29% | 85.7% | 86.82% | 82.69% |  | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 24/01/2017
Thermaltake | SPR-750AH3FSB-R | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 81.94% | 86.18% | 86.91% | 82.79% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 24/01/2017
Thermaltake | TPG-850AH3FSG-R | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 850 |  |  |  | 88.3% | 91.59% | 91.99% | 88.46% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 29/11/2016
Thermaltake | TPG-750AH3FSG-R | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 750 |  |  |  | 88.19% | 91.52% | 91.87% | 88.23% |  | 0.96 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 29/11/2016
Thermaltake | TPG-650AH3FSG-R | ATX12V, EPS12V, PS2 | 115V Internal | 650 |  |  |  | 86.91% | 90.86% | 91.49% | 88.56% |  | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 29/11/2016
Thermaltake | TPG-1500D-T TPG-1500DH5FET TOUGHPOWER | ATX12V | 115V Internal | 1500 |  |  |  | 92.44% | 94.67% | 94.66% | 92.04% |  | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | Titanium | 23/08/2016
Thermaltake | TPG-1000D-T TPG-1000DH5FET TOUGHPOWER | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | 89.77% | 93.82% | 94.45% | 92.28% |  | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 23/08/2016
Thermaltake | TPG-0850D-T TPG-850DH5FET TOUGHPOWER | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 90.39% | 93.51% | 94.5% | 92.68% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Titanium | 19/08/2016
Thermaltake | STP-0450F-G STP-450AH1FEG Toughpower SFX 450W Gold | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 84.64% | 89.34% | 90.69% | 87.05% |  | 0.9 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | Gold | 01/08/2016
Thermaltake | STP-0600F-G STP-600AH1FEG Toughpower SFX 600W Gold | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 83.52% | 89.2% | 90.3% | 88.11% |  | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 01/08/2016
Thermaltake | SPD-0350P SP-350AH2NKW SMART 350W | ATX12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | 76.71% | 81.85% | 84.55% | 81.72% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Standard | 28/04/2016
Thermaltake | SPG-0350D-2 SPG-350DH2CCB-2 SMART DPS G 350W | ATX12V | 230V EU Internal | 350 |  |  |  | 79.55% | 84.77% | 86.43% | 83.28% |  | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | Standard | 27/04/2016
Thermaltake | SPG-0450D-2 SPG-450DH2CCB-2 SMART DPS G 450W | ATX12V | 230V EU Internal | 450 |  |  |  | 80.27% | 85.53% | 86.84% | 83.28% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Standard | 27/04/2016
Thermaltake | SPR-600AH2NK-1 SMART RGB 600W | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 81.26% | 85.22% | 85.46% | 80.64% |  | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | Standard | 23/07/2015
Thermaltake | SPR-500AH2NK-1 SMART RGB 500W | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 77.24% | 82.67% | 84.64% | 80.85% |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Standard | 23/07/2015
Thermaltake | SPR-700AH2NK-1 SMART RGB 700W | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 79.63% | 84.21% | 85.29% | 81.09% |  | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Standard | 23/07/2015
Thermaltake | SPD-0700P SP-700AH2NKW SMART 700W | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 79.63% | 84.21% | 85.29% | 81.09% |  | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Standard | 23/07/2015
Thermaltake | SPD-0500P SP-500AH2NKW SMART 500W | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 77.24% | 82.67% | 84.64% | 80.85% |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Standard | 23/07/2015
Thermaltake | SPD-0600P SP-600AH2NKW SMART 600W | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 81.26% | 85.22% | 85.46% | 80.64% |  | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | Standard | 23/07/2015
Thermaltake | SPG-0750D-G SPG-750DH3CCG SMART DPS G | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 85.56% | 90.61% | 91.85% | 88.66% |  | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 14/07/2015
Thermaltake | SPG-0650D-G SPG-650DH3CCG SMART DPS G | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 84.65% | 89.23% | 91.57% | 89.07% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 14/07/2015
Thermaltake | SPR-700AH2NK-2 SMART RGB 700W | ATX12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 81.44% | 85.52% | 86.47% | 83.17% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | Standard | 30/06/2015
Thermaltake | TRS-0700P-2 TRS-700AH2NK TR2 S 700W | ATX12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 81.44% | 85.52% | 86.47% | 83.17% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | Standard | 30/06/2015
Thermaltake | SPR-600AH2NK-2 SMART RGB 600W | ATX12V | 230V EU Internal | 600 |  |  |  | 80.2% | 84.76% | 86.47% | 83.61% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Standard | 30/06/2015
Thermaltake | TRS-0600P-2 TRS-600AH2NK TR2 S 600W | ATX12V | 230V EU Internal | 600 |  |  |  | 80.2% | 84.76% | 86.47% | 83.61% |  | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Standard | 30/06/2015
Thermaltake | TRS-0500P-2 TRS-500AH2NK TR2 S 500W | ATX12V | 230V EU Internal | 500 |  |  |  | 79.22% | 83.83% | 85.44% | 83.31% |  | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | Standard | 29/06/2015
Thermaltake | SPR-500AH2NK-2 SMART RGB 500W | ATX12V | 230V EU Internal | 500 |  |  |  | 79.22% | 83.83% | 85.44% | 83.31% |  | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | Standard | 29/06/2015
Thermaltake | TPG-1050D-P TPG-1050DH5FEP TOUGHPOWER | ATX12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 89.14% | 92.26% | 92.91% | 89.46% |  | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 25/06/2015
Thermaltake | TPG-1200D-P TPG-1200DH5FEP TOUGHPOWER | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 85.71% | 92.29% | 93.2% | 90% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 25/06/2015
Thermaltake | TPG-0850D-P TPG-0850DH5FEP TOUGHPOWER | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 89.01% | 92.38% | 93.15% | 90.36% |  | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 24/06/2015
Thermaltake | W0439 TR2-700AH2NYG TR2 GOLD 700W | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 85.76% | 89.55% | 90.49% | 87.87% |  | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 18/06/2015
Thermaltake | W0438 TR2-600AH2NYG TR2 GOLD 600W | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 83.46% | 88.33% | 90.39% | 88.56% |  | 0.9 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 18/06/2015
Thermaltake | W0437 TR2-500AH2NYG TR2 GOLD 500W | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 82.47% | 87.49% | 90.01% | 88.44% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 17/06/2015
Thermaltake | W0436 TR2-450AH2NYG TR2 GOLD 450W | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 81.66% | 87.64% | 89.96% | 88.43% |  | 0.85 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | Silver | 16/06/2015
Thermaltake | TRC-0700P TRC-700AH3NCW TR2 Challenger | ATX12V | 230V EU Internal | 700 |  |  |  | 82.78% | 86.8% | 87.59% | 83.28% |  | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Standard | 06/04/2015
Thermaltake | TRC-0600P TRC-600AH3NCW TR2 Challenger | ATX12V | 230V EU Internal | 600 |  |  |  | 80.24% | 85.7% | 87.05% | 83.45% |  | 0.78 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Standard | 06/04/2015
Thermaltake | WLP-0500NPC | ATX12V | 230V EU Internal | 500 |  |  |  | 83.22% | 87.26% | 88.7% | 86.21% |  | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 02/04/2015
Thermaltake | WLP-0550NPC | ATX12V | 230V EU Internal | 550 |  |  |  | 84.13% | 87.87% | 88.9% | 85.65% |  | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 02/04/2015
Thermaltake | WLP-0400NPC | ATX12V | 230V EU Internal | 400 |  |  |  | 80.94% | 86.33% | 88.79% | 87.26% |  | 0.83 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | Bronze | 30/03/2015
Thermaltake | WLP-0450NPC | ATX12V | 230V EU Internal | 450 |  |  |  | 82.19% | 87.04% | 88.9% | 86.91% |  | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | Bronze | 30/03/2015
Thermaltake | TPI-1250DH3FCT TOUGHPOWER iRGB PLUS 1250W | ATX12V | 115V Internal | 1250 | - |  | - | 91.32% | 93.79% | 94.05% | 91.71% | - | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | Titanium | 04/02/2015
Thermaltake | TPG-1250DH3FCT TOUGHPOWER iRGB PLUS 1250W | ATX12V | 115V Internal | 1250 | - |  | - | 91.32% | 93.79% | 94.05% | 91.71% |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | Titanium | 04/02/2015
Thermaltake | TPG-1250D-T TPG-1250DH5FCT TOUGHPOWER | ATX12V | 115V Internal | 1250 |  |  |  | 91.32% | 93.79% | 94.05% | 91.71% |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | Titanium | 04/02/2015
Thermaltake | TRC-0500P TRC-500AH3NCW TR2 Challenger | ATX12V | 230V EU Internal | 500 |  |  |  | 80.13% | 85.27% | 86.91% | 83.11% |  | 0.63 | 0.85 | 0.99 | 0.99 | Standard | 20/01/2015
Thermaltake | TPG-0750F-P TOUGHPOWER GRAND 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 82.65% | 90.91% | 92.25% | 89.66% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 14/01/2015
Thermaltake | TPG-0650F-P TOUGHPOWER GRAND 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 79.41% | 90.08% | 92.07% | 90.35% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 14/01/2015
Thermaltake | TPG-0850F-P TOUGHPOWER GRAND 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 84.96% | 90.74% | 92.63% | 90.19% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 10/12/2014
Thermaltake | TPG-1050F-P TOUGHPOWER GRAND 1050W | ATX12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 86.4% | 91.12% | 92.37% | 89.31% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 10/12/2014
Thermaltake | TPG-1200F-P TOUGHPOWER GRAND 1200W | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 84.08% | 91.31% | 92.67% | 89.9% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Platinum | 09/12/2014
Thermaltake | TR2-0700P-G TR2 GOLD 700W | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 83.29% | 88.48% | 90.61% | 88.34% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 21/11/2014
Thermaltake | TR2-0450P-G TR2 GOLD 450W | atx12v | 115V Internal | 450 |  |  |  | 82.02% | 87.62% | 90.22% | 88.57% |  | 0.95 | 0.97 | 1 | 1 | Gold | 21/11/2014
Thermaltake | TPG-1200F Toughpower Grand 1200W | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 87.91% | 90.89% | 90.87% | 87.72% |  | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | Gold | 30/10/2014
Thermaltake | TPD-1500M Toughpower 1500W Gold | ATX12V | 115V Internal | 1500 |  |  |  | 81.76% | 88.2% | 91.39% | 89.3% |  | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 25/09/2014
Thermaltake | Toughpower DPS G 750W Gold | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 86.01% | 90.35% | 91.21% | 87.87% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 25/09/2014
Thermaltake | TPG-0750D-R TPG-750DH3FCG-R Toughpower | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 86.01% | 90.35% | 91.21% | 87.87% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 25/09/2014
Thermaltake | Toughpower DPS G 650W Gold | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 87.14% | 90.63% | 91.11% | 87.67% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 25/09/2014
Thermaltake | TPG-0650D-R TPG-650DH3FCG-R Toughpower | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 87.14% | 90.63% | 91.11% | 87.67% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 25/09/2014
Thermaltake | Toughpower DPS G 550W Gold | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 86.69% | 90.6% | 91.24% | 87.91% |  | 0.95 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 24/09/2014
Thermaltake | Toughpower DPS G 450W Gold | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 85.34% | 89.95% | 91.08% | 88.08% |  | 0.92 | 0.97 | 1 | 1 | Gold | 24/09/2014
Thermaltake | TPG-1050F Toughpower Grand 1050W | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 87.08% | 90.59% | 91.58% | 88.94% |  | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 12/08/2014
Thermaltake | TRX-850AH3YG | EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 84.94% | 88.71% | 90.82% | 88.8% |  | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 30/07/2014
Thermaltake | TRX-750AH3YG | EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 84.99% | 88.15% | 90.87% | 89.41% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 29/07/2014
Thermaltake | TRX-650AH3YG | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 84.35% | 88.66% | 90.48% | 87.84% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 29/07/2014
Thermaltake | TPD-1200M Toughpower 1200W GOLD | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 84.92% | 88.93% | 90.65% | 88.07% |  | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 15/07/2014
Thermaltake | TPD-1000M Toughpower 1000W GOLD | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | 86.58% | 89.74% | 90.9% | 88.15% |  | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | Gold | 14/07/2014
Thermaltake | TPG-0850D-R TPG-850DH3FCG-R Toughpower | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 85.71% | 90.17% | 91.48% | 88.1% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 14/07/2014
Thermaltake | TPG-0850D-G Toughpower DPS G 850W Gold | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 85.71% | 90.17% | 91.48% | 88.1% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 14/07/2014
Thermaltake | TPG-1050D-G Toughpower DPS G 1050W | ATX12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | 87% | 90.85% | 91.37% | 87.52% |  | 0.99 | 1 | 1 | 1 | Gold | 14/07/2014
Thermaltake | TPD-0850M Toughpower 850W GOLD | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 85.46% | 89.01% | 90.91% | 88.92% |  | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | Gold | 11/07/2014
Thermaltake | TRX-1250AH3YG | EPS12V | 115V Internal | 1250 |  |  |  | 86.7% | 90.49% | 91.36% | 87.52% |  | 0.99 | 1 | 1 | 1 | Gold | 06/05/2014
Thermaltake | TPD-0750M Toughpower 750W GOLD | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 85.08% | 89.7% | 90.97% | 87.62% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 20/02/2014
Thermaltake | TPD-0550M Toughpower 550W GOLD | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 83.17% | 88.46% | 90.3% | 87.57% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 19/02/2014
Thermaltake | TPD-0650M Toughpower 650W GOLD | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 85.55% | 89.89% | 90.96% | 87.53% |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 19/02/2014
Thermaltake | TPG-0850M Toughpower Grand 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 87.1% | 90.45% | 91.68% | 88.78% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Gold | 19/11/2013
Thermaltake | TPG-0750M Toughpower Grand 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 86.29% | 89.89% | 91.69% | 89.13% |  | 0.94 | 0.99 | 1 | 0.99 | Gold | 18/11/2013
Thermaltake | TPG-0650M Toughpower Grand 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 84.91% | 89.21% | 91.25% | 89.1% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.99 | Gold | 18/11/2013
Thermaltake | TPG-0750D Toughpower DPS 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 84.75% | 88.76% | 91.2% | 88.9% |  | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Gold | 26/09/2013
Thermaltake | TPG-0850D Toughpower 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 86.11% | 89.58% | 91.12% | 88.11% |  | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 26/09/2013
Thermaltake | SPG-0700D-B SPG-700DH2CCB SMART DPS G | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 82.05% | 86.54% | 87.99% | 84.61% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 25/07/2013
Thermaltake | TR2-0700P TR2 700W Bronze | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | 82.05% | 86.54% | 87.99% | 84.61% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 25/07/2013
Thermaltake | TP-850M Toughpower GOLD 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 83.19% | 89.52% | 90.72% | 88.37% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 16/07/2013
Thermaltake | TP-750M Toughpower GOLD 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 81.52% | 87.74% | 90.42% | 88.3% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 15/07/2013
Thermaltake | SPG-0600D-B SPG-600DH2CCB SMART DPS G | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 78.59% | 84.74% | 86.91% | 83.45% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 10/04/2013
Thermaltake | W0393RE Berlin 630W Bronze TR2-630AH2NCB | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 79.44% | 85.25% | 87.22% | 83.44% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 10/04/2013
Thermaltake | TR2-0600P TR2 600W Bronze | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 78.59% | 84.74% | 86.91% | 83.45% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 10/04/2013
Thermaltake | W0392RE Hamburg 530W Bronze TR2- | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 78.23% | 84.21% | 86.7% | 83.55% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 10/04/2013
Thermaltake | TR2-0500P TR2 500W Bronze | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 76.32% | 83.06% | 86.35% | 83.71% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 09/04/2013
Thermaltake | W0391RE Munich 430W Bronze TR2-430AH2NCB | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 78.61% | 84.09% | 86.76% | 83.58% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 09/04/2013
Thermaltake | TR2-0450P TR2 450W Bronze | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 78.61% | 84.09% | 86.76% | 83.58% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 09/04/2013
Thermaltake | SPG-0500D-B SPG-500DH2CCB SMART DPS G | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 76.32% | 83.06% | 86.35% | 83.71% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 09/04/2013
Thermaltake | TP-650AH2NFG | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 86.18% | 90.21% | 91.21% | 88.09% |  | 0.96 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 19/03/2013
Thermaltake | TP-750AH2NFG | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 87.13% | 90.75% | 91.4% | 88% |  | 0.97 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 19/03/2013
Thermaltake | TP-550AH2NFG | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 85.71% | 89.67% | 91.25% | 88.62% |  | 0.97 | 0.98 | 1 | 1 | Gold | 19/03/2013
Thermaltake | SMART Series Modular 1200W | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | 84.42% | 88.4% | 89.48% | 85.73% |  | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | Silver | 24/07/2012
Thermaltake | TR2-0500P-G TR2 GOLD 500W | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | 82.65% | 89.17% | 91.12% | 88.82% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 19/07/2012
Thermaltake | TR2-0600P-G TR2 GOLD 600W | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | 84.22% | 89.92% | 90.64% | 87.66% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 18/07/2012
Thermaltake | EVO-750AH3CCG EVO_BLUE 2.0 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 84.38% | 89.33% | 91.67% | 89.49% |  | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 24/05/2012
Thermaltake | EVO-850AH3CCG EVO_BLUE 2.0 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 85.14% | 90.11% | 91.68% | 89.14% |  | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 24/05/2012
Thermaltake | EVO-650M EVO_BLUE 2.0 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 82.73% | 88.4% | 91.02% | 89.16% |  | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 23/05/2012
Thermaltake | Smart Series Modular 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 81.02% | 85.98% | 88.12% | 84.33% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 25/04/2012
Thermaltake | Smart Series Modular 850W | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | 82.31% | 87.04% | 87.97% | 84.81% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 25/04/2012
Thermaltake | Smart Series 430W | ATX12V | 115V Internal | 430 |  |  |  | 77.19% | 82.93% | 85.47% | 82.44% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | Bronze | 13/04/2012
Thermaltake | TRX-1000AH3YG | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | 84.94% | 89.3% | 91.07% | 88.09% |  | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 13/03/2012
Thermaltake | Smart Series 730W | ATX12V | 115V Internal | 730 |  |  |  | 80.81% | 85.29% | 86.1% | 82.02% |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 06/03/2012
Thermaltake | Smart Series 630W | ATX12V | 115V Internal | 630 |  |  |  | 78.79% | 83.6% | 84.92% | 80.9% |  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Standard | 06/03/2012
Thermaltake | Smart Series 530W | ATX12V | 115V Internal | 530 |  |  |  | 76.73% | 82.68% | 84.41% | 81.07% |  | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | Standard | 06/03/2012
Thermaltake | SP-550M SP-550AH3CCB | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | 79.53% | 84.49% | 86.06% | 82.32% |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 31/01/2012
Thermaltake | SP-650M SP-650AH3CCB | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | 80.02% | 84.97% | 86.7% | 82.55% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 31/01/2012
Thermaltake | SP-450M SP-450AH3CCB | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | 77.56% | 83.82% | 86.09% | 82.39% |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 30/01/2012
Thermaltake | SP-750P SMART Series 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | 82.15% | 86.34% | 88.06% | 84.11% |  | 0.99 | 0.98 | 1 | 1 | Bronze | 03/01/2012
Thermaltake | TPG-700M Toughpower Grand 700W | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 91.19% | 92.8% | 89.98% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 05/10/2011
Thermaltake | TPG-600M Toughpower Grand 600W | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 91.37% | 92.58% | 89.94% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 05/10/2011
Thermaltake | W0393RE TR2-630AH2NH | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 630 |  |  |  | -% | 83.58% | 84.89% | 80.95% |  |  | 0.99 | 0.98 | 0.99 | Standard | 07/09/2011
Thermaltake | W0392RE TR2-530AH2NH | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 530 |  |  |  | -% | 82.91% | 84.6% | 81.33% |  |  | 0.99 | 0.98 | 0.99 | Standard | 02/09/2011
Thermaltake | W0391RE TR2-430AH2NH | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 430 |  |  |  | -% | 81.33% | 83.72% | 80.88% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 01/09/2011
Thermaltake | SP-430AH2NKW SMART 430W | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 430 |  |  |  | -% | 81.33% | 83.72% | 80.88% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 01/09/2011
Thermaltake | TPX-1375M TP-1375AH3CCG | ATX12V,EPS12V | 115V Internal | 1375 |  |  |  | -% | 91.07% | 92.83% | 90.61% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 25/08/2011
Thermaltake | TPX-1475M TP-1475AH3CCG | ATX12V,EPS12V | 115V Internal | 1475 |  |  |  | -% | 91.05% | 92.47% | 89.91% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 25/08/2011
Thermaltake | SP-650P SMART Series 650W | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 85.07% | 86.83% | 83.09% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 29/06/2011
Thermaltake | SP-550P SMART Series 550W | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 83.75% | 86.34% | 82.77% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 29/06/2011
Thermaltake | TPX-1275M TP-1275AH3CCP | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 1275 |  |  |  | -% | 91.04% | 92.68% | 90% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Platinum | 12/05/2011
Thermaltake | TP-1500M TP-1500AH5CES | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 1500 |  |  |  | -% | 87.57% | 89.49% | 85.9% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Silver | 06/05/2011
Thermaltake | TP-1200M TP-1200AH5CES | ATX12V,EPS12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 88.49% | 90.18% | 86.47% |  |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Silver | 15/03/2011
Thermaltake | TPG-1050M TP-1050AH3CSG | ATX12V,EPS12V | 115V Internal | 1050 |  |  |  | -% | 89.35% | 91.13% | 88.74% |  |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Gold | 14/03/2011
Thermaltake | TPG-1200M TP-1200AH3CSG | ATX12V,EPS12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 89.71% | 91.23% | 88.2% |  |  | 0.95 | 0.99 | 1 | Gold | 14/03/2011
Thermaltake | THERMALTAKE_TPG-850M TP-850AH3CSG_ECOS | ATX12V,EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 89.51% | 91.14% | 89.01% |  |  | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Gold | 14/03/2011
Thermaltake | TP-1000M TP-1000AH5CES | ATX12V,EPS12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 88.02% | 90.17% | 87% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 14/03/2011
Thermaltake | TP-1350M TP-1350AH3CCS | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1350 |  |  |  | -% | 88.18% | 89.52% | 85.71% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Silver | 21/12/2010
Thermaltake | QFAN 950 | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 85.59% | 86.8% | 82.29% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 26/10/2010
Thermaltake | W3073B | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 85.43% | 86.67% | 82.97% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Bronze | 10/05/2010
Thermaltake | W3071B | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 83.23% | 85.14% | 82.07% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 07/05/2010
Thermaltake | TRX-650M TR2 RX-650AL3CH | ATX12V, EPS12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 85.01% | 85.7% | 81.89% |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | Standard | 14/04/2010
Thermaltake | W0319 TR2 RX-850AH3CH | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 87.33% | 87.56% | 83.38% |  |  | 0.9706 | 0.9915 | 0.998 | Bronze | 03/02/2010
Thermaltake | TRX-750M TR2 RX-750AH3CH | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 87.69% | 87.87% | 83.13% |  |  | 0.9704 | 0.9823 | 0.9949 | Bronze | 01/02/2010
Thermaltake | TPX-875M | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 875 |  |  |  | -% | 85.87% | 88.62% | 85.64% |  |  | 0.977 | 0.994 | 0.9977 | Silver | 23/12/2009
Thermaltake | TPX-775M | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 775 |  |  |  | -% | 85.57% | 88.59% | 85.81% |  |  | 0.9686 | 0.9923 | 0.9969 | Silver | 23/12/2009
Thermaltake | TPX-675M | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 675 |  |  |  | -% | 84.61% | 88.39% | 86.17% |  |  | 0.9682 | 0.9927 | 0.9971 | Bronze | 23/12/2009
Thermaltake | TPX-575M | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 575 |  |  |  | -% | 84.24% | 87.94% | 85.77% |  |  | 0.9529 | 0.9853 | 0.9946 | Bronze | 22/12/2009
Thermaltake | TRX-1200M TR2 RX-1200AH3CH | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 85.61% | 87.22% | 82.2% |  |  | 0.9708 | 0.9934 | 0.9978 | Bronze | 15/09/2009
Thermaltake | TPG-750M | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 88.01% | 90.95% | 88.14% |  |  | 0.9755 | 0.9939 | 0.9971 | Gold | 24/08/2009
Thermaltake | WO380 TP-650AH3CCG | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 89.44% | 91.67% | 88.92% |  |  | 0.9675 | 0.9917 | 0.9974 | Gold | 24/08/2009
Thermaltake | TPG-650M | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 89.02% | 91.2% | 88.52% |  |  | 0.9799 | 0.9903 | 0.9969 | Gold | 21/08/2009
Thermaltake | W0325 TT-1200AH5NES | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 86.95% | 88.87% | 85.34% |  |  | 0.9743 | 0.9939 | 0.9957 | Silver | 01/05/2009
Thermaltake | W0317 PP-700AH2NH | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 86.29% | 86.28% | 81.09% |  |  | 0.9667 | 0.9851 | 0.996 | Standard | 25/02/2009
Thermaltake | TR-500P TR2-500AH2NFB | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 83.98% | 86.73% | 84.11% |  |  | 0.95 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 26/01/2009
Thermaltake | TR-450P TR2-450AH2NFB | ATX12V | 115V Internal | 460 |  |  |  | -% | 84.03% | 86.58% | 84.78% |  |  | 0.94 | 0.96 | 0.98 | Bronze | 26/01/2009
Thermaltake | TR-380P TR2-380AH2NFB | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 84.37% | 86.22% | 84.35% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 26/01/2009
Thermaltake | W0230 TP XT-850AH3CCB | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 85.03% | 87.19% | 83.52% |  |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 16/01/2009
Thermaltake | W0315RU TP XT-850AH3CCB | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 83.98% | 86.56% | 83.41% |  |  | 0.96 | 0.99 | 1 | Bronze | 16/01/2009
Thermaltake | W0224 TP XT-850AH3NCB | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 84.78% | 87% | 84.15% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 16/01/2009
Thermaltake | TR-700P TR2-700AH2NFB | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 84.35% | 87.13% | 84.76% |  |  | 0.96 | 0.99 | 1 | Bronze | 12/01/2009
Thermaltake | TR-800P TR2-800AH2NF | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | -% | 85.21% | 87.09% | 84.05% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 12/01/2009
Thermaltake | SP-600AH2NCG SMART 600W GOLD | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 88.47% | 90.94% | 89.43% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 04/12/2008
Thermaltake | W0350 TP-750AH3NCS | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 87.05% | 90.22% | 87.77% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Gold | 04/12/2008
Thermaltake | W0339 TP-600AH3NCG | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 88.47% | 90.94% | 89.43% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 04/12/2008
Thermaltake | W0351 TP-950AH3NCS | ATX12V | 115V Internal | 950 |  |  |  | -% | 87.05% | 90.01% | 87.12% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 04/12/2008
Thermaltake | W0340 TP-700AH3NCG | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 89.12% | 91.23% | 88.71% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Gold | 04/12/2008
Thermaltake | W0349 TP-550AH3NCS | ATX12V | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 85.83% | 89.89% | 88.62% |  |  | 0.96 | 0.99 | 1 | Silver | 03/12/2008
Thermaltake | TRX-1000M TR2 RX-1000AH3CH | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 85.67% | 87.43% | 83.6% |  |  | 0.96 | 0.99 | 1 | Bronze | 02/12/2008
Thermaltake | W0338 TP-500AH3NCG | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 88.63% | 91.12% | 89.04% |  |  | 0.95 | 0.97 | 0.98 | Gold | 24/11/2008
Thermaltake | TP XT-700AH3NCB | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 85.15% | 87.57% | 85.05% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 20/11/2008
Thermaltake | TP XT-700AH3CCB | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 84.05% | 86.74% | 84.2% |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 20/11/2008
Thermaltake | W0336 TP-650AH3NCS | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 86.73% | 90.01% | 88.12% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Silver | 19/11/2008
Thermaltake | W0337 TP-850AH3NCS | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 86.74% | 90.03% | 87.34% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Silver | 18/11/2008
Thermaltake | TP XT-750AH3NCB | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 84.08% | 86.88% | 83.97% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 18/11/2008
Thermaltake | TP XT-750AH3CCB | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 85.27% | 87.45% | 84.23% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 18/11/2008
Thermaltake | TP XT-600AH3NCB | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 83.41% | 86.69% | 84.6% |  |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 18/11/2008
Thermaltake | TP XT-650AH3NCB | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 82.93% | 86.23% | 84% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 18/11/2008
Thermaltake | TP XT-650AH3CCB | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 83.47% | 86.77% | 84.24% |  |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 18/11/2008
Thermaltake | TR-600P TR2-600AH2NFB | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 82.66% | 85.61% | 83.15% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 21/10/2008
Thermaltake | W0295 TP - 700AH5NFS | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 85.04% | 88.42% | 86.35% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Silver | 13/10/2008
Thermaltake | W0324 TT-1000AH5NES | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 86.06% | 88.69% | 86.6% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Silver | 13/10/2008
Thermaltake | W0296 TP - 800AH5NFS | ATX12V | 115V Internal | 800 |  |  |  | -% | 90.49% | 88.84% | 85.77% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Silver | 13/10/2008
Thermaltake | W0193 TR2 QFan 450 AP | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 84.48% | 87.13% | 84.37% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 29/09/2008
Thermaltake | W0194 TR2 QFan 500 AP | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 85.4% | 87.36% | 84.34% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 29/09/2008
Thermaltake | LP-500AH2NF | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 83.54% | 84.96% | 81.85% |  |  | 0.97 | 0.94 | 0.96 | Standard | 23/09/2008
Thermaltake | TR2-850AH2NF | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 84.23% | 85.67% | 81.75% |  |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Standard | 23/09/2008
Thermaltake | TR2900AP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 900 |  |  |  | -% | 84.27% | 86.1% | 81.79% |  |  | 0.96 | 0.99 | 1 | Standard | 23/09/2008
Thermaltake | LP-350AH2NF | ATX12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | -% | 81.88% | 84.86% | 81.98% |  |  | 0.99 | 0.96 | 0.97 | Standard | 23/09/2008
Thermaltake | LP-450AH2NF | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 82.37% | 85.17% | 82.18% |  |  | 0.99 | 0.95 | 0.95 | Bronze | 23/09/2008
Thermaltake | TR21000AP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 85% | 86.16% | 81.62% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Standard | 22/09/2008
Thermaltake | W0151 Toughpower QFan 500 A | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 83% | 85.11% | 83.48% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 28/08/2008
Thermaltake | W0105 Toughpower 700 AP | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 85.14% | 86.67% | 83.59% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 22/08/2008
Thermaltake | W0106 TOUGHPOWER 700AP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 85.14% | 86.67% | 83.59% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 22/08/2008
Thermaltake | W0103 Toughpower 600 AP | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 83.96% | 86.83% | 84.56% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 20/08/2008
Thermaltake | W0318 PP-600AH2NH | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 89.94% | 85.98% | 81.73% |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | Standard | 04/08/2008
Thermaltake | W0132 Toughpower 1000 A | EPS12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 83.28% | 86.01% | 83.01% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 11/07/2008
Thermaltake | W0117 Toughpower 750 AP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 85.33% | 86.98% | 83.31% |  |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 11/07/2008
Thermaltake | W0104 Toughpower 650 AP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 84.22% | 86.96% | 84.38% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 11/07/2008
Thermaltake | W0116 TOUGHPOWER 750AP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 85.33% | 86.98% | 83.31% |  |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 11/07/2008
Thermaltake | W0163 Toughpower QFan 650 A | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 84.22% | 86.96% | 84.38% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 11/07/2008
Thermaltake | W0172 Toughpower 850 AP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 85.16% | 86.96% | 83.4% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 11/07/2008
Thermaltake | W0131 TOUGHPOWER 850AP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 85.16% | 86.96% | 83.4% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 11/07/2008
Thermaltake | W0190 TR2 QFan 300 AP | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 83.47% | 85.87% | 83.31% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 10/07/2008
Thermaltake | W0192 TR2 QFan 400 AP | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 83.28% | 85.59% | 82.24% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 10/07/2008
Thermaltake | W0156 Toughpower 1200 AP | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 82.97% | 85.77% | 82.46% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 19/05/2008
Thermaltake | W0133 TOUGHPOWER 1200A | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 82.97% | 85.77% | 82.46% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 19/05/2008
Thermaltake | W0191 TR2 QFan 350 AP | ATX12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | -% | 82.98% | 85.37% | 82.61% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 14/05/2008
Thermaltake | TR-700P TR2-700AH2NF | ATX12V & EPS12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 83.72% | 84.74% | 80.1% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 06/03/2008
Thermaltake | W0194 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 82.88% | 84.44% | 80.19% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Standard | 13/02/2008
Thermaltake | W0190 | ATX12V | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 80.15% | 83.08% | 80.06% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 13/02/2008
Thermaltake | W0151 | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 80.65% | 83.98% | 81.34% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 13/02/2008
Thermaltake | W0163 | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 80.46% | 84.28% | 81.2% |  |  | 1 | 0.99 | 1 | Standard | 13/02/2008
Thermaltake | W0192 | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 81.78% | 83.96% | 80.32% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 13/02/2008
Thermaltake | W0193 | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 82.7% | 84.07% | 80.22% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 13/02/2008
Thermaltake | W0191 | ATX12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | -% | 81.79% | 84.37% | 81.4% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 13/02/2008
Thermaltake | KK500P | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 81.78% | 83.96% | 80.32% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 15/10/2007
Thermaltake | KK600P | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 82.88% | 84.44% | 80.19% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Standard | 15/10/2007
Thermaltake | KK550P | ATX12V | 115V Internal | 450 |  |  |  | -% | 82.7% | 84.07% | 80.22% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 12/10/2007
Thermaltake | KK450P | ATX12V | 115V Internal | 350 |  |  |  | -% | 81.79% | 84.37% | 81.4% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 12/10/2007
Thermaltake | W0133RU | EPS12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 82.5% | 84.06% | 80.09% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 24/08/2007
Thermaltake | W0156RU | EPS12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 82.5% | 84.06% | 80.09% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 24/08/2007
Thermaltake | W0155RU | EPS12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 81.05% | 84.71% | 81.77% |  |  | 0.98 | 1 | 1 | Standard | 22/08/2007
Thermaltake | W0132RU | EPS12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 81.05% | 84.71% | 81.77% |  |  | 0.98 | 1 | 1 | Standard | 22/08/2007
Thermaltake | W0204 Toughpower QFan 850A | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 81.24% | 83.72% | 80.16% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 13/08/2007
Thermaltake | W0172RU | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 81.24% | 83.72% | 80.16% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 13/08/2007
Thermaltake | W0131RU | ATX12V | 115V Internal | 850 |  |  |  | -% | 81.24% | 83.72% | 80.16% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 13/08/2007
Thermaltake | W0116RU | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 80.78% | 83.6% | 80.36% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 10/08/2007
Thermaltake | W0117RU | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 80.78% | 83.6% | 80.36% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 10/08/2007
Thermaltake | W0203 Toughpower QFan 750A | ATX12V | 115V Internal | 750 |  |  |  | -% | 80.78% | 83.6% | 80.36% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Standard | 10/08/2007
Thermaltake | SMART Series Modular 1000W | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 85.71% | 86.45% | 82.34% |  |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 07/05/2007
Thermaltake | W0103RU | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 80.4% | 83.32% | 80.76% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 11/01/2007
Thermaltake | W0128RU | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 80.46% | 84.28% | 81.2% |  |  | 1 | 0.99 | 1 | Standard | 11/01/2007
Thermaltake | W0104RU | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 80.46% | 84.28% | 81.2% |  |  | 1 | 0.99 | 1 | Standard | 11/01/2007
Thermaltake | W0105RU | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 81.55% | 84.46% | 81.11% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 01/08/2006
Thermaltake | W0106RU | ATX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 81.55% | 84.46% | 81.11% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 01/08/2006
Thermaltake | TPD-750AH2FLG TOUGHPOWER GF1 750W | ATX12V | 115V Internal | 750 | 7.6 |  | 81.14 | 87.27% | 90.63% | 92.45% | 90.38% | 0.9157 | 0.9624 | 0.9749 | 0.9928 | 0.997 | Platinum | 08/12/0023