## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Voltage | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
Zippy Technology Corp. | HSZRM-2AF0TM | 1U | 230V Internal | 1600 | 14.93 |  | 86.38 | 91.79% | 94.989% | 96.72% | 95.74% | 0.7775 | 0.8927 | 0.9647 | 0.9929 | 0.9937 | Titanium | 15/05/2024
Zippy Technology Corp. | ZRH-2B00T2 | 1U | 230V Internal | 2000 |  |  |  | 92.72% | 95.39% | 96.10% | 94.87% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Titanium | 31/01/2022
Zippy Technology Corp. | ZRH-2BB0K2 | 1U | 230V Internal | 2170 |  |  |  | 90.4% | 93.27% | 95.16% | 94.38% |  | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 09/06/2020
Zippy Technology Corp. | MHG2-5300G | PS2 | 115V Internal | 300 |  |  |  | 81.15% | 87.58% | 90.54% | 89.55% |  | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | Gold | 12/05/2020
Zippy Technology Corp. | MHG2-5400G | PS2 | 115V Internal | 400 |  |  |  | 82.72% | 88.44% | 91.27% | 90.56% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 24/02/2020
Zippy Technology Corp. | MHG2-5500G | PS2 | 115V Internal | 500 |  |  |  | 84.42% | 88.86% | 91.29% | 89.68% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | Gold | 24/02/2020
Zippy Technology Corp. | ZRH-2AF0T2 | 1U | 230V Internal | 1600 |  |  |  | 92.32% | 95.65% | 96.47% | 95.27% |  | 0.93 | 0.98 | 1 | 1 | Titanium | 15/05/2019
Zippy Technology Corp. | ZRE-1A00T2 | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 90.72% | 94.59% | 96.03% | 95.25% |  | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Titanium | 15/05/2019
Zippy Technology Corp. | M1R-2800K2 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 83.85% | 92.32% | 94.32% | 93.6% |  | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | Platinum | 06/12/2018
Zippy Technology Corp. | ZRP-2600K2 | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 89.44% | 92.99% | 94.2% | 91.77% |  | 0.68 | 0.79 | 0.92 | 0.97 | Platinum | 19/11/2018
Zippy Technology Corp. | ZRH-2800K2 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 87.67% | 91.93% | 94.25% | 93.63% |  | 0.8 | 0.89 | 0.97 | 0.97 | Platinum | 27/08/2018
Zippy Technology Corp. | P1S-2300K-R | 1U | 230V Internal | 300 |  |  |  | 89.72% | 92.96% | 94.21% | 93.41% |  | 0.78 | 0.86 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 07/06/2018
Zippy Technology Corp. | M1P-2500K2 | 1U | 115V Internal | 500 |  |  |  | 89.34% | 92.81% | 94.43% | 93.25% |  | 0.78 | 0.9 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 05/01/2018
Zippy Technology Corp. | M1P-2420V | 1U | 230V Internal | 420 |  |  |  | 81.96% | 87.01% | 90.21% | 89.03% |  | 0.7 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | Silver | 15/03/2017
Zippy Technology Corp. | M1S-2800K2 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 89.06% | 92.83% | 94.17% | 93.04% |  | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 30/06/2016
Zippy Technology Corp. | S1Z-2600K2 | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 87.35% | 90.85% | 94.53% | 93.69% |  | 0.83 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 22/01/2016
Zippy Technology Corp. | S1Z-2800K2 | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 89.33% | 93.79% | 94.32% | 92.47% |  | 0.88 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 22/01/2016
Zippy Technology Corp. | M1R-2600K2 | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 89.98% | 93.64% | 94.8% | 93.88% |  | 0.84 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 22/01/2016
Zippy Technology Corp. | G1W-2AE0K2 | 1U | 230V Internal | 1500 |  |  |  | 85.86% | 92.72% | 94.44% | 92.83% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 10/12/2015
Zippy Technology Corp. | KIN-2AD0K2 | 1U | 230V Internal | 1400 |  |  |  | 85.88% | 92.38% | 94.53% | 92.84% |  | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 10/12/2015
Zippy Technology Corp. | KIN-2800K2 | 800 | 230V Internal | 800 |  |  |  | 85.86% | 91.36% | 94.08% | 93.61% |  | 0.78 | 0.9 | 0.97 | 0.99 | Platinum | 10/12/2015
Zippy Technology Corp. | R1U-2220V | 1U | 230V Internal | 220 |  |  |  | 81.33% | 87.27% | 90.06% | 90.47% |  | 0.48 | 0.64 | 0.85 | 0.96 | Silver | 28/09/2015
Zippy Technology Corp. | R1V-2275V | 1U | 230V Internal | 275 |  |  |  | 83.71% | 88.2% | 90.25% | 90.18% |  | 0.61 | 0.73 | 0.91 | 0.97 | Silver | 24/09/2015
Zippy Technology Corp. | GIN-2650K2 | 1U | 230V Internal | 650 |  |  |  | 91.2% | 93.77% | 94.5% | 92.47% |  | 0.69 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | Platinum | 24/09/2015
Zippy Technology Corp. | KIN-2AB0K2 | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 89.03% | 92.87% | 94.27% | 92.81% |  | 0.82 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | Platinum | 11/06/2015
Zippy Technology Corp. | M1D-2800V | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 84.36% | 90.23% | 95.04% | 92.86% |  | 0.76 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 06/03/2015
Zippy Technology Corp. | M1D-2500G | 1U | 230V Internal | 500 |  |  |  | 87.28% | 92.33% | 94.63% | 93.8% |  | 0.62 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | Platinum | 06/03/2015
Zippy Technology Corp. | KIN-2A00V | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 83.88% | 89.72% | 92.14% | 89.25% |  | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Gold | 11/02/2015
Zippy Technology Corp. | KIN-2C00V | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 85.92% | 90.66% | 92.01% | 87.63% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Silver | 11/02/2015
Zippy Technology Corp. | M1R-2500G | 1U | 230V Internal | 500 |  |  |  | 87.79% | 92.87% | 94.66% | 94.1% |  | 0.65 | 0.76 | 0.91 | 0.96 | Platinum | 24/11/2014
Zippy Technology Corp. | M1Y-2302G | 1U | 230V Internal | 300 |  |  |  | 85.99% | 91.32% | 93% | 90.42% |  | 0.77 | 0.78 | 0.98 | 0.99 | Gold | 20/11/2014
Zippy Technology Corp. | M1Y-2152V | 1U | 230V Internal | 150 |  |  |  | 73.17% | 83.02% | 91.08% | 92.59% |  | 0.5 | 0.45 | 0.95 | 0.99 | Bronze | 20/11/2014
Zippy Technology Corp. | M1Y-2222G | 1U | 230V Internal | 220 |  |  |  | 84.92% | 90.39% | 92.98% | 93.62% |  | 0.73 | 0.85 | 0.96 | 0.99 | Gold | 21/10/2014
Zippy Technology Corp. | M1Y-2302K | 1U | 230V Internal | 300 |  |  |  | 91.17% | 93.76% | 94.72% | 94.14% |  | 0.81 | 0.88 | 0.96 | 0.99 | Platinum | 21/10/2014
Zippy Technology Corp. | MTW-5660V | 1U | 230V EU Internal | 660 |  |  |  | 73.17% | 82.44% | 87.83% | 87.24% |  | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Standard | 11/09/2014
Zippy Technology Corp. | G1W-3862V | 1U | 230V Internal | 860 |  |  |  | 82.84% | 88.85% | 92.36% | 91.52% |  | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | Gold | 02/07/2014
Zippy Technology Corp. | G1W-3762V | 1U | 230V Internal | 760 |  |  |  | 81.52% | 88.39% | 92.31% | 91.82% |  | 0.84 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Gold | 01/07/2014
Zippy Technology Corp. | M1S-3501V | 1U | 230V Internal | 500 |  |  |  | 78.31% | 85.72% | 89.8% | 87.94% |  | 0.79 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | Silver | 04/06/2014
Zippy Technology Corp. | MRW-3600G-R | Custom | 230V Internal | 600 |  |  |  | 82.44% | 88.69% | 92.38% | 91.26% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Gold | 02/04/2014
Zippy Technology Corp. | MRT-2320G-R | Custom | 230V Internal | 320 |  |  |  | 82.71% | 89.19% | 92.82% | 93.05% |  | 0.81 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Gold | 26/02/2014
Zippy Technology Corp. | MRT-2450G-R | Custom | 230V Internal | 450 |  |  |  | 83.62% | 90.55% | 93.18% | 92.68% |  | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Gold | 17/02/2014
Zippy Technology Corp. | P1U-5520K | 1U | 115V Internal | 520 |  |  |  | 85.83% | 90.51% | 92.26% | 90.01% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | Platinum | 03/01/2014
Zippy Technology Corp. | P1H-5500K | 1U | 115V Internal | 500 |  |  |  | 85.98% | 90.93% | 92.53% | 89.83% |  | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Platinum | 02/01/2014
Zippy Technology Corp. | M1U-2750V | 1U | 230V Internal | 750 |  |  |  | 81.51% | 88.7% | 92.49% | 92.12% |  | 0.76 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | Gold | 19/11/2013
Zippy Technology Corp. | C2W-3820V-R | 1U | 230V Internal | 820 |  |  |  | 82.67% | 89.02% | 92.66% | 92.17% |  | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | Gold | 07/08/2013
Zippy Technology Corp. | M1K-2C00V | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 84.69% | 90.17% | 92.55% | 90.73% |  | 0.71 | 0.84 | 0.95 | 0.97 | Gold | 03/07/2013
Zippy Technology Corp. | P1P-2600K | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 89.48% | 93.59% | 95.33% | 93.86% |  | 0.87 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | Platinum | 24/01/2013
Zippy Technology Corp. | Q1N-2400K | 1U | 230V Internal | 400 |  |  |  | 87.05% | 91.92% | 94.31% | 93.96% |  | 0.77 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | Platinum | 24/01/2013
Zippy Technology Corp. | M1W-2700K | 1U | 230V Internal | 700 |  |  |  | 88.81% | 92.61% | 94.44% | 92.92% |  | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | Platinum | 23/01/2013
Zippy Technology Corp. | P1S-6300V | 1U | 115V Internal | 300 |  |  |  | 76.63% | 81.47% | 84.38% | 81.29% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | Standard | 09/01/2013
Zippy Technology Corp. | MRW-3500V-R | Custom | 230V Internal | 500 |  |  |  | 73.78% | 82.92% | 88.91% | 89.37% |  | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 05/09/2012
Zippy Technology Corp. | P1H-5420G | 1U | 115V Internal | 420 |  |  |  | 80.78% | 87.6% | 91.1% | 90.07% |  | 0.92 | 0.97 | 1 | 0.99 | Gold | 16/03/2012
Zippy Technology Corp. | P1H-5420E | 1U | 115V Internal | 420 |  |  |  | 80.77% | 87.52% | 91.1% | 89.9% |  | 0.93 | 0.97 | 1 | 0.99 | Gold | 16/03/2012
Zippy Technology Corp. | M1W-2650G | 1U | 230V Internal | 650 |  |  |  | 85.32% | 89.36% | 92.79% | 90.75% |  | 0.71 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Gold | 14/03/2012
Zippy Technology Corp. | M1W-2700G | 1U | 230V Internal | 700 |  |  |  | 85.71% | 89.82% | 92.68% | 91.38% |  | 0.84 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Gold | 14/03/2012
Zippy Technology Corp. | P2G-5600G | 2U | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 88.86% | 90.99% | 88.53% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Gold | 18/07/2011
Zippy Technology Corp. | P2G-5500G | 2U | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 87.71% | 90.81% | 89.11% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Gold | 18/07/2011
Zippy Technology Corp. | M1W-2600G | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 86.4% | 90.41% | 92.91% | 92.2% |  | 0.75 | 0.88 | 0.9 | 0.95 | Gold | 01/06/2011
Zippy Technology Corp. | P1H-5500G | 1U | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 87.6% | 90.72% | 89.73% |  |  | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Gold | 29/05/2011
Zippy Technology Corp. | R1S-1120V | 1U | 230V Internal | 120 |  |  |  | 80.13% | 84.73% | 85.73% | 86.02% |  | 0.4 | 0.44 | 0.96 | 0.86 | Bronze | 03/02/2011
Zippy Technology Corp. | G1W-3760V | 1U | 230V Internal | 760 |  |  |  | 76.05% | 85.56% | 90.19% | 89.75% |  | 0.73 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | Silver | 15/11/2010
Zippy Technology Corp. | T1W-3A10V | 1U | 230V Internal | 1010 |  |  |  | 79.95% | 87.45% | 90.47% | 87.18% |  | 0.69 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | Silver | 16/09/2010
Zippy Technology Corp. | PSS-2E00V | 1U | 230V Internal | 1400 |  |  |  | 86.5% | 90.9% | 92.35% | 89.27% |  | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | Gold | 13/09/2010
Zippy Technology Corp. | PSS-2C00V | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 84.75% | 90.13% | 92.34% | 90.42% |  | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | Gold | 10/09/2010
Zippy Technology Corp. | M1P-2500V | 1U | 230V Internal | 500 |  |  |  | 80.51% | 86.2% | 89.13% | 87.99% |  | 0.83 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | Silver | 20/08/2010
Zippy Technology Corp. | C2W-3620V-R | 1U | 230V Internal | 620 |  |  |  | 72.8% | 82.59% | 87.7% | 87.86% |  | 0.63 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Bronze | 14/06/2010
Zippy Technology Corp. | G1W-3960V | 1U | 230V Internal | 960 |  |  |  | 84.04% | 89.57% | 92.18% | 90.72% |  | 0.57 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | Gold | 09/04/2010
Zippy Technology Corp. | G1W-3A10V | 1U | 230V Internal | 1010 |  |  |  | 78.98% | 89.33% | 92.15% | 90.59% |  | 0.82 | 0.9 | 1 | 0.98 | Gold | 09/04/2010
Zippy Technology Corp. | M1W-2C00V | 1U | 230V Internal | 1200 |  |  |  | 85.75% | 90.46% | 92.39% | 90.1% |  | 0.82 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | Gold | 31/03/2010
Zippy Technology Corp. | M1W-2E00V | 1U | 230V Internal | 1400 |  |  |  | 86.91% | 90.98% | 92.3% | 88.29% |  | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | Gold | 31/03/2010
Zippy Technology Corp. | M1W-2A10V | 1U | 230V Internal | 1010 |  |  |  | 83.89% | 89.59% | 92.32% | 90.98% |  | 0.84 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | Gold | 30/03/2010
Zippy Technology Corp. | P1S-2500V | 1U | 230V Internal | 500 |  |  |  | 83.57% | 88.79% | 91.28% | 89.23% |  | 0.7459 | 0.9085 | 0.9752 | 0.9846 | Silver | 24/02/2010
Zippy Technology Corp. | MRW-3600V-R | Custom | 230V Internal | 600 |  |  |  | 78.89% | 85.75% | 89.98% | 87.74% |  | 0.704 | 0.7976 | 0.9069 | 0.9576 | Silver | 19/02/2010
Zippy Technology Corp. | G1W-3660V | 1U | 230V Internal | 660 |  |  |  | 74.34% | 85.28% | 90.77% | 91.31% |  | 0.5342 | 0.8451 | 0.9405 | 0.9724 | Silver | 18/02/2010
Zippy Technology Corp. | H1U-5300V | 1U | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 83% | 86.34% | 83.99% |  |  | 0.9714 | 0.9889 | 0.9972 | Bronze | 20/01/2010
Zippy Technology Corp. | M1W-2810V | 1U | 230V Internal | 810 |  |  |  | 77.28% | 85.43% | 90.15% | 89.95% |  | 0.9126 | 0.9696 | 0.9882 | 0.9894 | Silver | 14/01/2010
Zippy Technology Corp. | GIN-3600V | 1U | 230V Internal | 600 |  |  |  | 79.96% | 86.38% | 90.1% | 88.82% |  | 0.7701 | 0.916 | 0.9767 | 0.9863 | Silver | 14/01/2010
Zippy Technology Corp. | GIN-3500V | 1U | 230V Internal | 500 |  |  |  | 78.26% | 88.88% | 90.57% | 89.94% |  | 0.7476 | 0.8934 | 0.9699 | 0.9854 | Silver | 13/01/2010
Zippy Technology Corp. | GIN-3800V | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 81.33% | 88.15% | 91.78% | 90.81% |  | 0.59 | 0.77 | 0.94 | 0.98 | Silver | 03/10/2009
Zippy Technology Corp. | KIN-2800V | 1U | 230V Internal | 800 |  |  |  | 81.34% | 88.23% | 92.02% | 91.03% |  | 0.83 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | Gold | 03/10/2009
Zippy Technology Corp. | PSS-2A00V | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 83.68% | 89.31% | 92.3% | 91.09% |  | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 02/10/2009
Zippy Technology Corp. | PSG-2A00V | 1U | 230V Internal | 1000 |  |  |  | 83.21% | 89.03% | 92.24% | 91.15% |  | 0.82 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | Gold | 02/10/2009
Zippy Technology Corp. | P1S-2400V | 1U | 230V Internal | 400 |  |  |  | 80.52% | 90.07% | 90.58% | 89.82% |  | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 0.96 | Silver | 09/05/2009
Zippy Technology Corp. | H1M-5707V | EPS12V 1U | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 83.35% | 87.08% | 83.64% |  |  | 0.9899 | 0.9908 | 0.9953 | Bronze | 04/05/2009
Zippy Technology Corp. | H1M-5607V | EPS12V 1U | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 82.13% | 86.95% | 85.05% |  |  | 0.9941 | 0.9893 | 0.9947 | Bronze | 04/05/2009
Zippy Technology Corp. | PSL-6C00V | ATX12V | 115V Internal | 1200 |  |  |  | -% | 85.35% | 88.66% | 86% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Silver | 15/10/2008
Zippy Technology Corp. | Y1U-5650V | ATX12V | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 82.87% | 86.92% | 84.22% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 14/10/2008
Zippy Technology Corp. | PSL-6A00V | ATX12V | 115V Internal | 1000 |  |  |  | -% | 82.53% | 87.71% | 86.8% |  |  | 1 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 14/10/2008
Zippy Technology Corp. | P2M-5800V | EPS2U | 115V Internal | 800 |  |  |  | -% | 82.9% | 85.72% | 81.06% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 05/06/2008
Zippy Technology Corp. | P2M-5700V | EPS2U | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 82.04% | 85.65% | 81.86% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 05/06/2008
Zippy Technology Corp. | P2H-5550V | EPS2U | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 83.44% | 85.91% | 82.37% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 04/06/2008
Zippy Technology Corp. | P2G-5600V | EPS2U | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 82.49% | 86.13% | 82.21% |  |  | 1 | 0.99 | 1 | Bronze | 04/06/2008
Zippy Technology Corp. | P2H-5400V | EPS2U | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 80.16% | 84.69% | 82.19% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Standard | 04/06/2008
Zippy Technology Corp. | P2M-5600V | EPS2U | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 80.05% | 85.34% | 82.96% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Standard | 04/06/2008
Zippy Technology Corp. | P2H-5500V | EPS2U | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 82.44% | 85.71% | 82.64% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 04/06/2008
Zippy Technology Corp. | P2G-5500V | EPS2U | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 80.93% | 85.57% | 83.4% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 04/06/2008
Zippy Technology Corp. | P2G-5650V | EPS2U | 115V Internal | 650 |  |  |  | -% | 82.92% | 85.87% | 81.7% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 03/06/2008
Zippy Technology Corp. | HU2-5760V | ATX12V/EPS12V | 115V Internal | 760 |  |  |  | -% | 82.18% | 86.11% | 82.78% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Bronze | 21/04/2008
Zippy Technology Corp. | HU2-5860V | ATX12V/EPS12V | 115V Internal | 860 |  |  |  | -% | 84.06% | 86.6% | 81.3% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 21/04/2008
Zippy Technology Corp. | PSM-5660V | ATX12V/EPS12V | 115V Internal | 660 |  |  |  | -% | 83.39% | 86.83% | 83.46% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 18/04/2008
Zippy Technology Corp. | P1D-5700V | ATX12V/ETX12V | 115V Internal | 700 |  |  |  | -% | 81.83% | 85.43% | 81.5% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Standard | 18/04/2008
Zippy Technology Corp. | P1D-5600V | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 80.95% | 85.32% | 84.19% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Standard | 18/04/2008
Zippy Technology Corp. | PSM-5760V | ATX12V/EPS12V | 115V Internal | 760 |  |  |  | -% | 83.38% | 86.61% | 82.75% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Bronze | 18/04/2008
Zippy Technology Corp. | PSM-5860V | ATX12V/EPS12V | 115V Internal | 860 |  |  |  | -% | 84.08% | 86.53% | 81.49% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 18/04/2008
Zippy Technology Corp. | HU2-5660V | ATX12V/EPS12V | 115V Internal | 660 |  |  |  | -% | 83.21% | 86.46% | 83.09% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 16/04/2008
Zippy Technology Corp. | HU2-5560V | ATX12V/EPS12V | 115V Internal | 560 |  |  |  | -% | 81.69% | 85.84% | 83.63% |  |  | 1 | 0.99 | 0.99 | Standard | 16/04/2008
Zippy Technology Corp. | H1U-5320V | EPS1U | 115V Internal | 320 |  |  |  | -% | 81.92% | 85.86% | 82.57% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Standard | 31/03/2008
Zippy Technology Corp. | P1S-5300V | EPS1U | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 80.72% | 83.92% | 80.51% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Standard | 17/03/2008
Zippy Technology Corp. | P1H-5550V | EPS1U | 115V Internal | 550 |  |  |  | -% | 82.87% | 86.16% | 83.28% |  |  | 1 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 14/03/2008
Zippy Technology Corp. | P1H-5500V | EPS1U | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 82.09% | 86.17% | 83.84% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 07/03/2008
Zippy Technology Corp. | P1H-5400V | EPS1U | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 80.27% | 85.34% | 83.79% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Standard | 06/03/2008
Zippy Technology Corp. | HG2-5500V | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 81.25% | 86.13% | 84.72% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 12/09/2007
Zippy Technology Corp. | HG2-5600V | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 83.68% | 86.95% | 83.81% |  |  | 1 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 12/09/2007
Zippy Technology Corp. | HG2-5400V | ATX12V | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 81.39% | 85.61% | 84% |  |  | 0.99 | 0.99 | 1 | Standard | 12/09/2007
Zippy Technology Corp. | GP2-5600V | ATX12V | 115V Internal | 600 |  |  |  | -% | 83.46% | 87.11% | 84.57% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 10/09/2007
Zippy Technology Corp. | GP2-5500V | ATX12V | 115V Internal | 500 |  |  |  | -% | 80.98% | 86.23% | 84.82% |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Standard | 10/09/2007
Zippy Technology Corp. | V1E-5250V | EPS1U | 115V Internal | 250 |  |  |  | -% | 83.18% | 86.74% | 85.08% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 12/06/2007
Zippy Technology Corp. | V2H-5435V | 2U | 115V Internal | 435 |  |  |  | -% | 82.89% | 85.4% | 81.08% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Standard | 12/06/2007
Zippy Technology Corp. | V2H-5400V | 2U | 115V Internal | 400 |  |  |  | -% | 82.01% | 85% | 81.26% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Standard | 12/06/2007
Zippy Technology Corp. | V2H-5350V | 2U | 115V Internal | 350 |  |  |  | -% | 81.17% | 84.89% | 82.83% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Standard | 11/06/2007
Zippy Technology Corp. | V1E-5300V | EPS1U | 115V Internal | 300 |  |  |  | -% | 81.16% | 85.41% | 83.57% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Standard | 08/06/2007
Zippy Technology Corp. | V1E-5350V | EPS1U | 115V Internal | 350 |  |  |  | -% | 81.78% | 85.46% | 82.04% |  |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Standard | 08/06/2007