## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
ADATA | EDGECORE250TFXBRONZE | TFX | 250 | 0.05 | 64.20% | 67.5 | 76.43% | 82.59% | 85.88% | 83.21% | 0.5361 | 0.7223 | 0.8966 | 0.9821 | 0.9902 | Bronze | 04/02/2025
ADATA | PROBEIISG750BRONZEN | ATX12V, EPS12V | 750 | 34.81 |  | 64.09 | 75.75% | 83.34% | 87.46% | 85.26% | 0.946 | 0.9731 | 0.9849 | 0.9942 | 0.9955 | Bronze | 04/09/2024
ADATA | PROBE700BRONZE | ATX12V | 700 | 0.08 |  | 79.12 | 84.97% | 87.89% | 87.95% | 83.01% | 0.9457 | 0.9785 | 0.9933 | 0.9893 | 0.9875 | Bronze | 27/08/2024
ADATA | CS-SG750GD | ATX12V, EPS12V | 750 | 9.96 | -% | 76.11 | 83.82% | 88.80% | 91.26% | 89.66% | 0.8909 | 0.9498 | 0.9732 | 0.9933 | 0.9964 | Gold | 05/07/2023
ADATA | CORESHIFTIISE750GOLD | ATX12V, EPS12V | 750 | 9.96 |  | 76.11 | 83.82% | 88.80% | 91.26% | 89.66% | 0.8909 | 0.9498 | 0.9732 | 0.9933 | 0.9964 | Gold | 05/07/2023
ADATA | CS-SP1000G | ATX12V, EPS12V | 1000 | 10.2 | -% | 79.99 | 86.76% | 90.97% | 90.96% | 90.54% | 0.9296 | 0.9568 | 0.9823 | 0.995 | 0.997 | Gold | 07/06/2023
ADATA | CS-SP850G | ATX12V, EPS12V | 850 | 8.75 | -% | 79.81 | 86.42% | 90.56% | 91.11% | 89.94% | 0.9109 | 0.9623 | 0.9782 | 0.9925 | 0.9953 | Gold | 07/06/2023
ADATA | CORESHIFTIISE850GOLD | ATX12V, EPS12V | 850 | 8.75 |  | 79.81 | 86..42% | 90.56% | 91.11% | 89.94% | 0.9109 | 0.9623 | 0.9782 | 0.9925 | 0.9953 | Gold | 07/06/2023
ADATA | CS-SG850G | ATX12V, EPS12V | 850 | 8.73 | -% | 80.47 | 86.37% | 90.21% | 911.15% | 88.39% | 0.9628 | 0.951 | 0.966 | 0.9862 | 0.9907 | Gold | 06/06/2023
ADATA | CS-SG750G | ATX12V, EPS12V | 750 | 7.9 | -% | 79.09 | 86.22% | 90.08% | 91.08% | 88.89% | 79.09 | 86.22 | 90.08 | 91.08 | 88.89 | Gold | 06/06/2023
ADATA | FUSION1600 | ATX12V | 1600 |  |  |  | 90.59% | 93.92% | 94.34% | 91.63% |  | 0.9676 | 0.9913 | 0.9968 | 0.998 | Titanium | 19/01/2023
ADATA | COREREACTORII1200G | ATX12V | 1200 | - |  | - | 86.24% | 90.97% | 91.55% | 88.51% | - | 0.9822 | 0.9901 | 0.9881 | 0.9943 | Gold | 04/10/2022
ADATA | COREREACTORII1000G | ATX12V | 1000 | - |  | - | 84.77% | 90.35% | 90.79% | 87.88% | - | 0.9772 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9912 | Gold | 21/09/2022
ADATA | CORESHIFT1000GOLD | ATX12V | 1000 | - |  | - | 84.77% | 90.35% | 90.79% | 87.88% | - | 0.9772 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9912 | Gold | 21/09/2022
ADATA | KYBER850G | ATX12V | 850 | - |  | - | 88.28% | 91.37% | 91.67% | 88.44% | - | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Gold | 22/04/2021
ADATA | KYBER750G | ATX12V | 750 | - |  | - | 87.06% | 90.39% | 91.04% | 88.15% | - | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Gold | 22/04/2021
ADATA | KYBER650G | ATX12V | 650 | - |  | - | 86.37% | 90.17% | 91.28% | 88.80% | - | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Gold | 22/04/2021
ADATA | CYBERCOREII1300PLATINUM | ATX12V | 1300 | - |  | - | 88.63% | 92.01% | 92.91% | 90.48% | - | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 13/01/2021
ADATA | CYBERCOREII1000PLATINUM | ATX12V | 1000 | - |  | - | 86.85% | 90.89% | 92.24% | 90.52% | - | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 13/01/2021
ADATA | CYBERCORE1000 | ATX12V | 1000 |  |  |  | 86.85% | 90.89% | 92.24% | 90.52% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 13/01/2021
ADATA | CYBERCORE1300 | ATX12V | 1300 |  |  |  | 88.63% | 92.01% | 92.91% | 90.48% |  | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | Platinum | 13/01/2021
ADATA | CORESHIFT650GOLD | ATX12V | 650 |  |  |  | 86.06% | 89.76% | 90.41% | 87.64% |  | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | Gold | 15/04/2020
ADATA | PYLON 750 BRONZE | ATX12V | 750 |  |  |  | 84.81% | 88.72% | 89.03% | 84.23% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 09/03/2020
ADATA | PYLON 650 BRONZE | ATX12V | 650 |  |  |  | 84.74% | 87.83% | 88.1% | 83.72% |  | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 26/02/2020
ADATA | PYLON 450 BRONZE | ATX12V | 450 |  |  |  | 77.88% | 84.01% | 86.13% | 83.1% |  | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 25/02/2020
ADATA | PYLON 550 BRONZE | ATX12V | 550 |  |  |  | 82.82% | 86.86% | 87.35% | 83.33% |  | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Bronze | 25/02/2020
ADATA | CORESHIFT850GOLD | ATX12V | 850 |  |  |  | 87.93% | 91.15% | 91.22% | 87.81% |  | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 21/12/2019
ADATA | CORESHIFTII850G | ATX12V | 850 | - |  | - | 87.93% | 91.15% | 91.22% | 87.81% | - | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 20/12/2019
ADATA | CORESHIFT750GOLD | ATX12V | 750 |  |  |  | 86.64% | 90.40% | 91.21% | 87.69% |  | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 20/12/2019
ADATA | CORESHIFTII750G | ATX12V | 750 | - |  | - | 86.64% | 90.40% | 91.21% | 87.69% | - | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Gold | 19/12/2019
ADATA | PROBE600BRONZE | ATX12V | 600 |  |  |  | 82.97% | 86.61% | 87.82% | 84.55% |  | 0.98 | 0.99 | 1 | 0.99 | Bronze | 31/10/2019
ADATA | COREREACTORII850G | ATX12V | 850 | - |  | - | 86.35% | 90.88% | 91.47% | 88.79% | - | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Gold | 05/09/2019
ADATA | COREREACTORII750G | ATX12V | 750 | - |  | - | 86.09% | 90.41% | 91.19% | 88.28% | - | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | Gold | 05/09/2019
ADATA | COREREACTORII650G | ATX12V | 650 | - |  | - | 86.45% | 90.25% | 91.59% | 88.58% | - | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Gold | 05/09/2019
ADATA | COREREACTOR850G | ATX12V | 850 |  |  |  | 86.35% | 90.88% | 91.47% | 88.79% |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Gold | 05/09/2019
ADATA | COREREACTOR750G | ATX12V | 750 |  |  |  | 86.09% | 90.41% | 91.19% | 88.28% |  | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | Gold | 05/09/2019
ADATA | COREREACTOR650G | ATX12V | 650 |  |  |  | 86.45% | 90.25% | 91.59% | 88.58% |  | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | Gold | 05/09/2019
ADATA | CYBERCORE850 | ATX12V | 850 |  |  |  | 88.82% | 92.12% | 93.06% | 90.31% |  | 0.87 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | Platinum | 13/02/2019
ADATA | PROBE500BRONZE | ATX12V | 500 |  |  |  | 80.13% | 85.05% | 86.97% | 83.97% |  | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 29/08/2016
ADATA | BN-550 | ATX12V | 550 |  |  |  | -% | 85.36% | 86.69% | 83.5% |  |  | 0.99 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 11/11/2010
ADATA | BN-500 | ATX12V | 500 |  |  |  | -% | 85.02% | 86.65% | 84.2% |  |  | 0.97 | 0.96 | 0.98 | Bronze | 10/11/2010
ADATA | BN-450 | ATX12V | 450 |  |  |  | -% | 84.37% | 86.44% | 84.5% |  |  | 0.96 | 0.96 | 0.98 | Bronze | 10/11/2010
ADATA | BN-400 | ATX12V | 400 |  |  |  | -% | 83.36% | 86.24% | 84.72% |  |  | 0.95 | 0.97 | 0.98 | Bronze | 10/11/2010
ADATA | HM-1200 | ATX12V | 1200 |  |  |  | -% | 85.03% | 85.43% | 83.35% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 24/06/2010
ADATA | HM-550 | ATX12V | 550 |  |  |  | -% | 83.01% | 86.44% | 84.26% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Bronze | 23/06/2010
ADATA | HM-750 | ATX12V | 750 |  |  |  | -% | 84.44% | 87.14% | 83.93% |  |  | 0.99 | 1 | 1 | Bronze | 23/06/2010
ADATA | HM-850 | ATX12V | 850 |  |  |  | -% | 85.21% | 87.15% | 82.97% |  |  | 0.98 | 1 | 1 | Bronze | 23/06/2010
ADATA | HM-650 | ATX12V | 650 |  |  |  | -% | 84.21% | 86.7% | 83.45% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Bronze | 23/06/2010